ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на оказание услуг по

проведению натурных исследований атмосферного воздуха и электромагнитного излучения для обоснования размеров санитарно-защитной зоны для объектов филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

1. Предмет оказания услуг:

Проведение натурных исследований атмосферного воздуха и электромагнитного излучения для обоснования размеров санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) в контрольных точках на границах санитарно-защитных зон для объектов филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» согласно плану (приложение 1) и количеству проб для каждого вещества и показателя, указанных в приложении 2 проведения натурных исследований атмосферного воздуха и электромагнитного излучения по следующим адресам:

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| СП «Западные электрические сети» |  |  |
| 1 | Ремонтно-производственная база | Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80 |
| СП «Восточные электрические сети» |  |  |
| 2 | Производственная база Райчихинский района электрических сетей , Райчихинский РЭС | Амурская область, г. Райчихинск, ул. Транспортная 14. |
| 3 | База Архаринского РЭС, Архаринский участок | Амурская область, Архаринский район, п. Архара, ул. Пионерская, 63 |
| 4 | База Бурейского района электрических сетей, Бурейский участок | Амурская область, Бурейский район, п. Бурея, ул. Партизанская, 42 |
| 5 | База Михайловского РЭС, Поярковский участок | Амурская область, п. Поярково, ул. Кольцевая, 7 |
| 6 | База Октябрьского района электрических сетей, Екатеринославский участок | Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка ул. Рабочая, 86 |
| СП «Центральные электрические сети» |  |  |
| 7 | База СП «Центральные электрические сети», Благовещенский РЭС | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179 |
| 8 | База Белогорского района электрических сетей | Амурская область, г. Белогорск, пер. Энергетиков, 1 |
| 9 | База Ромненского района электрических сетей | Амурская область, Ромненский район, с. Ромны, ул. Советская, 2 |
| 10 | База Тамбовского района электрических сетей | Амурская область, Тамбовский район, с. Тамбовска, ул. Подстанционная, 1 |
| 11 | База Ивановского района электрических сетей | Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, ул. Гагарина 26 |
| 12 | База Константиновского района электрических сетей | Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка ул. Комсомольская, 51 |
| СП «Северные электрические сети» |  |  |
| 13 | Центральная база структурного подразделения «Северные электрические сети» | Амурская обл., г. Зея, пер. Лаврушинский, 3 |

- Цель оказания услуг:

Обоснование размеров санитарно-защитной зоны для объектов филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерениями электромагнитного излучения.

- Основание для оказания услуг.

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 3 августа 2018 года);

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 28 декабря 2017 года)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с изменениями на 21.12. 2018 года).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

- ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

- ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»;

- Материалы, предоставляемые Заказчиком:	Схемы мест расположения объектов Заказчика с нанесенными границами расчетной санитарно-защитной зоны и указанием контрольных точек в электронном виде.

- Квалификационные требования:

4.1. Необходимо наличие собственной испытательной лаборатории, аккредитованной по отбору, анализу и инструментальным замерам проб атмосферного воздуха и электромагнитного излучения на селитебной территории, достаточной для выполнения услуг в объёме, определённом техническим требованием, с предоставлением аттестата аккредитации лаборатории.

4.2. В случае отсутствия возможности выполнить полный объём замеров собственной лабораторией, по предварительному письменному согласованию с Заказчиком возможно привлечение субподрядной организации, имеющей аккредитацию по отбору, анализу и инструментальным замерам проб атмосферного воздуха и электромагнитного излучения с предоставлением письменного согласия субподрядчика о выполнении услуг.

5.	Требования к оказанию услуг

5.1. Условия выполнения работ.

Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства. На всех этапах измерений работы проводить с использованием поверенной аппаратурой.

5.2. Периодичность проведения исследований качества атмосферного воздуха.

По химическому фактору - не менее 30 (тридцати) дней исследований на каждый ингредиент по каждой точке.

По физическому фактору – 1 замер по каждой точке каждого объекта.

5.3. Данные натурных наблюдений (измерений загрязнения атмосферного воздуха и измерений параметров электрического и магнитного полей) должны быть подтверждены протоколами лабораторных исследований, проводимыми в соответствии с программой натурных наблюдений.

6. Особые условия

В рамках осуществления натурных исследований атмосферного воздуха и электромагнитного излучения Исполнитель обязан проводить:

- Анализ данных метеопрогноза на предстоящие дни с целью планирования осуществления необходимого количества исследований в различных точках;

- Уточнение метеоданных в день проведения исследований (скорости ветра, направление, температура и др.) и отражение их в протоколах проведенных исследований

- Командировочные расходы входят в стоимость договора.

7. Приемка услуг

Приемка оказанных услуг Заказчиком производится после получения протоколов исследования воздуха и измерений параметров электрического и магнитного полей в двух экземплярах и подписание акта оказанных услуг.

8. Сроки оказания услуг:

С 01.01.2021 по 31.12.2021г.