Приложение №2 к техническим требованиям

Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС

Объект Заход на ПС 110 кВ "Маго". Инвентарный номер НВ032140.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ НТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго (С-172), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой. | га | 7,0472 | Чистка просеки протяженностью 5406 м., при средней ширине 13 м. на участке опор №№: 268-274, 300-306, 368-376, 386-399, 430-432, 505-512(марь), за исключением расположенных в пролетах №№: 268-269-река, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,168 га), в том числе: |
|  |  | 1 га | 7,0257 | Механизированная расчистка при средней поросли. |
|  |  | 100 м2 | 2,15 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли. |
| 2. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 7,0472 | Измельчение древесных отходов спецтехникой |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 0 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 4. | Среднее расстояние от Базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка. | км | 90 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 5. |  | т | 0 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |