Приложение №3 к техническим требованиям

Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС

Объект Заход на ПС 110 кВ  "Белая гора". Инвентарный номер НВ032141.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Белая Гора – Многовершинная (С-174), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой. | га | 34,9263 | Чистка просеки протяженностью 17438 м., при средней ширине 20 м. на участке опор №№: 616-679, 759-761(болото), 762-764, 804-822, 832-876, 936-937(речка вдоль линии), 963-974, 975-984, за исключением расположенных в пролетах №№: 616-617-дорога, 626-627-р.Тывлена, 643-644-р.Тывлена, 763-764-р.Евсеевский, 850-851, 871-872-р.Лев.Тывленка, 936-937-р.Прав.Тывленка, 967-968, 977-978- тракторная дорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,233 га), в том числе: |
|  |  | 1 га | 34,8513 | Механизированная расчистка при средней поросли. |
|  |  | 100 м2 | 7,5 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли. |
| 2 | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 34,9263 | Измельчение древесных отходов спецтехникой |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 0 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 4 | Среднее расстояние от Базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка. | км | 130 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 5 |  | т | 0 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |