## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 48
(локальная смета)
|  | на | Установка АВ 0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________27,762 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,564 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,841 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________22,907 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,318 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,73 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2020 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-03-526-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм08-03-526-04 3 квартал 2020 г ОЗП=28,36; ЭМ=8,68; ЗПМ=28,36; МАТ=9,04 НР (863 руб.): 95% от ФОТ (908 руб.) СП (590 руб.): 65% от ФОТ (908 руб.) | шт | 1 | 87.62 | 32.19 | 2.99 | 0.26 |  | 88 | 32 | 3 |  | 3.11 | 3.11
2 | ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-07.2.07.04-0007 3 квартал 2020 г МАТ=8,63 | т | -0.003 | 11500 |  |  |  |  | -35
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 53 | 32 | 3 |  |  | 3.11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 1111 | 908 | 26 |  |  | 3.11
Накладные расходы | [9 empty] | 863
Сметная прибыль | [9 empty] | 590
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 2564 |  |  |  |  | 3.11
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
3 | ФЕРп01-12-021-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРп01-12-021-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (213 руб.): 65% от ФОТ (328 руб.) СП (131 руб.): 40% от ФОТ (328 руб.) | испытание | 1 | 15.7 | 15.7 |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 1.296 | 1.3
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 1.3
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 328 | 328 |  |  |  | 1.3
Накладные расходы | [9 empty] | 213
Сметная прибыль | [9 empty] | 131
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [9 empty] | 672 |  |  |  |  | 1.3
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
4 | ФЕРп01-12-021-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРп01-12-021-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (53 руб.): 65% от ФОТ (82 руб.) СП (33 руб.): 40% от ФОТ (82 руб.) | испытание | 1 | 3.93 | 3.93 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 0.324 | 0.32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 0.32
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 82 | 82 |  |  |  | 0.32
Накладные расходы | [9 empty] | 53
Сметная прибыль | [9 empty] | 33
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [9 empty] | 168 |  |  |  |  | 0.32
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
5 О | ФССЦ-62.1.01.09-0274 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические: ВА57-39-34-0010 I-400А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-62.1.01.09-0274 3 квартал 2020 г МАТ=9,04 | шт | 1 | 2533.69 |  |  |  | 2534 | 2534
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 2534
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 22907
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 22907
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 2607 | 52 | 3 |  |  | 4.73
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 24428 | 1318 | 26 |  |  | 4.73
Накладные расходы | [9 empty] | 1130
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 410) (Поз. 3-4) | [9 empty] | 267
95% ФОТ (от 908) (Поз. 1-2) | [9 empty] | 863
Сметная прибыль | [9 empty] | 754
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 410) (Поз. 3-4) | [9 empty] | 164
65% ФОТ (от 908) (Поз. 1-2) | [9 empty] | 590
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 2564 |  |  |  |  | 3.11
Итого Оборудование | [9 empty] | 22907
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 841 |  |  |  |  | 1.62
Итого | [9 empty] | 26312 |  |  |  |  | 4.73
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 177
Машины и механизмы | [9 empty] | 26
ФОТ | [9 empty] | 1318
Оборудование | [9 empty] | 22907
Накладные расходы | [9 empty] | 1130
Сметная прибыль | [9 empty] | 754
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 2564
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 297
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7%*0,9= 6,3% | [9 empty] | 162
Итого | [9 empty] | 3023
Итого с оборудованием (22 907) и прочими затратами (841) | [9 empty] | 26771
Индекс-дефлятор на 2021 г. 3,7% | [9 empty] | 991
Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 841*0,2 | [9 empty] | 168
Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 841*0,8 | [9 empty] | 673
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 27762 |  |  |  |  | 4.73