## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 50
(локальная смета)
|  | на | Установка ТТ-0,4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________19,034 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,317 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,633 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,469 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6,552 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________25,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2020 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-053-01 3 квартал 2020 г ОЗП=28,36; ЭМ=8,88; ЗПМ=28,36; МАТ=15,09 НР (1760 руб.): 95% от ФОТ (1853 руб.) СП (1204 руб.): 65% от ФОТ (1853 руб.) | шт | 3 | 784.44 | 586.48 | 79.65 | 31.48 |  | 2353 | 1759 | 239 | 94 | 2.15 | 6.45
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2353 | 1759 | 239 | 94 |  | 6.45
Накладные расходы | [9 empty] | 1760
Сметная прибыль | [9 empty] | 1204
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 5317 |  |  |  |  | 6.45
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
2 | ФЕРп01-02-018-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-02-018-02 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (2443 руб.): 65% от ФОТ (3759 руб.) СП (1504 руб.): 40% от ФОТ (3759 руб.) | шт | 3 | 1253.08 | 1253.08 |  |  |  | 3759 | 3759 |  |  | 5.04 | 15.12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 3759 | 3759 |  |  |  | 15.12
Накладные расходы | [9 empty] | 2443
Сметная прибыль | [9 empty] | 1504
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [9 empty] | 7706 |  |  |  |  | 15.12
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
3 | ФЕРп01-02-018-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-02-018-02 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (611 руб.): 65% от ФОТ (940 руб.) СП (376 руб.): 40% от ФОТ (940 руб.) | шт | 3 | 313.27 | 313.27 |  |  |  | 940 | 940 |  |  | 1.26 | 3.78
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 940 | 940 |  |  |  | 3.78
Накладные расходы | [9 empty] | 611
Сметная прибыль | [9 empty] | 376
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [9 empty] | 1927 |  |  |  |  | 3.78
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
4 О | ФССЦ-62.5.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока: Т-0,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.5.02.01-0004 3 квартал 2020 г МАТ=4,5 | шт | 3 | 489.65 |  |  |  | 1469 | 1469
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 1469
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 1469
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 8521 | 6458 | 239 | 94 |  | 25.35
Накладные расходы | [9 empty] | 4814
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 4699) (Поз. 2-3) | [9 empty] | 3054
95% ФОТ (от 1853) (Поз. 1) | [9 empty] | 1760
Сметная прибыль | [9 empty] | 3084
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 4699) (Поз. 2-3) | [9 empty] | 1880
65% ФОТ (от 1853) (Поз. 1) | [9 empty] | 1204
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 5317 |  |  |  |  | 6.45
Итого Оборудование | [9 empty] | 1469
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 9633 |  |  |  |  | 18.9
Итого | [9 empty] | 16419 |  |  |  |  | 25.35
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 355
Машины и механизмы | [9 empty] | 239
ФОТ | [9 empty] | 6552
Оборудование | [9 empty] | 1469
Накладные расходы | [9 empty] | 4814
Сметная прибыль | [9 empty] | 3084
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 5317
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 1601
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7%*0,9= 6,3% | [9 empty] | 335
Итого | [9 empty] | 7253
Итого с оборудованием (1 469) и прочими затратами (9 633) | [9 empty] | 18355
Индекс-дефлятор на 2021 г. 3,7% | [9 empty] | 679
Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 9633*0,2 | [9 empty] | 1927
Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 9633*0,8 | [9 empty] | 7706
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 19034 |  |  |  |  | 25.35