****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 11/МКС-Р**

Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право заключения договора на поставку: **«Шкафы учета укомплектованные»**

**( Лот № 20401-КС ТО-2021-ДРСК)**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«20» ноября 2020** |

 **№ ЕИС - 32009492521**

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме на право заключения договора на «Шкафы учета укомплектованные», ( Лот № 20401-КС ТО-2021-ДРСК)

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 3** (три)заявки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника  |
|  | 10.10.2020 15:20 | Регистрационный номер № 11/МКС-1 |
|  | 19.10.2020 18:28 | Регистрационный номер № 11/МКС-2 |
|  | 20.10.2020 08:54 | Регистрационный номер № 11/МКС-3 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 3(три) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки Участника ООО «"БОЛЬШИЕ СИСТЕМЫ"*
3. *Об отклонении заявки Участника ООО "ЭКСАВОЛЬТ"*
4. *Об отклонении заявки Участника ООО "ПРО - ТОК"*
5. *О признании закупки не состоявшейся*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
1. Принять цены заявок Участников по результатам аукциона:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника  | Цена заявки, руб. без НДС |
|  | 10.10.2020 15:20 | Регистрационный номер № 11/МКС-1 | 11473263.55 |
|  | 19.10.2020 18:28 | Регистрационный номер № 11/МКС-2 | 11372530.49 |
|  | 20.10.2020 08:54 | Регистрационный номер № 11/МКС-3 | 11791816.49 |

**По вопросу № 2**

* + - 1. Отклонить заявку участника *ООО «"БОЛЬШИЕ СИСТЕМЫ"* от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б,) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято**.В составе заявки участником **не предоставлены** документы в соответствии с требованиями пункта 6.1. Технических требований, что **не соответствует** условиям пункта 6.1 Технических требований, в котором установлено следующее требование: «6.1 Для подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям, изложенных в настоящих Технических требованиях Участник при подаче заявки должен представить:6.1.1. Экземпляр документации на каждую позицию закупаемой продукции (паспорт (формуляр), инструкция (руководство) по эксплуатации) с полным описанием технических параметров.6.1.2. Заключение/подтверждение от поставщика/изготовителя закупаемой продукции, которое подтверждает интеграцию приборов учета в программный комплекс «Пирамида 2.0». На момент подачи заявки закупаемая продукция должна быть включена в перечень оборудования, поддерживаемого ИИС «Пирамида», который размещен на сайте производителя программного комплекса по адресу http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/ 6.1.3. При наличии у предлагаемого оборудования, а также при наличии на прибор учёт, согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия».6.1.4. Техническое предложение в формате таблиц Приложение № 1-1 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен заполнить столбец 4 таблицы «Предложение Участника» в соответствии с рекомендациями Заказчика, указанными в столбце 3 вышеуказанных таблиц. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.6.1.5. Дополнительно к требованию п. 6.1.3. настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований раздела 1,2,4,5 настоящих Технических требований.»2. По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято**.В составе заявки участником **скопированы конкретные требования из технических требований** без описания предлагаемых характеристик оборудования, что **не соответствует** условиям пункта 6.2 Технических требований, в котором установлено следующее требование: «6.2. Не допускается Участникам конкурентной процедуры в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или **копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д.»**3. По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято**.В составе заявки участника **отсутствуют** документы подтверждающие указанный в справке опыт (копии договоров и актов выполненных работ (КС-2)/товарно-транспортных накладных (Торг-12), подписанных и скреплённых печатями с обеих сторон что **не соответствует** условиям пункта 6.3.1 Технических требований, в котором установлено следующее требование: «… Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника» Документации о закупке с обязательным предоставлением подтверждающих указанный в справке опыт документов (копий договоров и актов выполненных работ (КС-2)/товарно-транспортных накладных (Торг-12), подписанных и скреплённых печатями с обеих сторон.» |

**По вопросу № 3**

1.Отклонить заявку *ООО«ЭКСАВОЛЬТ»* от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б,г) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято**.1.В составе заявки участником **не предоставлены** документы в соответствии с требованиями пункта 6.1.2 Технических требований, что **не соответствует** условиям пункта 6.1 Технических требований, в котором установлено следующее требование: «6.1 Для подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям, изложенных в настоящих Технических требованиях Участник при подаче заявки должен представить:*6.1.2.Заключение/подтверждение от поставщика/изготовителя закупаемой продукции, которое подтверждает интеграцию приборов учета в программный комплекс «Пирамида 2.0». На момент подачи заявки закупаемая продукция должна быть включена в перечень оборудования, поддерживаемого ИИС «Пирамида», который размещен на сайте производителя программного комплекса по адресу* [*http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/»*](http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/)*Дополнительно по результатам рассмотрения Технического предложения в формате таблиц Приложения № 1-1 к техническим требованиям, представленных в соответствии с пунктом 6.1.4. выявлены следующие замечания:*2. В пунктах 1.8 документа «1-1-\_0\_1\_Технические\_характеристики» заявки участника указано: «Уплотнительный состав из вспененного полиуретана толщиной **0,8 мм**», что не соответствует пунктам 1.8. Приложения 1-1 к техническим требованиям – Минимальные технические характеристики оборудования, в котором установлено следующее требование: «Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса. Уплотнительный состав из вспененного полиуретана **толщиной не менее 1,5 мм**»3. В пунктах 1.10 документа «1-1-\_0\_1\_Технические\_характеристики» заявки участника указано: «Замки под треугольный ключ, ключ типа FIAT», что не соответствует пунктам 1.10. Приложения 1-1 к техническим требованиям – Минимальные технические характеристики оборудования, в котором установлено следующее требование: «Металлический усиленный **трех точечный (трех осевой) ригельный замок с возможностью регулировки прижима двери** и диаметром вертикальных тяг не менее 6 мм (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат), **петли для навесного замка**»4. В пунктах 3 документа «1-1-\_0\_1\_Технические\_характеристики» заявки участника указано: «Тип прибора учета: Меркурий 234 ARTM**-00** PBR.G трехфазный многотарифный, 5(10), кл.точ. 0.5S/1.0». Согласно модификациям производителя приборов учета «Меркурий», данный тип приборов имеет номинальное напряжение 3×57,7/100 В. Однако в пунктах 3.2. документа «1-1-\_0\_1\_Технические\_характеристики» заявки участника указано: «Номинальное напряжение 3х220; 230/380; 400», Существуют внутренние противоречия между двумя пунктами технического предложения Участника, что **не соответствует** пункту 4.5.1.3 Документации о закупке в котором указано следующее: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки и **не соответствует** пунктам 3.2. Приложения 1-1 к техническим требованиям – Минимальные технические характеристики оборудования, в котором установлено следующее требование: «Номинальное напряжение 3х220; 230/380; 400 В»  |

**По вопросу №4**

1.Отклонить заявку *ООО "ПРО - ТОК"* от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В составе заявки участником **не предоставлены** документы в соответствии с требованиями пунктов 6.1.1., 6.1.2 и 6.1.3. Технических требований, что **не соответствует** условиям пункта 6.1. Технических требований, в котором установлено следующее требование: «6.1 Для подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям, изложенных в настоящих Технических требованиях Участник при подаче заявки должен представить:6.1.1. Экземпляр документации на каждую позицию закупаемой продукции (паспорт (формуляр), инструкция (руководство) по эксплуатации) с полным описанием технических параметров.6.1.2. Заключение/подтверждение от поставщика/изготовителя закупаемой продукции, которое подтверждает интеграцию приборов учета в программный комплекс «Пирамида 2.0». На момент подачи заявки закупаемая продукция должна быть включена в перечень оборудования, поддерживаемого ИИС «Пирамида», который размещен на сайте производителя программного комплекса по адресу http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/ 6.1.3. При наличии у предлагаемого оборудования, а также при наличии на прибор учёт, согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия».» |

 **По вопросу №5**

Признать закупку на основании п. 4.16.1 «б» Документации о закупке, т.к. по результатам рассмотрения заявок Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.

***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня Г.М. Терёшкина***