ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ЗАКУПКУ КОНТРОЛЬНЫХ И СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВС 3х2,5 | км | 0,250 |
| 2 | Кабель ВВГ-Пнг-LS 3x1,5 | км | 0,134 |
| 3 | Кабель ВВГ-Пнг-LS 5x4 | км | 0,050 |
| 4 | Кабель КГхл 4х2,5 | км | 0,020 |
| 5 | Кабель КГ 1х16 | км | 0,020 |
| 6 | Кабель КВВГнгLS 10х1,5 | км | 0,050 |
| 7 | Кабель КГ 3х2,5 | км | 0,030 |
| 8 | Кабель КВВГ 4х2,5 | км | 0,185 |
| 9 | Кабель КВВГ 5х2,5 | км | 0,120 |
| 10 | Кабель КВВГ 7х1,5 | км | 0,105 |
| 11 | Кабель КВВГ 7х2,5 | км | 0,125 |
| 12 | Кабель КВВГЭнгLS 4х2,5 | км | 1,530 |
| 13 | Кабель КВВГнг 4х2,5 | км | 0,180 |
| 14 | Кабель КВВГЭ 4х2,5 | км | 0,296 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5 | км | 0,400 |
| 16 | Кабель КВВГЭнгLS 10х1.5 | км | 0,290 |
| 17 | Кабель КВВГЭнгLS 4х1,5 | км | 0,585 |
| 18 | Кабель КВВГЭнгLS 4х4 | км | 0,820 |
| 19 | Кабель КВВГЭнгLS 7х1.5 | км | 1,360 |
| 20 | Кабель КВВГЭнгLS 7х2.5 | км | 0,460 |
| 21 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | км | 0,398 |
| 22 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | км | 0,165 |
| 23 | Кабель ВБбШв 4х25-0,66 | км | 0,180 |
| 24 | Кабель ВБШв 4х4 - 0,66 кВ | км | 0,180 |
| 25 | Кабель ВВГнг 2х2,5 - 0,66кВ | км | 0,020 |
| 26 | Кабель ВВГнг 4х4 | км | 0,420 |
| 27 | Кабель ВВГп 3х2,5 | км | 0,204 |
| 28 | Провод ПВС 3х1,5 белый | км | 0,100 |
| 29 | Провод ПВС 2х0,75 | км | 0,100 |
| 30 | Кабель ВВГ 2х16 1кВ | км | 0,100 |
| 31 | Кабель ВВГ 4х2,5 0,66кВ | км | 0,100 |
| 32 | Кабель ВВГ 4х4 0,66кВ | км | 0,100 |
| 33 | Кабель ВВГп- 3х1,5 0,66кв | км | 0,170 |
| 34 | Кабель ВВГнг-LS 4х2,5 | км | 0,770 |
| 35 | Провод ПВ1 1 | км | 1,000 |
| 36 | Провод ПВ3 1х10 | км | 0,010 |
| 37 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х1,5 | км | 4,490 |
| 38 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х2,5 | км | 3,570 |
| 39 | Провод ПВС 2х1,5 | км | 0,100 |
| 40 | Провод ПВС 2х4 | км | 0,100 |
| 41 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,5 450/750В | км | 1,500 |
| 42 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 450/750В | км | 0,100 |
| 43 | Провод ПуГВ 1х1 | км | 1,000 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВС 3х2,5 | км | 0,150 |
| 2 | Кабель ВВГнг FRLS 3х1.5 | км | 0,200 |
| 3 | Кабель ВВГнг FRLS 3х2.5 | км | 0,450 |
| 4 | Кабель ВВГ-Пнг-LS 3x2,5 | км | 0,150 |
| 5 | Кабель КГхл 3х10+1х6 | км | 0,165 |
| 6 | Кабель КВВГнг LS 7х1,5 | км | 0,050 |
| 7 | Кабель КВВГнг14х1,5 | км | 0,150 |
| 8 | Кабель КВВГ 27х1,5 | км | 0,200 |
| 9 | Кабель КВВГ 5х1,5 | км | 0,140 |
| 10 | Кабель КВВГ 5х2,5 | км | 0,140 |
| 11 | Кабель КВВГнг 7х2,5 | км | 0,080 |
| 12 | Кабель КВВГнгLS 14х1,5 | км | 0,080 |
| 13 | Кабель КВВГнг 10х2,5 | км | 0,090 |
| 14 | Кабель КВВГЭ 7х2,5 | км | 0,100 |
| 15 | Кабель КВВГЭ 7х4 | км | 0,300 |
| 16 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5 | км | 2,440 |
| 17 | Кабель КВВГЭнгLS 10х1.5 | км | 2,510 |
| 18 | Кабель КВВГЭнгLS 4х1,5 | км | 0,520 |
| 19 | Кабель КВВГЭнгLS 7х2.5 | км | 2,440 |
| 20 | Кабель АВВГ 3х50+1х25 1кВ | км | 0,612 |
| 21 | Кабель АВВГ 3х95 1кВ | км | 0,570 |
| 22 | Кабель АВВГ 4х35 1кВ | км | 0,150 |
| 23 | Кабель ВВГнг 3х2,5 0,66кВ | км | 1,135 |
| 24 | Кабель ВВГнг 5х2,5 0,66кВ | км | 0,100 |
| 25 | Кабель АВБбШв-1 4х120 | км | 0,900 |
| 26 | Кабель АВБбШВ-1 4х95(ож) | км | 0,120 |
| 27 | Кабель ВВГнг 2х1,5 0,66кВ | км | 0,495 |
| 28 | Кабель ВВГнг 2х2,5 0,66кВ | км | 1,400 |
| 29 | Кабель ВВГнг 4х1,5 0,66кВ | км | 0,270 |
| 30 | Кабель ВВГнг 4х4 0,66кВ | км | 0,630 |
| 31 | Кабель ВВГ 3х1,5 0,66кВ | км | 0,750 |
| 32 | Кабель ВВГ 3х2,5 0,66кВ | км | 2,250 |
| 33 | Кабель ВВГ 4х4 0,66кВ | км | 0,115 |
| 34 | Кабель ВВГ 3х4+1х2,5 0,66кВ | км | 0,300 |
| 35 | Провод ПГВ 1х2,5 | км | 2,500 |
| 36 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х1,5 | км | 9,683 |
| 37 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х2,5 | км | 9,483 |
| 38 | Провод ПВС 2х1,5 | км | 0,208 |
| 39 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 450/750В | км | 0,500 |
| 40 | Провод АПВ-16 | км | 0,765 |
| 41 | Провод АПВ-35 | км | 0,300 |
| 42 | Провод АПВ-50 | км | 0,963 |
| 43 | Провод АПВ-70 | км | 0,300 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) |  |  |

Спецификация №3 – филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель КВВГ 7х1,5 | км | 0,250 |
| 2 | Кабель КВВГ 7х2,5 | км | 0,085 |
| 3 | Кабель КВВГЭнгLS 5х1,5 | км | 0,175 |
| 4 | Кабель АВВГ 2х2,5 0,66кВ | км | 0,130 |
| 5 | Кабель ВВГ 3х4 0,66 кВ | км | 0,020 |
| 6 | Кабель АВБбШв-1 4х120 | км | 0,010 |
| 7 | Кабель АВБбШВ-1 4х95 (ож) | км | 0,020 |
| 8 | Кабель ВВГнг 2х2,5 0,66кВ | км | 0,104 |
| 9 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х1,5 | км | 0,420 |
| 10 | Провод ПуГВ-1х35 | км | 0,012 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |

Спецификация №4 – филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель КВВГ 4х2,5 | км | 0,100 |
| 2 | Кабель КВВГнгLS 5х1.5 | км | 1,670 |
| 3 | Кабель КВВГнг 4х2,5 | км | 0,124 |
| 4 | Кабель КВВГЭнгLS 10х1.5 | км | 0,540 |
| 5 | Кабель КВВГЭнгLS 10х2.5 | км | 0,576 |
| 6 | Кабель КВВГЭнгLS 7х2.5 | км | 0,200 |
| 7 | Кабель КВВГ 10х2,5 | км | 0,378 |
| 8 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | км | 0,040 |
| 9 | Кабель ВВГ 4х4 0,66кВ | км | 0,010 |
| 10 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х1,5 | км | 0,820 |
| 11 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х2,5 | км | 0,368 |
| 12 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,5 450/750В | км | 0,560 |
| 13 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 450/750В | км | 0,100 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |

Спецификация №5 – филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГЭнгLS 3х2,5 | км | 0,100 |
| 2 | Кабель КВВГ 10х1,5 | км | 0,300 |
| 3 | Кабель КВВГнг 10х2,5 | км | 0,028 |
| 4 | Кабель АВБбШв-1 4х120 | км | 0,150 |
| 5 | Кабель АВБбШВ-1 4х95(ож) | км | 0,100 |
| 6 | Кабель ВВГнг 2х2,5 0,66кВ | км | 0,108 |
| 7 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х1,5 | км | 0,500 |
| 8 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х2,5 | км | 0,500 |
| 9 | Провод АПВ-70 | км | 0,222 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, код предприятия-9532, ОКПО-00106477 Адрес склада: 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |

Спецификация №6 – филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВС 3х2,5 | км | 0,050 |
| 2 | Кабель ВВГнг FRLS 3х2.5 | км | 0,037 |
| 3 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4*10 | км | 0,030 |
| 4 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5*2,5 | км | 0,620 |
| 5 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х10 | км | 0,250 |
| 6 | Кабель КГВВнг(А)-LS 2х1 | км | 0,400 |
| 7 | Кабель КВВГЭнгLS 7х6 | км | 0,300 |
| 8 | Кабель КВВГЭнгLS 10х2.5 | км | 0,170 |
| 9 | Кабель КВВГЭнгLS 4х1,5 | км | 0,500 |
| 10 | Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х10-1 | км | 0,030 |
| 11 | Кабель ВВГнг 2х1,5 0,66кВ | км | 0,045 |
| 12 | Кабель ВВГнг 4х4 | км | 0,050 |
| 13 | Провод ПВС 3х1,5 белый | км | 0,170 |
| 14 | Кабель ВВГ 2х4 0,66кВ | км | 0,100 |
| 15 | Кабель ВВГ 3х1,5 0,66кВ | км | 0,100 |
| 16 | Кабель ВВГ 4х10 1кв | км | 0,040 |
| 17 | Кабель ВВГнг-LS 4х2,5 | км | 1,030 |
| 18 | Провод ППВ 3х1,5 | км | 0,050 |
| 19 | Провод ПВ4 1,5 комбинированный | км | 0,200 |
| 20 | Провод ПВ4-ХЛ 2,5 | км | 0,200 |
| 21 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,5 450/750В | км | 0,500 |
| 22 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х6 450/750В | км | 0,050 |
|  | Отгрузочные реквизиты для повагонных отправок, контейнеров, платформ г. Алдан: Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») Адрес склада (для транспортных компаний): Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |

- Требования к условиям поставки и оплаты продукции:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: в течение 100 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 31.12.2020 г.

  - Условия оплаты – согласно проекту договора поставки. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные Заказчиком.

  - Участник в составе технического предложения должен указать сведения о сроках поставки и условиях оплаты предлагаемой продукции.

3. Требование к поставляемой продукции:

3.1. Гарантийный срок должен соответствовать срокам, указанным в стандартах или технических условиях на кабели конкретных марок, и он должен быть не менее 6 мес. с момента поставки Продукции на склад Грузополучателя.

4. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

4.1. Участник должен указать наименование завода - производителя предлагаемой продукции в форме Коммерческого предложения.