Технические требования на закупку «Запасные части к разъединителям»

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ламель ВИЛЕ.745482.004 к РЛНД-110 | шт | 14 |
| 2 | Ламель КЛ8.572.003 к РЛНД-35 | шт | 4 |
| 3 | Привод ПРГ-00-2Б УХЛ1 | шт | 4 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа контактных ножей для разъединителя КЛ5.566.569-01 | шт | 21 |
| 2 | Ламель ВИЛЕ.745479.001 к РЛНД-35 | шт | 33 |
| 3 | Ламель ВИЛЕ.745482.004 к РЛНД-110 | шт | 84 |
| 4 | Ламель КЛ8.572.003 к РЛНД-35 | шт | 80 |
| 5 | Ламель КЛ8.572.001 | шт | 72 |
| 6 | Контактный нож ВИЛЕ.685121.028, ВИЛЕ.685121.029 | шт | 6 |
| 7 | Привод ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 6 |
| 8 | Привод ПР-90/90 ЛП У1 тип привода на разъединитель 35 кВ | шт | 3 |
| 9 | Пружина КЛ8.281.105 для ОД-110М | шт | 4 |
| 10 | Пружина ВИЛЕ.753513.007 | шт | 54 |
| 11 | Пружина ВИЛЕ.753513.001 к РЛНД-35 | шт | 230 |
| 12 | Пружина КЛ8.281.032 для ОД-110М | шт | 11 |
| 13 | Разрядник РВО-10Н | шт | 15 |
| 14 | Связь гибкая ВИЛЕ.757482.055 к РЛНД-110 | шт | 2 |
| 15 | Связь гибкая ВИЛЕ.757482.002 | шт | 9 |
| 16 | Связь гибкая ВИЛЕ.757482.073 к РЛНД-110 | шт | 11 |
| 17 | Связь гибкая ВИЛЕ.757492.033 к РЛНД-35 | шт | 10 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) |  |  |

Спецификация №3 – филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привод ПР-90/90 ЛП У1 для разъединителя 110 кВ | шт | 6 |
| 2 | Пружина ВИЛЕ.753513.001 к РЛНД-35 | шт | 12 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |

Спецификация №4 – филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн ВИЛЕ.301564.049 | шт | 5 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |

Спецификация №5 – филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ламель КЛ8.572.006 для ОД 110М | шт | 24 |
| 2 | Ламель ВИЛЕ.745479.001 к РЛНД-35 | шт | 6 |
| 3 | Ламель ВИЛЕ.745482.004 к РЛНД-110 | шт | 2 |
| 4 | Ламель КЛ8.572.001 | шт | 4 |
| 5 | Пружина ВИЛЕ.753513.007 | шт | 2 |
| 6 | Пружина ВИЛЕ.753513.001 к РЛНД-35 | шт | 6 |
| 7 | Связь гибкая ВИЛЕ.757482.055 к РЛНД-110 | шт | 13 |
| 8 | Связь гибкая ВИЛЕ.757482.073 к РЛНД-110 | шт | 1 |
| 9 | Связь гибкая КЛ8.505.041 | шт | 1 |
| 10 | Связь гибкая ВИЛЕ.757492.033 к РЛНД-35 | шт | 4 |
|  | Отгрузочные реквизиты для повагонных отправок, контейнеров, платформ г. Алдан: Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») Адрес склада (для транспортных компаний): Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |

- Требования к условиям поставки и оплаты продукции:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 31.12.2020 г.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком, которые отражаются Участником в форме Протокола разногласий, приведенного в Документации о закупке.

3. Требование к поставляемой продукции (должны быть указаны в форме Технического предложения):

3.1. Гарантия на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) – 5 лет.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Грузополучателя.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования в гарантийный период поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты выявления дефекта до даты его устранения.

Участник в составе технического предложения, приведенного в Документации о закупке, должен указать сведения о Гарантийном сроке.

3.2. Продукция должна быть: новой, 2020-2021 годов выпуска, серийного производства, ранее не используемым.

Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

4. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

  - Требования к оформлению документов заявки.

    - Участник должен указать наименование завода - производителя предлагаемой продукции в форме Коммерческого предложения.