**Разъяснение №1 от 26.10.2020 г.****к Документации о закупке по запросу котировок для субъектов МСП**

**Чистка просек ВЛ 35-110 кВ СП ЦЭС (г. Хабаровск), филиал ХЭС**

**(Лот №** **3601-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК)**

Тема разъяснений: уточнение Технических требований

Дата поступления запроса о разъяснениях: 21.10.2020

Сведения о предмете запроса: Уточняющие вопросы

Вопрос № 1-2

Подрядная организация производит утилизацию порубочных остатков и вывоз с места производства работ. Прошу уточнить:

1. Куда вывозить порубочные остатки?
2. Если на полигон ТБО, то в смете отсутствует стоимость услуг по приемке ТБО.

Ответ № 1-2

Требование после чистки просеки - отсутствие порубочных остатков. Подрядчик вправе сам определять способ уборки. В ЛСР заложены погрузка и вывоз порубочных остатков и «Измельчение древесных отходов спецтехникой» (применительно). Вполне приемлем вариант вывоза и утилизации порубочных остатков на ТБО.

Вопрос № 3-4

Вид работ – измельчение древесных отходов спецтехникой. Прошу уточнить:

1. Какой спецтехникой выполнять работы? Согласно тех. требований в Таблице 3 указан только один МТР – автогидроподъемник.
2. Указать технологию работ (измельчение) в черте города.

Ответ № 3-4

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разработке проекта производства работ, с учетом имеющегося у Подрядчика парка машин и механизмов. Данный вид работ рекомендуется выполнять мобильными измельчителями древесины либо иной техникой.

Секретарь Закупочной комиссии О.В. Коваленко