## Протокол согласования
Приложение №1 к Техническим требованиям
Протокол согласования (ведомость) договорной цены/Коммерческое предложение
Участник предлагает понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, сведения о коэффициенте указываются с точностью до третьего знака после запятой, указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№1-12) недопустимо.
Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, предложенный участником: |  |  |  | К1= (Участнику требуется заполнить значение - представить сведения о коэффициенте, коэффициент указывается с точностью до 3 знака после запятой)
Таблица 1
|  | Требование Заказчика |  |  | Предложение Участника
№ сметы | Обоснование | Вид работ | Ед. изм. | Предельная стоимость Заказчика единицы, руб. без НДС | Предложение Участника за единицу* с учетом тендерного коэффициента (К1), руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛСР №1 | 1 км ВЛЗ 6(10) кВ | 1 усл.ед. | 931487.999
2 | ЛСР №2 | 1 км ВЛИ 0,4 кВ | 1 усл.ед. | 680261.9991
3 | ЛСР №3 | 1 ед СТП 25кВА ВВ | 1 усл.ед. | 391514
4 | ЛСР №4 | 1 ед СТП 40кВА ВВ | 1 усл.ед. | 418812
5 | ЛСР №5 | 1 ед МТП 40кВА ВВ | 1 усл.ед. | 482056
6 | ЛСР №6 | 1 ед МТП 63кВА ВВ | 1 усл.ед. | 500580
7 | ЛСР №7 | 1 ед МТП 160кВА ВВ | 1 усл.ед. | 563413
8 | ЛСР №8 | 1 ед МТП 100кВА ВВ | 1 усл.ед. | 627302
9 | ЛСР №9 | 1 ед МПН-250кВА ВВ | 1 усл.ед. | 735299
10 | ЛСР №10 | 1 ед КТПН-400кВА ВВ | 1 усл.ед. | 1200236
11 | ЛСР №11 | 1 ед учет ЭЭ | 1 усл.ед. | 1735996
12 | ЛСР №12 | Проектные работы | 1 усл.ед. | 103671.8671
ИТОГО |  |  |  | 8370629.8652
* - фиксируются в договоре по результатам проведенной конкурентной процедуры

## Протокол ВЛ-10
Приложение №1.1
к техническому задание договора
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство, демонтаж ВЛ-6 (10 ) кВ на единицу объема (2021)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 1
"Строительство, демонтаж ВЛ-6 (10) кВ на единицу объема"
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты
для строительно-монтажных и демонтажных работ: |  |  |  | для пусконаладочных работ
К=1,046*1,034965*1,015= |  | 1.0988 |  | К=1,046*1,015= |  | 1.0617
1,046 (3,6%/4+3,7%) индекс-дефлятор перевода на 4 кв 2021 год |  |  |  | 1,046 (3,6%/4+3,7%) индекс-дефлятор перевода на 4 кв 2021 год
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время |  |  |  | 1,015 непредвиденные затраты
1,015 непредвиденные затраты
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Количество | Цена за ед. изм | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре | (шт) | 1 | 538 | 538 | 1.0988 | 591.1609 | 709.393
2 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | (шт) | 1 | 1264 | 1264 | 1.0988 | 1388.8984 | 1666.678
3 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | (шт) | 1 | 439 | 439 | 1.0988 | 482.3785 | 578.8542
4 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | (шт) | 1 | 512 | 512 | 1.0988 | 562.5917 | 675.1101
5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | (шт) | 1 | 5231 | 5231 | 1.0988 | 5747.8855 | 6897.4626
6 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | (шт) | 1 | 11066 | 11066 | 1.0988 | 12159.4535 | 14591.3442
7 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | (шт) | 1 | 17133 | 17133 | 1.0988 | 18825.9458 | 22591.135
8 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | (компл.) | 1 | 7587 | 7587 | 1.0988 | 8336.6866 | 10004.0239
9 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | (100 м) | 0.08 | 16537.5 | 1323 | 1.0988 | 1453.7283 | 1744.4739
10 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | (т) | 0.004928 | 45251.6234 | 223 | 1.0988 | 245.0351 | 294.0421
11 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель из стали: полосовой сечением 160 мм2 | (100 м) | 0.04 | 13650 | 546 | 1.0988 | 599.9513 | 719.9416
12 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | (т) | 0.00504 | 52380.9524 | 264 | 1.0988 | 290.0864 | 348.1036
13 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель из угловой стали размером: 50х50х5 мм | (10 шт) | 0.3 | 8786.6667 | 2636 | 1.0988 | 2896.4684 | 3475.7621
14 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | (т) | 0.03393 | 43737.1058 | 1484 | 1.0988 | 1630.637 | 1956.7644
15 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 | 1163 | 1163 | 1.0617 | 1234.7455 | 1481.6946
16 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | (100 шт) | 0.01 | 10700 | 107 | 1.0988 | 117.5729 | 141.0875
17 | ФЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | (км) | 1 | 70473 | 70473 | 1.0988 | 77436.5774 | 92923.8929
18 | ФЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | (шт) | 9 | 4612 | 41508 | 1.0988 | 45609.4881 | 54731.3857
19 | ФЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов | (компл.) | 1 | 4194 | 4194 | 1.0988 | 4608.4175 | 5530.101
20 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | (100 м) | 0.16 | 16518.75 | 2643 | 1.0988 | 2904.1601 | 3484.9921
21 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | (т) | 0.009856 | 45353.0844 | 447 | 1.0988 | 491.169 | 589.4028
22 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | (10 шт) | 0.1 | 8770 | 877 | 1.0988 | 963.6581 | 1156.3897
23 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | (т) | 0.01131 | 43766.5782 | 495 | 1.0988 | 543.9119 | 652.6943
24 | ФЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 | (100 м3) | 0.007 | 146285.7143 | 1024 | 1.0988 | 1125.1835 | 1350.2202
25 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | (100 м) | 0.07 | 13657.1429 | 956 | 1.0988 | 1050.4643 | 1260.5571
26 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | (т) | 0.00882 | 52380.9524 | 462 | 1.0988 | 507.6511 | 609.1814
27 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | (100 м3) | 0.07 | 45728.5714 | 3201 | 1.0988 | 3517.2972 | 4220.7566
28 | ФЕР01-02-112-04 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | (га) | 1 | 7023 | 7023 | 1.0988 | 7716.9566 | 9260.3479
29 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | (100 м2) | 1 | 2324 | 2324 | 1.0988 | 2553.6391 | 3064.3669
30 | ФЕР01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см | (100 шт) | 0.01 | 5000 | 50 | 1.0988 | 54.9406 | 65.9287
31 | ФЕР01-02-100-01 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | (100 шт) | 0.01 | 19900 | 199 | 1.0988 | 218.6636 | 262.3963
32 | ФЕР47-01-108-01 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | (шт) | 1 | 778 | 778 | 1.0988 | 854.8757 | 1025.8509
33 | ФСЭМ-91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | (маш.-ч) | 1 | 536 | 536 | 1.0988 | 588.9632 | 706.7559
34 | ФЕР33-02-013-05 Применительно | Установка упора П-образного укоса | (т) | 0.0552 | 49963.7681 | 2758 | 1.0988 | 3030.5235 | 3636.6282
35 | ФССЦ-08.3.11.01-0060 | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс | (т) | 0.0552 | 67554.3478 | 3729 | 1.0988 | 4097.4699 | 4916.9639
36 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства СБЦ | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ | (1 ед.) | 1 | 6957 | 6957 | 1.0988 | 7644.435 | 9173.322
37 | ФЕР33-04-003-01 Применительно | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | (шт) | 1 | 5128 | 5128 | 1.0988 | 5634.7079 | 6761.6495
38 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | (шт) | 1 | 1594 | 1594 | 1.0988 | 1751.5063 | 2101.8076
39 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | (шт) | 1 | 4653 | 4653 | 1.0988 | 5112.7722 | 6135.3266
40 | ФЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | (шт) | 1 | 6785 | 6785 | 1.0988 | 7455.4394 | 8946.5272
41 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | (шт) | 1 | 1907 | 1907 | 1.0988 | 2095.4345 | 2514.5214
42 | ФССЦ-05.1.02.07-0070 | Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | (шт) | 1 | 12927 | 12927 | 1.0988 | 14204.3426 | 17045.2111
43 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Узел крепления подкоса У-1 | (шт) | 1 | 539 | 539 | 1.0988 | 592.2597 | 710.7116
44 | ФССЦ-21.2.01.01-0046 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х35-35 | (1000 м) | 3.135 | 36148.0064 | 113324 | 1.0988 | 124521.7701 | 149426.1241
45 | ФССЦ-21.2.01.01-0048 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-35 | (1000 м) | 3.135 | 47200.638 | 147974 | 1.0988 | 162595.6055 | 195114.7266
46 | ФССЦ-21.2.01.01-0050 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-35 | (1000 м) | 3.135 | 57814.673 | 181249 | 1.0988 | 199158.5745 | 238990.2894
47 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | (м3) | 1 | 561.11 | 561.11 | 1.0988 | 616.5544 | 739.8653
48 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверса TM63 | (т) | 0.0223 | 76995.5157 | 1717 | 1.0988 | 1886.6602 | 2263.9922
49 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверса TM65 | (т) | 0.0188 | 77021.2766 | 1448 | 1.0988 | 1591.0798 | 1909.2957
50 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверса TM66 | (т) | 0.0067 | 77014.9254 | 516 | 1.0988 | 566.987 | 680.3844
51 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверса TM67 | (т) | 0.0039 | 76923.0769 | 300 | 1.0988 | 329.6436 | 395.5723
52 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверса TM68 | (т) | 0.033 | 77030.303 | 2542 | 1.0988 | 2793.1801 | 3351.8161
53 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Хомут X51 | (т) | 0.0019 | 76842.1053 | 146 | 1.0988 | 160.4266 | 192.5119
54 | ООО ТК "Норма-кабель" | Зажим ПС 2-1 | (шт.) | 1 | 48 | 48 | 1.0988 | 52.743 | 63.2916
55 | Прайс лист ООО "Атом Инжиниринг" | Ответвительный зажим RРN 150 | (шт.) | 1 | 821 | 821 | 1.0988 | 902.1246 | 1082.5496
56 | ООО ТК "Норма-кабель" | ОПН-6/680/7,2 | (шт.) | 1 | 1257 | 1257 | 1.0988 | 1381.2067 | 1657.448
57 | ООО ТК "Норма-кабель" | Разрядник УЗД 1.3 | (шт.) | 1 | 489 | 489 | 1.0988 | 537.3191 | 644.7829
58 | Прайс лист Группа компаний "Мирэкс" | Изолятор ШФ 20Г.1 | (шт.) | 57 | 662.5088 | 37763 | 1.0988 | 41494.4372 | 49793.3247
59 | Прайс лист ООО "Атом Инжиниринг" | Вязка спиральная СО 35 (35-50) | (1 компл) | 19 | 1125 | 21375 | 1.0988 | 23487.1063 | 28184.5276
60 | Прайс лист Группа компаний "Мирэкс" | Изолятор полимерный ЛК-70/10-Б-4 | (шт.) | 48 | 835 | 40080 | 1.0988 | 44040.3846 | 52848.4615
61 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 | (шт.) | 48 | 597.5417 | 28682 | 1.0988 | 31516.1255 | 37819.3506
62 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | (шт.) | 48 | 214.5625 | 10299 | 1.0988 | 11316.6647 | 13579.9976
63 | ФССЦ-01.7.15.10-0031 | Скоба: СК-7-1А | (шт.) | 48 | 136.8542 | 6569 | 1.0988 | 7218.096 | 8661.7152
64 | ФССЦ-20.1.02.14-0007 | Серьга СРС-7-16 | (шт.) | 48 | 85.2292 | 4091 | 1.0988 | 4495.2399 | 5394.2878
65 | Прайс лист ООО ТК "Норма-кабель" | Разъединитель РЛНД-1-10-400 | (шт.) | 1 | 7033 | 7033 | 1.0988 | 7727.9447 | 9273.5337
66 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные: порталов ОРУ | (т) | 0.067 | 56641.791 | 3795 | 1.0988 | 4169.9915 | 5003.9898
Итого | [5 empty] | 847762.11 |  |  | 1117785.5988
в т.ч. по конструктивным решениям
1 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 30285.4517
2 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная с 1 подкосом |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 59754.7058
3 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная с 2 подкосами |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 90554.4016
4 | Подвеска провода 6,10 кВ (СИП-3 1х50-20) |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 406549.4485
5 | Подвеска провода 6,10 кВ (СИП-3 1х35-20) |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 360860.8459
6 | Подвеска провода 6,10 кВ (СИП-3 1х70-20) |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 450425.0113
7 | Выправка жб опоры одностоечной |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 6761.6495
8 | Демонтаж жб опоры одностоечной |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 2101.8076
9 | Демонтаж жб опоры с подкосом |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 6135.3266
10 | Демонтаж жб опоры одностоечной с двумя подкосами |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 8946.5272
11 | Демонтаж провода 6,10 кВ |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 2514.5214
12 | Заземление траверс на опорах ВЛ 6,10 кВ |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 5883.4789
13 | Контур заземления разъединителя |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 8539.0877
14 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 9173.322
15 | Валка деревьев, трелевка древесины, обрезка крон |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 2060.9318
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник ОКСиИ ___________________________ Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

## Протокол ВЛ-0,4
Приложение №1.2
[9 empty] | к техническому задание договора | Приложение №1
к техническому заданию договора
№ ___ от "_____№ _______________ г.
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство, демонтаж ВЛ-0,4 кВ на единицу объема (2021)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 2
"Строительство, демонтаж ВЛ-0,4 кВ на единицу объема"
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты
для строительно-монтажных и демонтажных работ: |  |  |  | для пусконаладочных работ
К=1,046*1,034965*1,015= |  | 1.0988 |  | К=1,046*1,015= |  | 1.0617
1,046 (3,6%/4+3,7%) индекс-дефлятор перевода на 4 кв 2021 год |  |  |  | 1,046 (3,6%/4+3,7%) индекс-дефлятор перевода на 4 кв 2021 год
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время |  |  |  | 1,015 непредвиденные затраты
1,015 непредвиденные затраты
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Количество | Цена за ед. изм | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | (шт) | 1 | 1264 | 1264 | 1.0988 | 1388.8984 | 1666.678
2 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | (шт) | 1 | 439 | 439 | 1.0988 | 482.3785 | 578.8542
3 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | (шт) | 1 | 512 | 512 | 1.0988 | 562.5917 | 675.1101
4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | (шт) | 1 | 5231 | 5231 | 1.0988 | 5747.8855 | 6897.4626
5 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | (шт) | 1 | 11066 | 11066 | 1.0988 | 12159.4535 | 14591.3442
6 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | (шт) | 1 | 17133 | 17133 | 1.0988 | 18825.9458 | 22591.135
7 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | (100 шт) | 0.01 | 11200 | 112 | 1.0988 | 123.0669 | 147.6803
8 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | (1000 м) | 1 | 123964 | 123964 | 1.0988 | 136213.1296 | 163455.7556
9 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (РС-481) | (100 шт) | 0.01 | 11200 | 112 | 1.0988 | 123.0669 | 147.6803
10 | ФЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | (100 м) | 0.07 | 17200 | 1204 | 1.0988 | 1322.9696 | 1587.5636
11 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм | (т) | 0.002765 | 44846.2929 | 124 | 1.0988 | 136.2527 | 163.5032
12 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | (10 шт) | 0.1 | 8770 | 877 | 1.0988 | 963.6581 | 1156.3897
13 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | (т) | 0.01131 | 43766.5782 | 495 | 1.0988 | 543.9119 | 652.6943
14 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | (измерение) | 1 | 892 | 892 | 1.0988 | 980.1403 | 1176.1684
15 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель) | (шт) | 1 | 815 | 815 | 1.0988 | 895.5318 | 1074.6381
16 | ФЕРп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | (шт) | 1 | 1896 | 1896 | 1.0988 | 2083.3475 | 2500.017
17 | ФЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 | (100 м3) | 0.01 | 146000 | 1460 | 1.0988 | 1604.2655 | 1925.1186
18 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | (100 м) | 0.01 | 13700 | 137 | 1.0988 | 150.5372 | 180.6447
19 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | (т) | 0.00126 | 52380.9524 | 66 | 1.0988 | 72.5216 | 87.0259
20 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | (100 м3) | 0.01 | 45600 | 456 | 1.0988 | 501.0583 | 601.2699
21 | ФЕРм08-02-411-06 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм | (шт) | 1 | 666 | 666 | 1.0988 | 731.8088 | 878.1705
22 | ФССЦ-20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 63 мм | (10 м) | 0.1 | 800 | 80 | 1.0988 | 87.905 | 105.486
23 | ФЕР01-02-112-04 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | (га) | 1 | 7023 | 7023 | 1.0988 | 7716.9566 | 9260.3479
24 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | (100 м2) | 1 | 2324 | 2324 | 1.0988 | 2553.6391 | 3064.3669
25 | ФЕР01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см | (100 шт) | 0.01 | 5000 | 50 | 1.0988 | 54.9406 | 65.9287
26 | ФЕР01-02-100-01 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | (100 шт) | 0.01 | 34700 | 347 | 1.0988 | 381.2878 | 457.5453
27 | ФЕР47-01-108-01 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | (шт) | 1 | 778 | 778 | 1.0988 | 854.8757 | 1025.8509
28 | ФСЭМ-91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | (маш.-ч) | 1 | 547 | 547 | 1.0988 | 601.0502 | 721.2602
29 | ФЕР33-02-013-05 Применительно | Установка упора П-образного укоса | (т) | 0.0552 | 49963.7681 | 2758 | 1.0988 | 3030.5235 | 3636.6282
30 | ФССЦ-08.3.11.01-0060 | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс | (т) | 0.0552 | 67554.3478 | 3729 | 1.0988 | 4097.4699 | 4916.9639
31 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства СБЦ | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ | (1 ед.) | 1 | 6957 | 6957 | 1.0988 | 7644.435 | 9173.322
32 | ФЕР33-04-003-01 Применительно | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | (шт) | 1 | 5128 | 5128 | 1.0988 | 5634.7079 | 6761.6495
33 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | (шт) | 1 | 1594 | 1594 | 1.0988 | 1751.5063 | 2101.8076
34 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | (шт) | 1 | 4653 | 4653 | 1.0988 | 5112.7722 | 6135.3266
35 | ФЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | (шт) | 1 | 6785 | 6785 | 1.0988 | 7455.4394 | 8946.5272
36 | ФЕР33-04-017-01 | Демонтаж самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | (1000 м) | 1 | 53491 | 53491 | 1.0988 | 58776.5522 | 70531.8626
37 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 | Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | (шт) | 1 | 9935 | 9935 | 1.0988 | 10916.6971 | 13100.0366
38 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Узел крепления подкоса У-3 | (шт) | 1 | 585 | 585 | 1.0988 | 642.805 | 771.366
39 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 | (100 шт) | 0.01 | 19900 | 199 | 1.0988 | 218.6636 | 262.3963
40 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной (СИП) Е778 | (100 шт) | 1 | 663 | 663 | 1.0988 | 728.5123 | 874.2148
41 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | (100 шт) | 1 | 748 | 748 | 1.0988 | 821.9114 | 986.2936
42 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | (шт) | 1 | 3790 | 3790 | 1.0988 | 4164.4974 | 4997.3969
43 | Прайс лист ООО ТК "Норма-кабель" | Зажим РС-481 | (шт.) | 1 | 720 | 720 | 1.0988 | 791.1446 | 949.3736
44 | ФССЦ-20.1.02.07-0006 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 50 | (100 шт) | 0.01 | 24100 | 241 | 1.0988 | 264.8137 | 317.7764
45 | ФССЦ-20.1.02.07-0006 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 54 | (100 шт) | 0.01 | 19600 | 196 | 1.0988 | 215.3672 | 258.4406
46 | ФССЦ-20.1.02.07-0006 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 | (100 шт) | 0.01 | 23100 | 231 | 1.0988 | 253.8256 | 304.5907
47 | ФССЦ-21.2.01.01-0032 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0 | (1000 м) | 1.045 | 180945.4545 | 189088 | 1.0988 | 207772.1617 | 249326.5941
48 | ФССЦ-21.2.01.01-0029 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 | (1000 м) | 1.045 | 137883.2536 | 144088 | 1.0988 | 158325.6221 | 189990.7466
49 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | (м3) | 1 | 557.62 | 557.62 | 1.0988 | 612.7195 | 735.2635
50 | ФССЦ-62.1.01.09-0240 | Выключатели автоматические: ВА51-35-34-0010-20 I-250А | (шт) | 1 | 2882 | 2882 | 1.0988 | 3166.7762 | 3800.1314
Итого | [8 empty] | 816314.3989
в т.ч. по конструктивным решениям
1 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 23869.9676
2 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная с 1 подкосом |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 49307.7201
3 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная с 2 подкосами |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 75051.3818
4 | Подвеска провода 0,4 кВ (СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0) |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 591033.8284
5 | Подвеска провода 0,4 кВ (СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0) |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 531697.9809
6 | Выправка жб опоры одностоечной |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 6761.6495
7 | Демонтаж жб опоры одностоечной |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 2101.8076
8 | Демонтаж жб опоры с подкосом |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 6135.3266
9 | Демонтаж жб опоры одностоечной с двумя подкосами |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 8946.5272
10 | Демонтаж провода 0,4 кВ |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 70531.8626
11 | Повторное заземление нулевого провода ВЛ-0,4 кВ |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 3560.1509
12 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 9173.322
13 | Валка деревьев, трелевка древесина, обрезка крон |  | 1 усл.ед. | 1 |  |  |  |  | 2270.5851
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник ОКСиИ ___________________________ Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

## Протокол МТП, ТП, СТП, учет ЭЭ
Приложение №1.3
к техническому заданию договора
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Монтаж СТП, МТП, КТПН, учёта ЭЭ единицу объема (2021)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 3-11
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты:
1,046 (3,6%/4+3,7%) индекс-дефлятор перевода на 4 кв 2021 год
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время
1,015 непредвиденные затраты
№ п/п | Обоснование | Вид работ | Ед. изм. | Договорная цена (без НДС) | Договорная цена (с НДС -20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛСР №3 | Монтаж СТП 25кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 391514 | 469816.8
2 | ЛСР №4 | Монтаж СТП 40кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 418812 | 502574.4
3 | ЛСР №5 | Монтаж МТП 40кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 482056 | 578467.2
4 | ЛСР №6 | Монтаж МТП 63кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 500580 | 600696
5 | ЛСР №7 | Монтаж МТП 100кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 563413 | 676095.6
6 | ЛСР №8 | Монтаж МТП-160кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 627302 | 752762.4
7 | ЛСР №9 | Монтаж МТП-250кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 735299 | 882358.8
8 | ЛСР №10 | Монтаж КТПН-400кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 1200236 | 1440283.2
9 | ЛСР №11 | Монтаж учета ЭЭ | 1 усл.ед. | 1735996 | 2083195.2
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
|  | Проверил: Начальник ОКСиИ __________________ | __________________Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

## ПИРы
Приложение №1.4
[9 empty] | к техническому задание договора | Приложение №1
к техническому заданию договора
№ ___ от "_____№ _______________ г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Разработка проектно-сметной документации на единицу объема (2021)
Обоснование: сметный расчет № 12
"Разработка проектно-сметной документации на единицу объема"
Коэффициент, учитывающий условия производства работ и лимитированные затраты
1,055 (3,6%/2+3,7%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2021 года
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Количество | Цена за ед. изм | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации
1 | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства КИСиС. Москва 2012 г. | Рабочий проект ВЛ-6 (10) кВ | 1 усл.ед. | 1 | 50455.2812 | 50455.2812 | 1.055 | 53230.3217 | 63876.386
2 |  | Рабочий проект ВЛ-0,4 кВ | 1 усл.ед. | 1 | 34136.4114 | 34136.4114 | 1.055 | 36013.914 | 43216.6968
3 |  | Рабочий проект СТП | 1 усл.ед. | 1 | 2654.652 | 2654.652 | 1.055 | 2800.6579 | 3360.7894
4 |  | Рабочий проект МТП | 1 усл.ед. | 1 | 2654.652 | 2654.652 | 1.055 | 2800.6579 | 3360.7894
5 |  | Рабочий проект КТП | 1 усл.ед. | 1 | 8366.176 | 8366.176 | 1.055 | 8826.3157 | 10591.5788
Итого | [8 empty] | 124406.2406
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник ОКСиИ ___________________________ Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)