Приложение 6  к техническому требованию

на чистку просеки ВЛ СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект:           ВЛ-10  ПС Заречная  ф-1    CS0001048

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-10 кВ  Ф-1 ПС Заречная,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кустарник и деревья по трассе ВЛ (4 м и более) | га | 0,54 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом (пролеты опор № 30-34) |  |  |
|  |  |  | га | 0,54 | Сгребание порубочных остатков с перемещением |  |  |
|  |  |  | т | 14,6 | Вывоз и утилизация порубочных остатков сжиганием или измельчение на месте |  |  |
|  |  |  | га | 0,54 |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок |  |  | км |  | 150 | - |
| 2 | Вывоз порубочных остатков для сжигания |  |  | км |  | 8 | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Порубочные остатки |  |  | т |  | 14,6 |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной местности. |  |  |  |  |  |  |