### Приложение  И к  П-ИСМ-6.3-01.08-10-02

Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Шевчеко, 28, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ:

«Чистка просек ВЛ СП «ЦЭС»»

- Объекты ремонта:

1.1. ВЛ 110 кВ Белогорская- Белая с отп. на Некрасовку - Амурская область,  Белогорский  район. Расстояние от г. Благовещенска 120 км.

1.2. ВЛ 35 кВ Ромны-Хохлатское - Амурская область,  Ромненский  район. Расстояние от г. Благовещенска 210 км.

1.3. ВЛ 35 кВ Ромны-Знаменка - Амурская область,  Ромненский  район. Расстояние от г. Благовещенска 160 км.

1.4. ВЛ 35 кВ Васильевка-Комсомольская - Амурская область,  Белогорский  район. Расстояние от г. Благовещенска 150 км.

1.5. ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Сергеевка - Амурская область,  Благовещенский  район. Расстояние от г. Благовещенска 80 км.

1.6. ВЛ-10 кВ  Ф-1 ПС Заречная - Амурская область,  Белогорский  район. Расстояние от г. Благовещенска 150 км.

1.7. ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Тупиковая - Амурская область,  Белогорский  район. Расстояние от г. Благовещенска 140 км.

1.8. ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Ромны - Амурская область,  Ромненский  район. Расстояние от г. Благовещенска 210 км.

1.9. ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Ромны - Амурская область,  Ромненский  район. Расстояние от г. Благовещенска 180 км.

1.10 ВЛ-10 кВ Ф-3 РП Дальневосточное - Амурская область,  Ромненский  район. Расстояние от г. Благовещенска 95 км.

1.11 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Рогозовка - Амурская область,  Ромненский  район. Расстояние от г. Благовещенска 110 км.

1.12 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Ромны - Амурская область,  Ромненский  район. Расстояние от г. Благовещенска 160 км.

1.13  ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Ромны - Амурская область,  Ромненский  район. Расстояние от г. Благовещенска 180 км.

2. Объем работ:

Чистка просеки ручным и механизированным способом, вырубка деревьев.

Полная спецификация работ приведена в ведомостях дефектов и объемов работ  (Приложения 1-13).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне линий электропередач в ненаселенной местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда  и социальной защиты РФ  № 328н от 24.07.2013 г.

3.2. Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 14). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –    с момента заключения договора

Окончание работ – апрель  2021 года

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «Центральные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1. В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2. Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из  реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна, быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3. Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4.   Перед началом выполнения работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ в каждом пролете, указанном в ведомости дефектов и объемов работ. Расчистка древесно-кустарниковой растительности сверх уточненного объема в каждом пролете не допускается.

8.5. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.6. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.7.  Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее десяти дней до начала производства работ.

9. Приемка объектов из ремонта:

9.1. Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и в соответствии  с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки, актов освидетельствования скрытых работ.

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении Подрядчиком подтверждающей справки (Приложение 15)  выполненных работ согласованной с представителями РЭС и курирующей службы, а так же фотоотчёта в эл. виде о выполненных работах (в том числе скрытых).

9.2. При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток собственникам земель (органам лесного хозяйства (лесничествам) и/или муниципальным властям), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. В случае, если расчищаемый участок просеки (частично или полностью) принадлежит органам лесного хозяйства, тогда на основе вышеуказанного документа от органа лесного хозяйства «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены такие участки просеки, об отсутствии претензий с их стороны к выполненным работам по расчистке просеки.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

1-13. Ведомости дефектов и объемов работ на чистку просеки ВЛ СП «ЦЭС» на 21 л. в 1 экз.;

14. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.

15. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.