Приложение 4 к техническому требованию

на чистку просеки ВЛ СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект: Ремонт ВЛ-35  Васильевка-Комсомольская     CS0001015

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-35 кВ Васильевка-Комсомольская,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кустарник и деревья по трассе ВЛ (4 м и более) | га | 6,9 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом ширина 30 м (пролеты опор № 186-213) |  |  |  |
|  |  |  | га | 6,9 | Сгребание порубочных остатков с перемещением |  |  |  |
|  |  |  | т | 124 | Вывоз и утилизация порубочных остатков сжиганием или измельчение на месте. |  |  |  |
|  |  |  | га | 6,9 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок |  |  | км. |  |  | 150 |  |
| 2 | Вывоз порубочных остатков для сжигания |  |  | км |  |  | 14,5 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Порубочные остатки |  |  | т |  | 124 |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной местности. |  |  |  |  |  |  |  |