## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
(локальная смета)
на | 11. Монтаж учета ЭЭ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2083,195 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________968,853 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________71,912 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5,654 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________552,316 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________31,882 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________107,68 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2021 г
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтаж учета ЭЭ (0,4 кВ, прямое включение без ТТ)
Монтаж РП и прибора учета
1 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-573-04 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-573-04 ОЗП=27,33; ЭМ=7,79; ЗПМ=27,33; МАТ=11,78 НР (728 руб.): 95% от ФОТ СП (498 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 998,53 655,38 | 307,11 110,67 | 999 | 655 | 307 111 | 2.37 | 2.37
2 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-600-01 ОЗП=27,33; ЭМ=8,81; ЗПМ=27,33; МАТ=13,86 НР (81 руб.): 95% от ФОТ СП (55 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 99,57 77,5 | 16 7,25 | 100 | 78 | 16 7 | 0.28 | 0.28
3 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-02 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=27,33; ЭМ=8,81; ЗПМ=27,33; МАТ=16,14 НР (190 руб.): 95% от ФОТ СП (130 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 217,86 193,46 | 16 7,25 | 218 | 193 | 16 7 | 0.7 | 0.7
4 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-08 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-591-08 ОЗП=27,33; ЭМ=8,93; ЗПМ=27,33; МАТ=2,77 НР (91 руб.): 95% от ФОТ СП (62 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 9900,43 9557,21 | 42,54 17,84 | 99 | 96 |  | 34.56 | 0.35
5 | ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-02 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-526-02 ОЗП=27,33; ЭМ=7,29; ЗПМ=27,33; МАТ=10,51 НР (591 руб.): 95% от ФОТ СП (404 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 1027,53 614,96 | 22,68 7,25 | 1028 | 615 | 23 7 | 2.32 | 2.32
Монтаж провода до РП и прибора учета
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2) (со снятием напряжения)
6 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (100 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-412-04 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-412-04 ОЗП=27,33; ЭМ=8,83; ЗПМ=27,33; МАТ=9,9 НР (22 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 2811,65 2347,77 | 96,01 42,09 | 28 | 23 | 1 | 8.96 | 0.09
7 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-013-02 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР33-04-013-02 ОЗП=27,33; ЭМ=8,22; ЗПМ=27,33; МАТ=10,93 НР (775 руб.): 105% от ФОТ СП (443 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 1079,4 498,15 | 565,19 239,74 | 1079 | 498 | 565 240 | 1.97 | 1.97
8 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (ответвление) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-013-03 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР33-04-013-03 ОЗП=27,33; ЭМ=8,22; ЗПМ=27,33; МАТ=10,93 НР (1342 руб.): 105% от ФОТ СП (767 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 1957,71 839,36 | 1038,07 439,06 | 1958 | 839 | 1038 439 | 3.32 | 3.32
9 | ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-04 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-144-04 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33; МАТ=27,35 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 3741,93 3668,56 |  | 37 | 37 |  | 13.68 | 0.14
Заземление шкафа РП
Монтаж горизонтального заземлителя
10 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-015-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР33-04-015-01 ОЗП=27,33; ЭМ=8,4; ЗПМ=27,33; МАТ=7,77 НР (47 руб.): 105% от ФОТ СП (27 руб.): 60% от ФОТ | 0,1 1 / 10 | 550,66 424,56 | 116,27 32,34 | 55 | 42 | 12 3 | 1.8 | 0.18
11 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0092 МАТ=8,5 | 0,004928 0,616*8*1/1000 | 45344.19 |  | 223
Монтаж вертикальных заземлителей
12 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-471-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-471-01 ОЗП=27,33; ЭМ=7,79; ЗПМ=27,33; МАТ=1,82 НР (278 руб.): 95% от ФОТ СП (190 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 1/10*1 | 4086,66 2803,83 | 380,92 132,97 | 409 | 280 | 38 13 | 10.7 | 1.07
13 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.08.02-0052 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.08.02-0052 МАТ=7,44 | 0,01131 3,77*3/1000*1*1 | 43734.25 |  | 495
Устройство заземления (траншея)
14 | ФЕР01-02-055-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 (100 м3) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-055-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР01-02-055-01 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33 НР (234 руб.): 80% от ФОТ СП (131 руб.): 45% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 29200,74 29200,74 |  | 292 | 292 |  | 125 | 1.25
15 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР01-02-061-01 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33 НР (148 руб.): 80% от ФОТ СП (83 руб.): 45% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 18503,09 18503,09 |  | 185 | 185 |  | 88.5 | 0.89
Оборудование и материалы
16 | ФССЦ-20.4.04.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30 (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 квартал 2020 г №29340-ИФ/09 от 29.07.2020 МАТ=5,51 | 1 | 1609.91 |  | 1610
17 | ФССЦ-62.1.01.09-0067 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 25А (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 квартал 2020 г №29340-ИФ/09 от 29.07.2020 МАТ=5,51 | 1 | 1698.2 |  | 1698
18 | ФССЦ-62.1.01.09-0068 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 32А (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 квартал 2020 г №29340-ИФ/09 от 29.07.2020 МАТ=5,51 | 1 | 1952.96 |  | 1953
19 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0062 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0062 МАТ=5,56 | 1 | 27255.56 |  | 27256
20 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 (1000 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0065 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0065 МАТ=5,48 | 1 | 53240.27 |  | 53240
21 | ФССЦ-21.2.01.01-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х25-0,6/1,0 (1000 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0066 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0066 МАТ=6,02 | 1 | 77401.52 |  | 77402
22 | ФССЦ-21.2.03.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2 (1000 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.03.05-0053 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-21.2.03.05-0053 МАТ=6,22 | 0,001 1 / 1000 | 53641.08 |  | 54
23 | ФССЦ-08.1.02.13-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукава металлические диаметром: 38 мм РЗ-Ц-Х (м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.13-0012 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.1.02.13-0012 МАТ=5,86 | 1 | 92.05 |  | 92
24 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.01-0001 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-20.1.01.01-0001 МАТ=3,57 | 0,01 1/100*1 | 9981.08 |  | 100
25 |  | Кронштейн анкерный КАБ-200 (CAB25) (100 шт) МАТ=28*100/1,2 | 0,01 1/100 | 2333,33 28*100/1,2 |  | 23
26 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0021 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-25.2.02.11-0021 МАТ=3,94 | 0,02 1/50 | 3789.97 |  | 76
27 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0051 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-25.2.02.11-0051 МАТ=1,26 | 0,01 1 / 100 | 747.99 |  | 7
28 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомут стяжной (СИП) Е778 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.09-0011 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-25.2.02.09-0011 МАТ=3,35 | 0,01 1 / 100 | 662.9 |  | 7
29 | ФССЦ-20.2.10.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Наконечники кабельные: для электротехнических установок (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.10.01-0021 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-20.2.10.01-0021 МАТ=1,18 | 0,01 1 / 100 | 3069.18 |  | 31
30 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверсы стальные (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.02.05-0021 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-07.2.02.05-0021 МАТ=6,97 | 0,001 1/1000 | 77015.63 |  | 77
31 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомуты стальные (кг) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.13-0221 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-07.2.07.13-0221 МАТ=10,2 | 1 | 99.88 |  | 100
32 | ФССЦ-20.1.02.04-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колодка клеммная диаметром: 25 мм (10 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 квартал 2020 г №29340-ИФ/09 от 29.07.2020 МАТ=5,51 | 1 | 630.08 |  | 630
33 | ФССЦ-20.2.08.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 квартал 2020 г №29340-ИФ/09 от 29.07.2020 МАТ=5,51 | 0,01 1 / 100 | 2264.94 |  | 23
34 О | Прайс | Прибор учета электрической энергии трехфазный CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (шт) | 1 | 16718.21 |  | 16718
35 О | Прайс | Прибор учета электрической энергии трехфазный РиМ 489.14 (шт) МАТ=20427,60/1,2 | 1 | 17023 |  | 17023
36 О | Прайс | Прибор учета электрической энергии трехфазный РиМ 489.18 ВКЗ (шт) МАТ=24736,80/1,2 | 1 | 20614 |  | 20614
37 О | Прайс | Пульт (дисплей) дистанционный РиМ 040.03 (шт) МАТ=1890,00/1,2 | 1 | 1575 |  | 1575
38 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.08-0014 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-20.1.01.08-0014 МАТ=5,71 | 0,01 1/100 | 19936.24 |  | 199
39 | Прайс | Пломба контрольная номерная (шт) МАТ=14,50/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 | 12.08 |  | 12
40 | Прайс | Замок навесной (шт) МАТ=230,05/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 | 191.71 |  | 192
41 | Прайс | Розетка штепсельная (шт) МАТ=200,36/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 | 166.97 |  | 167
42 | Прайс | Монопроволока пломбировочная (1 бухта - 100м) МАТ=318,83/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,01 1/100 | 265.69 |  | 3
Раздел 2. Монтаж учета ЭЭ (0,4 кВ, полукосвенное включение с ТТ)
Монтаж РП и прибора учета
43 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-573-04 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-573-04 ОЗП=27,33; ЭМ=7,79; ЗПМ=27,33; МАТ=11,78 НР (728 руб.): 95% от ФОТ СП (498 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 998,53 655,38 | 307,11 110,67 | 999 | 655 | 307 111 | 2.37 | 2.37
44 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-02 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=27,33; ЭМ=8,81; ЗПМ=27,33; МАТ=16,14 НР (190 руб.): 95% от ФОТ СП (130 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 217,86 193,46 | 16 7,25 | 218 | 193 | 16 7 | 0.7 | 0.7
45 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-053-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=27,33; ЭМ=7,85; ЗПМ=27,33; МАТ=19,89 НР (652 руб.): 95% от ФОТ СП (446 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 890,02 651,75 | 77,99 34,29 | 890 | 652 | 78 34 | 2.43 | 2.43
46 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-08 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-591-08 ОЗП=27,33; ЭМ=8,93; ЗПМ=27,33; МАТ=2,77 НР (91 руб.): 95% от ФОТ СП (62 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 9900,43 9557,21 | 42,54 17,84 | 99 | 96 |  | 34.56 | 0.35
47 | ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-02 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-526-02 ОЗП=27,33; ЭМ=7,29; ЗПМ=27,33; МАТ=10,51 НР (591 руб.): 95% от ФОТ СП (404 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 1027,53 614,96 | 22,68 7,25 | 1028 | 615 | 23 7 | 2.32 | 2.32
48 | ФЕРм08-03-526-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-03 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-526-03 ОЗП=27,33; ЭМ=7,25; ЗПМ=27,33; МАТ=10,16 НР (763 руб.): 95% от ФОТ СП (522 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 1324,18 796,43 | 22,85 7,25 | 1324 | 796 | 23 7 | 2.76 | 2.76
49 | ФЕРм08-03-526-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-04 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-526-04 ОЗП=27,33; ЭМ=7,15; ЗПМ=27,33; МАТ=10,07 НР (996 руб.): 95% от ФОТ СП (681 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 1604,5 1041,47 | 23,26 7,25 | 1605 | 1041 | 23 7 | 3.61 | 3.61
50 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-04-066-04 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм10-04-066-04 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33; МАТ=7,35 НР (875 руб.): 92% от ФОТ СП (618 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 1010,75 951,15 |  | 1011 | 951 |  | 4 | 4
Монтаж провода до РП и прибора учета
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2) (со снятием напряжения)
51 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (100 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-412-04 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-412-04 ОЗП=27,33; ЭМ=8,83; ЗПМ=27,33; МАТ=9,9 НР (22 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 2811,65 2347,77 | 96,01 42,09 | 28 | 23 | 1 | 8.96 | 0.09
52 | ФЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 (100 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-412-05 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-412-05 ОЗП=27,33; ЭМ=8,83; ЗПМ=27,33; МАТ=10,2 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 3724,08 3060,57 | 176,08 77,22 | 37 | 31 | 2 1 | 11.68 | 0.12
53 | ФЕРм08-02-412-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 (100 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-412-06 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-412-06 ОЗП=27,33; ЭМ=8,83; ЗПМ=27,33; МАТ=8,4 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 4874,1 3773,38 | 320,09 139,94 | 49 | 38 | 3 1 | 14.4 | 0.14
54 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (ответвление) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-013-03 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР33-04-013-03 ОЗП=27,33; ЭМ=8,22; ЗПМ=27,33; МАТ=10,93 НР (1342 руб.): 105% от ФОТ СП (767 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 1957,71 839,36 | 1038,07 439,06 | 1958 | 839 | 1038 439 | 3.32 | 3.32
55 | ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-04 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-144-04 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33; МАТ=27,35 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 3741,93 3668,56 |  | 37 | 37 |  | 13.68 | 0.14
56 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-05 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-144-05 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33; МАТ=27,32 НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 4135,74 4054,65 |  | 41 | 41 |  | 15.12 | 0.15
57 | ФЕРм08-02-144-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-06 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-144-06 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33; МАТ=27,34 НР (58 руб.): 95% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 6214,85 6092,99 |  | 62 | 61 |  | 22.72 | 0.23
Заземление шкафа РП
58 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-10 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-472-10 ОЗП=27,33; ЭМ=8,83; ЗПМ=27,33; МАТ=1,46 НР (8026 руб.): 95% от ФОТ СП (5491 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 8751,45 8427,1 | 48,01 21,19 | 8751 | 8427 | 48 21 | 32.16 | 32.16
Монтаж горизонтального заземлителя
59 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-015-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР33-04-015-01 ОЗП=27,33; ЭМ=8,4; ЗПМ=27,33; МАТ=7,77 НР (47 руб.): 105% от ФОТ СП (27 руб.): 60% от ФОТ | 0,1 1 / 10 | 550,66 424,56 | 116,27 32,34 | 55 | 42 | 12 3 | 1.8 | 0.18
60 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0092 МАТ=8,5 | 0,004928 0,616*8*1/1000 | 45344.19 |  | 223
Монтаж вертикальных заземлителей
61 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-471-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-471-01 ОЗП=27,33; ЭМ=7,79; ЗПМ=27,33; МАТ=1,82 НР (278 руб.): 95% от ФОТ СП (190 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 1/10*1 | 4086,66 2803,83 | 380,92 132,97 | 409 | 280 | 38 13 | 10.7 | 1.07
62 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.08.02-0052 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.08.02-0052 МАТ=7,44 | 0,01131 3,77*3/1000*1*1 | 43734.25 |  | 495
Устройство заземления (траншея)
63 | ФЕР01-02-055-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 (100 м3) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-055-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР01-02-055-01 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33 НР (234 руб.): 80% от ФОТ СП (131 руб.): 45% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 29200,74 29200,74 |  | 292 | 292 |  | 125 | 1.25
64 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР01-02-061-01 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33 НР (148 руб.): 80% от ФОТ СП (83 руб.): 45% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 18503,09 18503,09 |  | 185 | 185 |  | 88.5 | 0.89
Оборудование и материалы
65 | ФССЦ-20.4.04.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30 (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 квартал 2020 г №29340-ИФ/09 от 29.07.2020 МАТ=5,51 | 1 | 1609.91 |  | 1610
66 | ФССЦ-62.1.01.09-0037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.1.01.09-0037 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-62.1.01.09-0037 МАТ=10,37 | 1 | 1554.45 |  | 1554
67 | ФССЦ-62.1.01.09-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 100А (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.1.01.09-0043 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-62.1.01.09-0043 МАТ=4,79 | 1 | 2205.5 |  | 2206
68 | ФССЦ-62.1.01.09-0044 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.1.01.09-0044 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-62.1.01.09-0044 МАТ=4,56 | 1 | 2820.58 |  | 2821
69 | ФССЦ-62.1.01.09-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.1.01.09-0045 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-62.1.01.09-0045 МАТ=4,88 | 1 | 4017.17 |  | 4017
70 | ФССЦ-62.1.01.09-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-37 3Р 400А (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.1.01.09-0046 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-62.1.01.09-0046 МАТ=5,42 | 1 | 8648.85 |  | 8649
71 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 (1000 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0065 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0065 МАТ=5,48 | 1 | 53240.27 |  | 53240
72 | ФССЦ-21.2.01.01-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х25-0,6/1,0 (1000 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0066 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0066 МАТ=6,02 | 1 | 77401.52 |  | 77402
73 | ФССЦ-21.2.03.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2 (1000 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.03.05-0053 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-21.2.03.05-0053 МАТ=6,22 | 0,001 1 / 1000 | 53641.08 |  | 54
74 | ФССЦ-08.1.02.13-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукава металлические диаметром: 38 мм РЗ-Ц-Х (м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.13-0012 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.1.02.13-0012 МАТ=5,86 | 1 | 92.05 |  | 92
75 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.01-0001 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-20.1.01.01-0001 МАТ=3,57 | 0,01 1/100*1 | 9981.08 |  | 100
76 |  | Кронштейн анкерный КАБ-200 (CAB25) (100 шт) МАТ=28*100/1,2 | 0,01 1/100 | 2333,33 28*100/1,2 |  | 23
77 | ФССЦ-20.1.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 25 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.02.07-0002 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-20.1.02.07-0002 МАТ=2,96 | 0,01 1 / 100 | 23211.61 |  | 232
78 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0021 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-25.2.02.11-0021 МАТ=3,94 | 0,02 1/50 | 3789.97 |  | 76
79 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0051 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-25.2.02.11-0051 МАТ=1,26 | 0,01 1 / 100 | 747.99 |  | 7
80 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомут стяжной (СИП) Е778 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.09-0011 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-25.2.02.09-0011 МАТ=3,35 | 0,01 1 / 100 | 662.9 |  | 7
81 | ФССЦ-20.2.10.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Наконечники кабельные: для электротехнических установок (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.10.01-0021 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-20.2.10.01-0021 МАТ=1,18 | 0,01 1 / 100 | 3069.18 |  | 31
82 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверсы стальные (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.02.05-0021 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-07.2.02.05-0021 МАТ=6,97 | 1 | 77015.63 |  | 77016
83 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомуты стальные (кг) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.13-0221 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-07.2.07.13-0221 МАТ=10,2 | 1 | 99.88 |  | 100
84 | ФССЦ-20.1.02.04-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колодка клеммная диаметром: 25 мм (10 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 квартал 2020 г №29340-ИФ/09 от 29.07.2020 МАТ=5,51 | 0,1 1 / 10 | 630.08 |  | 63
85 | ФССЦ-20.2.08.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 квартал 2020 г №29340-ИФ/09 от 29.07.2020 МАТ=5,51 | 0,01 1 / 100 | 2264.94 |  | 23
86 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка клеммная испытательная ИКК (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 квартал 2020 г №29340-ИФ/09 от 29.07.2020 МАТ=5,51 | 1 | 225.82 |  | 226
87 | ФССЦ-21.2.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2 (1000 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.03.04-0001 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-21.2.03.04-0001 МАТ=8,53 | 0,001 1 / 1000 | 31539.68 |  | 32
88 | ФССЦ-62.5.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока: Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50- 60Гц, класс точности 0,5-1 (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.5.02.01-0005 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-62.5.02.01-0005 МАТ=11,63 | 1 | 548.76 |  | 549
89 | ФССЦ-62.5.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50- 60Гц, класс точности 0,5-1 (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.5.02.01-0006 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-62.5.02.01-0006 МАТ=11,73 | 1 | 553.48 |  | 553
90 | ФССЦ-62.5.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50- 60Гц, класс точности 0,5-1 (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.5.02.01-0007 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-62.5.02.01-0007 МАТ=12,06 | 1 | 553.68 |  | 554
91 О | Прайс | Прибор учета электрической энергии трехфазный CE308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS (шт) | 1 | 3790.56 |  | 3791
92 О | Прайс | Прибор учета электрической энергии трехфазный РиМ 489.14 (шт) МАТ=20427,60/1,2 | 1 | 17023 |  | 17023
93 О | Прайс | Прибор учета электрической энергии трехфазный РиМ 489.18 ВКЗ (шт) МАТ=24736,80/1,2 | 1 | 20614 |  | 20614
94 О | Прайс | Пульт (дисплей) дистанционный РиМ 040.03 (шт) МАТ=1890,00/1,2 | 1 | 1575 |  | 1575
95 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.08-0014 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-20.1.01.08-0014 МАТ=5,71 | 0,01 1/100 | 19936.24 |  | 199
96 | Прайс | Пломба контрольная номерная (шт) МАТ=14,50/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 | 12.08 |  | 12
97 | Прайс | Замок навесной (шт) МАТ=230,05/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 | 191.71 |  | 192
98 | Прайс | Розетка штепсельная (шт) МАТ=200,36/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 | 166.97 |  | 167
99 | Прайс | Монопроволока пломбировочная (1 бухта - 100м) МАТ=318,83/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,01 1/100 | 265.69 |  | 3
100 | Прайс | Модем (шт) МАТ=5349,92/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 | 4458.27 |  | 4458
Раздел 3. Монтаж учета ЭЭ (6-10 кВ, прямое включение без ТТ)
101 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-02 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=27,33; ЭМ=8,81; ЗПМ=27,33; МАТ=16,14 НР (190 руб.): 95% от ФОТ СП (130 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 217,86 193,46 | 16 7,25 | 218 | 193 | 16 7 | 0.7 | 0.7
Пусконаладочные работы
102 | ФЕРп02-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп02-02-001-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРп02-02-001-01 ОЗП=27,33 НР (709 руб.): 65% от ФОТ СП (436 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 1089,98 1089,98 |  | 1090 | 1090 |  | 2.49 | 2.49
Оборудование и материалы
103 О | Прайс | Интеллектуальный прибор учета электроэнергии РиМ-384.01/2 с УЗПНш и МТ РиМ-099.01-09 (шт) МАТ=267810,00/1,2 | 1 | 223175 |  | 223175
104 О | Прайс | Интеллектуальный прибор учета электроэнергии РиМ-384.02/2 с УЗПНш и МТ РиМ-099.01-09 (шт) МАТ=267810,00/1,2 | 1 | 223175 |  | 223175
Раздел 4. Монтаж учета ЭЭ (6-10 кВ, косвенное включение с ТТ и ТН)
105 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (компл.) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-030-03 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР33-04-030-03 ОЗП=27,33; ЭМ=8,94; ЗПМ=27,33; МАТ=11,37 НР (2783 руб.): 105% от ФОТ СП (1590 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 3214,37 2268,88 | 919,63 381,07 | 3214 | 2269 | 920 381 | 8.09 | 8.09
106 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (компл.) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-030-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР33-04-030-01 ОЗП=27,33; ЭМ=8,21; ЗПМ=27,33; МАТ=10,23 НР (1473 руб.): 105% от ФОТ СП (842 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 1879,1 1059,59 | 788,93 343,16 | 1879 | 1060 | 789 343 | 4.29 | 4.29
107 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02); 1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-05 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-144-05 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33; МАТ=27,32 НР (41 руб.): 95% от ФОТ СП (28 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1/100 | 4338,48 4257,39 |  | 43 | 43 |  | 15.876 | 0.16
108 | ФЕРм08-02-144-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-06 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-144-06 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33; МАТ=27,34 НР (58 руб.): 95% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 6214,85 6092,99 |  | 62 | 61 |  | 22.72 | 0.23
109 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-573-04 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-573-04 ОЗП=27,33; ЭМ=7,79; ЗПМ=27,33; МАТ=11,78 НР (728 руб.): 95% от ФОТ СП (498 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 998,53 655,38 | 307,11 110,67 | 999 | 655 | 307 111 | 2.37 | 2.37
110 | ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-573-06 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-573-06 ОЗП=27,33; ЭМ=8,01; ЗПМ=27,33; МАТ=9,93 НР (818 руб.): 95% от ФОТ СП (560 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 1245,41 655,38 | 543,24 206,01 | 1245 | 655 | 543 206 | 2.37 | 2.37
111 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-02 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=27,33; ЭМ=8,81; ЗПМ=27,33; МАТ=16,14 НР (190 руб.): 95% от ФОТ СП (130 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 217,86 193,46 | 16 7,25 | 218 | 193 | 16 7 | 0.7 | 0.7
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
112 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-015-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР33-04-015-01 ОЗП=27,33; ЭМ=8,4; ЗПМ=27,33; МАТ=7,77 НР (47 руб.): 105% от ФОТ СП (27 руб.): 60% от ФОТ | 0,1 1 / 10 | 550,66 424,56 | 116,27 32,34 | 55 | 42 | 12 3 | 1.8 | 0.18
113 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0092 МАТ=8,5 | 0,004928 0,616*8*1/1000 | 45344.19 |  | 223
Забивка вертикальных заземлителей ВЛ
114 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-471-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-471-01 ОЗП=27,33; ЭМ=7,79; ЗПМ=27,33; МАТ=1,82 НР (278 руб.): 95% от ФОТ СП (190 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 1/10*1 | 4086,66 2803,83 | 380,92 132,97 | 409 | 280 | 38 13 | 10.7 | 1.07
115 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.08.02-0052 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.08.02-0052 МАТ=7,44 | 0,01131 3,77*3/1000*1*1 | 43734.25 |  | 495
Устройство заземления (траншея)
116 | ФЕР01-02-055-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 (100 м3) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-055-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР01-02-055-01 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33 НР (234 руб.): 80% от ФОТ СП (131 руб.): 45% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 29200,74 29200,74 |  | 292 | 292 |  | 125 | 1.25
117 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕР01-02-061-01 ОЗП=27,33; ЗПМ=27,33 НР (148 руб.): 80% от ФОТ СП (83 руб.): 45% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 18503,09 18503,09 |  | 185 | 185 |  | 88.5 | 0.89
Контур заземления РЛНД
118 | ФЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-09 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-472-09 ОЗП=27,33; ЭМ=7,26; ЗПМ=27,33; МАТ=2,17 НР (435 руб.): 95% от ФОТ СП (298 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 8/100*1 | 7380,78 5581,45 | 451,57 132,97 | 590 | 447 | 36 11 | 21.3 | 1.7
119 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0092 МАТ=8,5 | 0,004928 0,616*8*1/1000 | 45344.19 |  | 223
120 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-02 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-472-02 ОЗП=27,33; ЭМ=7,44; ЗПМ=27,33; МАТ=1,77 НР (171 руб.): 95% от ФОТ СП (117 руб.): 65% от ФОТ | 0,04 4*1/100 | 6454,81 4349,86 | 489,1 153,88 | 258 | 174 | 20 6 | 16.6 | 0.66
121 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.07.01-0042 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.07.01-0042 МАТ=8,29 | 0,00504 1,26/1000*4 | 52425.96 |  | 264
122 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-471-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРм08-02-471-01 ОЗП=27,33; ЭМ=7,79; ЗПМ=27,33; МАТ=1,82 НР (837 руб.): 95% от ФОТ СП (573 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 3*1/10 | 4086,66 2803,83 | 380,92 132,97 | 1226 | 841 | 114 40 | 10.7 | 3.21
123 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.08.02-0052 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.08.02-0052 МАТ=7,44 | 0,03393 3,77*3/1000*1*3 | 43734.25 |  | 1484
124 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0091 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0091 МАТ=8,42 | 1 | 44917.42 |  | 44917
Пусконаладочные работы
125 | ФЕРп02-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп02-02-001-01 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРп02-02-001-01 ОЗП=27,33 НР (709 руб.): 65% от ФОТ СП (436 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 1089,98 1089,98 |  | 1090 | 1090 |  | 2.49 | 2.49
126 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-02 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=27,33 НР (376 руб.): 65% от ФОТ СП (231 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 578,44 578,44 |  | 578 | 578 |  | 1.62 | 1.62
Оборудование и материалы
127 О | Прайс лист ООО ТК "Норма-кабель" | РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПР-01 (шт) ПЗ=8440/1,2 | 1 | 7033,33 8440/1,2 |  | 7033
128 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ К-т констр.под РЛНД-10/400 (54,02кг) (РА-1,РА-2,РА-3=2шт, РА-4,РА-5=3шт;,Х-7=3шт,Х-8,ЗП-1(4,5м) (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-22.2.02.07-0003 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-22.2.02.07-0003 МАТ=5,51 | 0,05402 (54,02)/1000 | 70252.5 |  | 3795
129 | ФССЦ-21.2.01.01-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х35-20 (1000 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0045 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0045 МАТ=5,27 | 0,001 1 / 1000 | 34104.12 |  | 34
130 | ФССЦ-21.2.01.01-0047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 (1000 м) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0047 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0047 МАТ=5,48 | 0,001 1 / 1000 | 44684.32 |  | 45
131 | Прайс | ПКУ-ENRG-10-50-У1 0,5S (3ТТ, 3ТН) IP54 АО "Энергомера" (шт) МАТ=214988/1,2 | 1 | 179156,67 214988/1,2 |  | 179157
132 | Прайс | Плакаты металлические треугольные размером 300х300х300 мм (Осторожно электрическое напряжение) (шт) | 1 | 260 |  | 260
133 | Прайс | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Охранная зона воздушной линии электропередачи) (шт) | 1 | 260 |  | 260
134 | Прайс | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Охранная зона кабеля) (шт) | 1 | 260 |  | 260
135 | Прайс | Плакаты пластиковые треугольные размером 300х300х300 мм (Осторожно электрическое напряжение) (шт) | 1 | 180 |  | 180
136 | Прайс | Плакаты пластиковые размером 210х280 мм (Охранная зона воздушной линии электропередачи) (шт) | 1 | 180 |  | 180
137 | Прайс | Плакаты пластиковые размером 210х280 мм (Охранная зона кабеля) (шт) | 1 | 180 |  | 180
138 | Прайс лист ООО "Атом Инжиниринг" | Вязка спиральная СО 35 (35-50) (1 компл) МАТ=1350/1,2 | 1 | 1125 1350/1,2 |  | 1125
139 | Прайс лист ООО ТК "Норма-кабель" | ОПНп-10/12/10/400 УХЛ 1 (шт) МАТ=1508,80/1,2 | 1 | 1257,33 1508,80/1,2 |  | 1257
140 | Прайс лист Группа компаний "Мирэкс" | Изолятор ШФ 20Г.1 (шт.) МАТ=795/1,2 | 1 | 662,5 795/1,2 |  | 663
141 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверсы стальные (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.02.05-0021 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-07.2.02.05-0021 МАТ=6,97 | 1 | 77015.63 |  | 77016
142 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомуты стальные (кг) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.13-0221 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-07.2.07.13-0221 МАТ=10,2 | 1 | 99.88 |  | 100
143 | ФССЦ-08.3.11.01-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 8 сталь марки Ст3пс (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.11.01-0046 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.11.01-0046 МАТ=9,37 | 1 | 47787 |  | 47787
144 | ФССЦ-08.3.11.01-0050 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.11.01-0050 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.11.01-0050 МАТ=6,91 | 1 | 47786.8 |  | 47787
145 | ФССЦ-08.3.11.01-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 12 сталь марки Ст3пс (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.11.01-0052 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.11.01-0052 МАТ=9,78 | 1 | 48880.44 |  | 48880
146 | ФССЦ-08.3.11.01-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.11.01-0053 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.11.01-0053 МАТ=10,06 | 1 | 49253.76 |  | 49254
147 | ФССЦ-08.3.11.01-0054 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 16-18 сталь марки Ст3сп (т) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.11.01-0054 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-08.3.11.01-0054 МАТ=9,31 | 1 | 49380.24 |  | 49380
148 | ФССЦ-25.2.01.01-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бирки маркировочные пластмассовые (100 шт) (Территориальная поправка к базе (Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.01.01-0017 Индекс 3 квартал 2020 г. к ФССЦ-25.2.01.01-0017 МАТ=5,1 | 0,01 1 / 100 | 159.91 |  | 2
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1549396 | 29276 | 6439 2606 |  | 107.68
Накладные расходы | [5 empty] | 29966
Сметная прибыль | [5 empty] | 19373
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 968853 |  |  |  | 27.95
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 71912 |  |  |  | 73.13
Итого Оборудование | [5 empty] | 552316
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 5654 |  |  |  | 6.6
Итого | [5 empty] | 1598735 |  |  |  | 107.68
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1506648
Машины и механизмы | [5 empty] | 6439
ФОТ | [5 empty] | 31882
Оборудование | [5 empty] | 552316
Накладные расходы | [5 empty] | 29966
Сметная прибыль | [5 empty] | 19373
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 1040765
Производство работ в зимнее время ГСН-81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 (3,7*1,05*0,9)= 3,4965% от 1040765 | [5 empty] | 36390
Итого | [5 empty] | 1077155
Итого с оборудованием (552 316) и прочими затратами (5 654) | [5 empty] | 1635125
Непредвиденные затраты 1,5% от 1635125 | [5 empty] | 24527
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 1659652
Индекс-дефлятор на 2021 г (3,6%/4+3,7%)= 4,6% от 1659652 | [5 empty] | 76344
Итого с учетом доп. работ и затрат | [5 empty] | 1735996
НДС 20% от 1735996 | [5 empty] | 347199.2
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 2083195.2 |  |  |  | 107.68