## Структура НМЦ и форма КП
Приложение №2
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
1 | Изолятор опорный, РО-1 У3. | шт. | 5 | Номинальное напряжение – 1 кВ Минимальная механическая разрушающая сила, не менее -0,5 кН Испытательное напряжение - 3,5 кВ Климатическое исполнение: УЗ
2 | Изолятор опорный, ИОР-10-7,5 I УХЛ2 ГОСТ Р 52034-2008. | шт. | 18 | Изолятор опорный керамический ребристый: Диаметр - 102 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее - 7,5 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 1 отв. М10 низ: 1отв. М16
3 | Изолятор опорный, ИО-10-7,5 II У3 ГОСТ Р 52034-2008. | шт. | 251 | Изолятор опорный керамический: Диаметр - 102 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -7,5 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 2 отв. М10. низ: 1отв. М16
4 | Изолятор опорный, ИО-10-20 У3 ГОСТ Р 52034-2008. | шт. | 32 | Изолятор опорный керамический: Диаметр - 160 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -3,75 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: Два отв. М12.
5 | Изолятор опорный, ИО-10-3,75 II У3 ГОСТ Р 52034-2008. | шт. | 83 | Изолятор опорный керамический: Диаметр - 82 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -3,75 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 2 отв. М8. низ: 1отв. М12
6 | Изолятор опорный, ИО-1-2,5У3 ГОСТ Р 52034-2008. | шт. | 64 | Изолятор опорный керамический: Диаметр - 70 мм Номинальное напряжение – 1 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -2,5 кН Испытательное напряжение - 3,5 кВ Установочные размеры: верх: 1отв. М10. низ: 1отв. М10
7 | Изолятор проходной, ИП-10/630-7,5 УХЛ-2 ГОСТ 20454-85. | шт. | 33 | Изолятор проходной керамический: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - овальный Длина пути утечки, не менее - 30 см
8 | Изолятор проходной , ИПУ-10/1600-12,5УХЛ1 ГОСТ 20454-85. | шт. | 6 | Изолятор проходной керамический, усиленное исполнение: Номинальный ток - 1600А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Длина пути утечки, не менее - 30 см Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 12,5 кН Фланец - квадратный
9 | Изолятор проходной, ИПТВ-1/250-01 ГОСТ 15150-69. | шт. | 32 | Изолятор проходной керамический трансформаторный для вводов: Номинальный ток 250 А Номинальное напряжение 1 кВ D-60 мм, H-30мм
10 | Изолятор проходной, ИПТ-1/250-01 ГОСТ 15150-69. | шт. | 38 | Изолятор проходной керамический трансформаторный: Номинальный ток 250 А Номинальное напряжение 1 кВ D-50 мм, H-80 мм
11 | Изолятор проходной, ИПТ-1/400-01 ГОСТ 15150-69. | шт. | 2 | Изолятор проходной керамический трансформаторный для вводов: Номинальный ток 400 А Номинальное напряжение 1 кВ D-70 мм, H-90мм
12 | Изолятор проходной, ИПТВ-1/400-630-01 ГОСТ 15150-69. | шт. | 4 | Изолятор проходной керамический трансформаторный для вводов: Номинальный ток 400 А Номинальное напряжение 1 кВ D-85 мм, H-30мм
13 | Изолятор проходной, ИПТ 6-10/250 А 01 ГОСТ 15150-69. | шт. | 22 | Изолятор проходной керамический трансформаторный: Номинальный ток 250 А Номинальное напряжение 6-10 кВ Длина пути утечки – 25 см D-130 мм, H-240 мм
14 | Изолятор проходной, ИП-10/630-7,5 УХЛ 1 ГОСТ 20454-85. | шт. | 9 | Изолятор проходной керамический: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Длина пути утечки - 30 см Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - овальный Длина пути утечки, не менее – не менее 30 см
15 | Изолятор проходной, ИПТ-10/630 А01 ГОСТ 15150-69. | шт. | 3 | Изолятор проходной керамический трансформаторный: Номинальный ток 630 А Номинальное напряжение 10 кВ Длина пути утечки тока не менее 20 см Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 6.86 кН Степень загрязнения по длине пути утечки А – легкая D-140 мм, H-250 мм
16 | Изолятор проходной, ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85. | шт. | 8 | Изолятор проходной керамический, усиленное исполнение: Номинальный ток - 1000А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Длина пути утечки, не менее - 30 см Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - квадратный
17 | Изолятор проходной квадратный флянец, ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1( квадратный фланец) ГОСТ 20454-85. | шт. | 30 | Изолятор проходной керамический, усиленное исполнение: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Длина пути утечки, не менее - 30 см Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - квадратный
18 | Изолятор проходной усиленный, ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 (овальный фланец) ГОСТ 15150-69. | шт. | 317 | Изолятор проходной керамический, усиленное исполнение: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Длина пути утечки, не менее - 30 см Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - овальный
Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 690080 г. Владивосток, ул.Командорская, 13А, ОКПО 97053894 КПП 253731001 ИНН 2801108200 Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452