## Структура НМЦ и форма КП
Приложение №3
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре
1 | Изолятор опорный, ИОР-10-7,5 I УХЛ2 ГОСТ Р 52034-2008 | шт. | 37 | Изолятор опорный керамический ребристый: Диаметр – 115 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее - 7,5 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 1 отв. М10 низ: 1отв. М16
2 | Изолятор опорный, ИО-6-3,75 1 У3 ГОСТ Р 52034-2008 | шт. | 63 | Изолятор опорный керамический Диаметр - 77 мм Номинальное напряжение – 6 кВ Наибольшее допустимое напряжение – 7,2 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -3,75 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 60 кВ Установочные размеры, верх: :1 отв. М8 Установочные размеры, низ: :1 отв. М10
3 | Изолятор опорный, ИОР-10-7,5 II УХЛ2 ГОСТ Р 52034-2008 | шт. | 51 | Изолятор опорный керамический ребристый: Диаметр – 115 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -7,5 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 2 отв. М8 низ: 1отв. М12
4 | Изолятор проходной, ИПТ 6-10/250 А 01 | шт. | 3 | Изолятор проходной керамический трансформаторный: Номинальный ток 250 А Номинальное напряжение 6-10 кВ Степень загрязнения по длине пути утечки А – легкая D-130 мм, H-240 мм
Грузополучатель: СП «Северные электрические сети» филиала «ХЭС» АО «ДРСК» 681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Аллея Труда,16А код 9531 ОКПО 98097847 Отгрузочные: ст. Комсомольск на Амуре ДВЖД код 960103