ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации

«Строительство учебно-тренировочного комплекса СП УТП, филиал "АЭС"»

- Основание для проектирования:

Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная

сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2020 г.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД) определяющие требования к проектной документации:

2.1 Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008).

2.2  ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

2.3 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г (с изменениями на 13 июля 2015 ФЗ № 234-ФЗ).

2.4  Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

2.5  СП 56.13330.2011 «Производственные здания и сооружения».

2.6  СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».

2.7  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

2.8 СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.9 РН-1-73 «Расчетные нормативы для составления проектов при производстве строительно-монтажных работ».

2.10 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2.11 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.12. Методические указания по определению сметной стоимости.

2.13. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. (с изм.)

2.14. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ.

2.15. ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019). 	2.16. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 года N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

2.17. Свод правил СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96

3. Основные характеристики объекта:

3.1. Адрес объекта: Амурская область, Благовещенский район, пос. Мухинка.

Объект строительства запроектировать в границах земельного участка с кадастровым номером 28:01:080001:16:3У1.

3.2. Строительство осуществляется на месте существующего складского помещения из кирпича, с наружными размерами 18500 х 6300 х 3800, предназначенной для размещения инвентаря и подсобных материалов, которая подлежит демонтажу.

3.3. В проектно-сметную документацию включить решения и затраты по сносу существующий постройки.

3.4. Для выполнения проектных работ принять в качестве исходных данных Рабочую документацию по титулу «Строительство Учебно-тренировочного комплекса СП УТП, филиал "АЭС", выполненной ООО «Востокинвестпроект» в 2017 году (Приложение 4).

3.5. В проектируемой пристройке должно быть предусмотрено наличие следующих помещений:

1 этаж

- Раздевалки для мужчин и женщин (отдельные), с душевыми комнатами на 3-4 лейки.

- Санузел (можно в раздевалках).

- Комната для хранения спортивного инвентаря.

- Инструкторская (судейская) комната.

2 этаж

- Бильярдная

- Помещение для теннисного стола (по возможности двух столов)

- Санузел.

4.  Конструктивные решения:

  - Фундаменты – определить проектом

  - Цоколь – определить проектом.

4.3 	Наружные стены – кирпич.

  - Кровля – определить проектом.

  - Перекрытие и покрытие – определить проектом.

  - Полы – определить проектом.

  - Двери – металлические утепленные размером 900 х 2100, с внутренним замком.

  - Внутренняя отделка – определить проектом.

  - Отопление – центральное, биметаллические радиаторы.

  - Канализация – запроектировать в существующий канализационный коллектор

  - Внутреннее электроосвещение – в соответствии с требованиями СНиП 23.1/2.1.1.1278-03, ПУЭ.

  - Электроснабжение – от существующей сети 0,4 кВ.

  - Противопожарные мероприятия – в соответствии с требованиями СНиП и норм пожарной безопасности («Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»), Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

5. Вид строительства и этапы разработки рабочей документации:

5.1. Вид строительства – строительство.

5.2. Этапы разработки проектно-сметной документации:

1-й этап:

5.2.1. (В течении двух месяцев с момента заключения договора на проектирование) - проведение обследования несущих конструкций рядом стоящего здания, инженерных изысканий в объеме, достаточном для прохождения Государственной экспертизы, разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР).

2-й этап:

5.2.2. (В течении трех месяцев с момента согласования ОТР) - разработка, согласование с Заказчиком проектно-сметной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

5.2.3. Прохождение государственной экспертизы регионального уровня, согласно Постановлению губернатора Амурской области от 13.01.2017 № 12 (в последней редакции).

5.2.4. Сопровождение прохождения филиалом АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:

- экологической экспертизы;

- общественных слушаний по данному объекту.

5.2.5. (В течении двух месяцев с момента получения положительной государственной экспертизы регионального уровня) – доработка с учетом решений проектной документации, согласование с Заказчиком Рабочей документации по титулу «Строительство Учебно-тренировочного комплекса СП УТП, филиал "АЭС", выполненной ООО «Востокинвестпроект» в 2017 году.

6. Требования к подрядной организации:

6.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих деятельность в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования, зарегистрированной в установленном порядке зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее стоимости работ по договору.

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости работ по договору.

6.3. В составе заявки Участник должен предоставить копии действующей выписки из реестра членов СРО (по п.6.1, 6.2) по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должны быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

7. Требования к выполнению сметных расчетов.

7.1.  Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК»:

7.1.1. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

7.1.2. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

7.1.3. Другая действующая на момент разработки сметных расчетов нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

7.2. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

7.3. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

7.3.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

7.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов  РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованным к применению региональными органами  субъекта  РФ, уполномоченного разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

7.3.3. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом к стоимости строительно-монтажных работ принимаются следующие индексы:

7.3.3.1. Индексы по каждой позиции единичной расценки (позиции локальной сметы), разработанные к территориальным и федеральным единичным расценкам, рекомендованным к применению региональными органами субъекта  РФ, уполномоченного разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

7.3.3.2. При отсутствии индексов, разработанных к единичным расценкам, принимают индексы по видам строительства, рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) в соответствии со следующими требованиями:

1) Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

2) Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

7.4. 	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

7.5.	При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

  - При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

  - Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются по позиционно.

  - При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в проекте организации строительства.

  - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начислять в смете в процентах в размере не превышающем, указанный в пункте 4.96 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

  - В локальных сметах указывать величину накладных расходов и сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

  - Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, с предоставлением программ на ПНР и расчетов сложности автоматизированных систем (при необходимости) с указанием формул расчета сложности систем, согласно методик включенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

  - Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

  - При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

  - Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА» (или в формате программы «WIN RIK»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

8. Другие требования.

Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ.

Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ.

Подрядчик обязан:

•	При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора.

•	При заключении договоров субподряда согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

•	При подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ.

При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

	проект договора с Субподрядчиком;

	сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

	копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

9.  Общие условия:

9.1. При выполнении проектно-сметной документации необходимо предоставлять Заказчику - 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» г. Благовещенск для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК».

9.2. После рассмотрения и согласования АО «ДРСК, предоставить 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» г. Благовещенск.

9.3. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

9.4.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

9.5. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проектно-сметной документации.

10. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «УТП» филиала «Амурские электрические сети».

11. Срок выполнения проектно-сметной документации:

Начало проектирования - с момента заключения договора.

Окончание – не позднее 30 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Методические указания по определению сметной стоимости на 188 л.

2. Схема расположения пристройки СП «УТП» на 1 л., в 1 экз.

3. Схема трассы канализации СП «УТП» на 1 л., в 1 экз.

4. Рабочая документация по титулу «Строительство Учебно-тренировочного комплекса СП УТП, филиал "АЭС", выполненная ООО «Востокинвестпроект» в 2017 году, - в эл.виде

Определение текущей цены по прайс-листам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а так же поставщиков и организаций-производителей МТР. На основании МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости рекомендуется осуществлять подрядчиком мониторинг цен на МТР.