08.09.2020 г., № 02-01-07-194

Технические требования на закупку «Предохранители и запчасти к ним» по лоту № 44901-ЭКСП ПРОД-2021-ДРСК

- Требования к продукции

1.1. Потребность продукции филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (согласно Приложению 1 к техническому требованию.

1.2. Потребность продукции филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (согласно Приложению 1 к техническому требованию.

1.3. Потребность продукции филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (согласно Приложению 1 к техническому требованию.

1.4. Потребность продукции филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» в (согласно Приложению 1 к техническому требованию.

1.5. Продукция должна быть новой 2020-2021гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям (согласно Приложению 1 к техническому требованию).

1.6. Участник в составе технического предложения должен указать сведения о новизне предлагаемой продукции.

1.7. Продукция (согласно Приложению 1 к техническому требованию) должна соответствовать ГОСТ 2213-79, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 1516.1-76. В составе заявки Участник, при наличии, предоставляет отсканированные сертификаты соответствия, указанным выше ГОСТам.

2. Требования к условиям поставки и оплаты продукции

2.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложению 1 к техническому требованию) на склад Грузополучателя осуществляется:

2.1.1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - в течение 90 календарных дней с даты подписания договора поставки, но не ранее 31.12.2020г. (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

2.1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - в течение 90 календарных дней с даты подписания договора поставки, но не ранее 31.12.2020г. (692524, Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А.);

2.1.3. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

- в течение 90 календарных дней с даты подписания договора поставки,

но не ранее 31.12.2020г. (681000, РФ, Хабаровский край,

г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А, станция получения:

Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код станции- 960103);

2.1.4. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные

электрические сети» - в течение 90 календарных дней с даты подписания договора поставки,

но не ранее 31.12.2020г.

(680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13, станция получения: Хабаровск-2 ДВЖД,

код станции- 970001);

2.1.5. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» - в течение 90 календарных дней с даты подписания договора поставки, но не ранее 31.12.2020г. (679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6, Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804);

2.2. Оплата за поставленную продукцию и период поставки осуществляется в соответствии с проектом договора. Участник в составе технического предложения должен указать сведения о сроках поставки и условиях оплаты предлагаемой продукции.

3. Требования к гарантии на продукцию

3.1. Гарантия на поставляемую продукцию (согласно Приложению 1 к техническому требованию) должна распространяться не менее 24 месяца или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2. Участник в составе технического предложения должен указать сведения о сроках гарантии на предлагаемую продукцию указанные в п. 3.1. Технических требований.

4. Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

4.1. Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.2. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1 технических требований.

5. Требования к Участникам закупочной процедуры

5.1. Участник должен в форме коммерческого предложения, приведённого в Документации о закупке указать Производителя(ей) и страну происхождения предлагаемой продукции.

6. Требования к Участнику закупочной процедуры признанным победителем

6.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес (veryutin-va@drsk.ru) Заказчика письмо-подтверждение завода-изготовителя (заводов-изготовителей) о наличии предлагаемой продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных обязательств.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 6.1 настоящего технического требования Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 документации о закупке.

7. Общие условия.

7.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Участники, не отвечающие техническим требованиям, будут отклонены.

Приложение: Приложением №1 Перечень и объёмы закупаемой продукции.

И.о. Зам. начальника управления –

начальник ОМТС                             	  	                                                                     Д.К. Пинчук

Верютин В.А.

Тел./ Факс: 397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru