## Структура НМЦ
Приложение № 7 к Документации о закупке – Структура НМЦ (в т.ч. форма Коммерческого предложения)
Начальная (максимальная) цена Договора / цена лота: |  |  |  | 23159736 | руб. (без учета НДС) |  | Форма Коммерческого предложения Участника
Приложение 1 к письму о подаче оферты от «____» _____________ г. №__________
Наименование и ИНН Участника: _________________________________
Структура НМЦ | [5 empty] | Коммерческого предложения
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Кол-во | НМЦ по позиции продукции (руб. без НДС) | № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара [заполняется Участником – только для товаров, в соответствии с общероссийским классификатором стран мира] | Производитель продукции [в случае наличия в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции – дополнительно указывается № реестровой записи] | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Предлагаемая цена одной единицы продукции (руб. без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС)
1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | [5 empty] | 1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Лабораторный автотрансформатор однофазный | шт | 12047.15 | 1 | 12047.15 | 1 | Лабораторный автотрансформатор однофазный |  |  | шт | 12047.15 |  | 1 | 0
2 | (ЛАТР) TDGC-2-5К 5кВа 20А (0-250В) | шт | 9246.84 | 3 | 27740.52 | 2 | (ЛАТР) TDGC-2-5К 5кВа 20А (0-250В) |  |  | шт | 9246.84 |  | 3 | 0
3 | Аккумулятор для МИКО-1 А 506/3,5 S | шт | 14668.46 | 4 | 58673.84 | 3 | Аккумулятор для МИКО-1 А 506/3,5 S |  |  | шт | 14668.46 |  | 4 | 0
4 | Амперметр цифровой щитовой ЩП120П-5А-4,0-220ВУ-RS-К-0,5 | шт | 5500 | 2 | 11000 | 4 | Амперметр цифровой щитовой ЩП120П-5А-4,0-220ВУ-RS-К-0,5 |  |  | шт | 5500 |  | 2 | 0
5 | Амперметр ЭА2258М.10 0-100А 100/5 1,5 | шт | 5500 | 1 | 5500 | 5 | Амперметр ЭА2258М.10 0-100А 100/5 1,5 |  |  | шт | 5500 |  | 1 | 0
6 | Амперметр ЭА2258М.10 0-50А 50/5 1,5 | шт | 173952 | 1 | 173952 | 6 | Амперметр ЭА2258М.10 0-50А 50/5 1,5 |  |  | шт | 173952 |  | 1 | 0
7 | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70М с поверкой | шт | 698102 | 1 | 698102 | 7 | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70М с поверкой |  |  | шт | 698102 |  | 1 | 0
8 | Вольтамперфазометр AnCom VAP/30AC с поверкой Дополнительный комплект поставки: Кейс 1300 пластмассовый. | шт | 76194 | 4 | 304776 | 8 | Вольтамперфазометр AnCom VAP/30AC с поверкой Дополнительный комплект поставки: Кейс 1300 пластмассовый. |  |  | шт | 76194 |  | 4 | 0
9 | Вольтамперфазометр AnCom VAP/30AC с поверкой Дополнительный комплект поставки: чемодан 270х246х174 мм для транспортировки прибора и при-надлежностей. | шт | 83401.5 | 2 | 166803 | 9 | Вольтамперфазометр AnCom VAP/30AC с поверкой Дополнительный комплект поставки: чемодан 270х246х174 мм для транспортировки прибора и при-надлежностей. |  |  | шт | 83401.5 |  | 2 | 0
10 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 с поверкой | шт | 81140 | 3 | 243420 | 10 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 с поверкой |  |  | шт | 81140 |  | 3 | 0
11 | Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИР-30 и КТИ-30 (до 30А) с поверкой | шт | 67961 | 1 | 67961 | 11 | Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИР-30 и КТИ-30 (до 30А) с поверкой |  |  | шт | 67961 |  | 1 | 0
12 | Вольтметр PZ194U-2K4T 10000/100B 4-20 мА К-40+70 кл.т. 0,5 | шт | 15483.38 | 2 | 30966.76 | 12 | Вольтметр PZ194U-2K4T 10000/100B 4-20 мА К-40+70 кл.т. 0,5 |  |  | шт | 15483.38 |  | 2 | 0
13 | Вольтметр Ц42702 0-12,5КВ (с рамкой 160х160мм) | шт | 2420.78 | 1 | 2420.78 | 13 | Вольтметр Ц42702 0-12,5КВ (с рамкой 160х160мм) |  |  | шт | 2420.78 |  | 1 | 0
14 | Вольтметр Ц42702 0-500В (с рамкой 160х160мм) | шт | 2420.78 | 1 | 2420.78 | 14 | Вольтметр Ц42702 0-500В (с рамкой 160х160мм) |  |  | шт | 2420.78 |  | 1 | 0
15 | Вольтметр щитовой постоянного тока М4264 М 250В | шт | 1928.04 | 1 | 1928.04 | 15 | Вольтметр щитовой постоянного тока М4264 М 250В |  |  | шт | 1928.04 |  | 1 | 0
16 | Вольтметр ЩП120П-10000/100В-220ВУ-1RS-К-0,5 | шт | 10045.61 | 2 | 20091.22 | 16 | Вольтметр ЩП120П-10000/100В-220ВУ-1RS-К-0,5 |  |  | шт | 10045.61 |  | 2 | 0
17 | Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 с поверкой | шт | 600285 | 1 | 600285 | 17 | Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 с поверкой |  |  | шт | 600285 |  | 1 | 0
18 | Индикатор величины тока ИТ-04 | шт | 18833.33 | 2 | 37666.66 | 18 | Индикатор величины тока ИТ-04 |  |  | шт | 18833.33 |  | 2 | 0
19 | Искатель скрытой проводки ЛИС-100 | шт | 8958.55 | 2 | 17917.1 | 19 | Искатель скрытой проводки ЛИС-100 |  |  | шт | 8958.55 |  | 2 | 0
20 | Мегаомметр С.А. 6547 с поверкой Дополнительный комплект поставки: P01296021 - аккумулятор 9.6V-3.5AH NIMH для 5кВ мегаом-метров CA6547 (5 штук) | шт | 270933 | 1 | 270933 | 20 | Мегаомметр С.А. 6547 с поверкой Дополнительный комплект поставки: P01296021 - аккумулятор 9.6V-3.5AH NIMH для 5кВ мегаом-метров CA6547 (5 штук) |  |  | шт | 270933 |  | 1 | 0
21 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | шт | 18088.81 | 1 | 18088.81 | 21 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой |  |  | шт | 18088.81 |  | 1 | 0
22 | Мультиметр DT-9927 | шт | 4950.81 | 2 | 9901.62 | 22 | Мультиметр DT-9927 |  |  | шт | 4950.81 |  | 2 | 0
23 | Мультиметр MY-68 | шт | 3091.6 | 1 | 3091.6 | 23 | Мультиметр MY-68 |  |  | шт | 3091.6 |  | 1 | 0
24 | Мультиметр АРРА 103N с поверкой | шт | 13316.91 | 1 | 13316.91 | 24 | Мультиметр АРРА 103N с поверкой |  |  | шт | 13316.91 |  | 1 | 0
25 | Мультиметр цифровой MD9030 с поверкой | шт | 10583.33 | 2 | 21166.66 | 25 | Мультиметр цифровой MD9030 с поверкой |  |  | шт | 10583.33 |  | 2 | 0
26 | Мультиметр цифровой МY-64 | шт | 3089.42 | 1 | 3089.42 | 26 | Мультиметр цифровой МY-64 |  |  | шт | 3089.42 |  | 1 | 0
27 | Пирометр DT-8863 (150...800C, 20:1) с поверкой | шт | 9902.55 | 1 | 9902.55 | 27 | Пирометр DT-8863 (150...800C, 20:1) с поверкой |  |  | шт | 9902.55 |  | 1 | 0
28 | Портативный измеритель плотности и температуры электролита DMA-35 с поверкой | шт | 402661 | 1 | 402661 | 28 | Портативный измеритель плотности и температуры электролита DMA-35 с поверкой |  |  | шт | 402661 |  | 1 | 0
29 | Промышленный портативный осциллограф (40 МГц) Fluke 125B/S (с футляром) с поверкой | шт | 104436 | 1 | 104436 | 29 | Промышленный портативный осциллограф (40 МГц) Fluke 125B/S (с футляром) с поверкой |  |  | шт | 104436 |  | 1 | 0
30 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ | шт | 3146.59 | 6 | 18879.54 | 30 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ |  |  | шт | 3146.59 |  | 6 | 0
31 | Трехфазный измеритель параметров трансформации Коэффициент-3,3 (северное исполнение) Дополнительный комплект поставки: измерительный кабель 15 м (исп. 12, изоляция силикон, комплект из 14 кабелей) | шт | 382090.5 | 2 | 764181 | 31 | Трехфазный измеритель параметров трансформации Коэффициент-3,3 (северное исполнение) Дополнительный комплект поставки: измерительный кабель 15 м (исп. 12, изоляция силикон, комплект из 14 кабелей) |  |  | шт | 382090.5 |  | 2 | 0
32 | Указатель для определения места однофазного замыкания на землю ВЕКТОР | шт | 30416.67 | 3 | 91250.01 | 32 | Указатель для определения места однофазного замыкания на землю ВЕКТОР |  |  | шт | 30416.67 |  | 3 | 0
33 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 с ноутбуком с поверкой (Комплектация согласно – П. 1 Приложения №1.1) | компл | 676140 | 1 | 676140 | 33 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 с ноутбуком с поверкой (Комплектация согласно – П. 1 Приложения №1.1) |  |  | компл | 676140 |  | 1 | 0
34 | Установка для испытания индивидуальных средств защит от поражения электротоком И-20М с поверкой | шт | 395478 | 1 | 395478 | 34 | Установка для испытания индивидуальных средств защит от поражения электротоком И-20М с поверкой |  |  | шт | 395478 |  | 1 | 0
35 | Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ с поверкой | шт | 229165.08 | 1 | 229165.08 | 35 | Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ с поверкой |  |  | шт | 229165.08 |  | 1 | 0
36 | Установка испытательная высоковольтная УИВ-100/7,5М Дополнительный комплект поставки: Устройство снятия заряда УСЗ-100– 1 шт. | шт | 877571 | 1 | 877571 | 36 | Установка испытательная высоковольтная УИВ-100/7,5М Дополнительный комплект поставки: Устройство снятия заряда УСЗ-100– 1 шт. |  |  | шт | 877571 |  | 1 | 0
37 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21.3 с по-веркой | компл | 831277.5 | 2 | 1662555 | 37 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21.3 с по-веркой |  |  | компл | 831277.5 |  | 2 | 0
ИТОГО по филиалу "АЭС" |  |  |  |  | 8055479.05 | ИТОГО по филиалу "АЭС" | [7 empty] | 0
2. филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | [5 empty] | 2. филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
1 | Аккумулятор для МИКО-1 А 506/3,5 S | шт | 9246.84 | 1 | 9246.84 | 1 | Аккумулятор для МИКО-1 А 506/3,5 S |  |  | шт | 9246.84 |  | 1 | 0
2 | Амперметр М4264М А 0-10 1,5 В ОО | шт | 1708.33 | 10 | 17083.3 | 2 | Амперметр М4264М А 0-10 1,5 В ОО |  |  | шт | 1708.33 |  | 10 | 0
3 | Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) | шт | 2268.29 | 2 | 4536.58 | 3 | Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт | 2268.29 |  | 2 | 0
4 | Амперметр Э42702 400/5 (с рамкой 160*160мм) | шт | 2268.29 | 1 | 2268.29 | 4 | Амперметр Э42702 400/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт | 2268.29 |  | 1 | 0
5 | Амперметр Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) | шт | 2268.29 | 3 | 6804.87 | 5 | Амперметр Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт | 2268.29 |  | 3 | 0
6 | Амперметр ЭА2258М.10 0-100А 100/5 1,5 с поверкой | шт | 5500 | 2 | 11000 | 6 | Амперметр ЭА2258М.10 0-100А 100/5 1,5 с поверкой |  |  | шт | 5500 |  | 2 | 0
7 | Амперметр ЭА2258М.10 0-200А 200/5 1,5 с поверкой | шт | 5500 | 4 | 22000 | 7 | Амперметр ЭА2258М.10 0-200А 200/5 1,5 с поверкой |  |  | шт | 5500 |  | 4 | 0
8 | Амперметр ЭА2258М.10 0-300А 300/5 1,5 с поверкой | шт | 6333.33 | 3 | 18999.99 | 8 | Амперметр ЭА2258М.10 0-300А 300/5 1,5 с поверкой |  |  | шт | 6333.33 |  | 3 | 0
9 | Амперметр ЭА2258М.10 0-50А 50/5 1,5 с поверкой | шт | 5500 | 3 | 16500 | 9 | Амперметр ЭА2258М.10 0-50А 50/5 1,5 с поверкой |  |  | шт | 5500 |  | 3 | 0
10 | Амперметр ЭА2258М.10 0-600А 600/5 1,5 с поверкой | шт | 5500 | 4 | 22000 | 10 | Амперметр ЭА2258М.10 0-600А 600/5 1,5 с поверкой |  |  | шт | 5500 |  | 4 | 0
11 | Варметр щитовой с двухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 400/5 | шт | 8192.43 | 4 | 32769.72 | 11 | Варметр щитовой с двухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 400/5 |  |  | шт | 8192.43 |  | 4 | 0
12 | Ваттметр трехфазный Ц42303 1,0-20МВт 35000/100-300/5 | шт | 7712.19 | 2 | 15424.38 | 12 | Ваттметр трехфазный Ц42303 1,0-20МВт 35000/100-300/5 |  |  | шт | 7712.19 |  | 2 | 0
13 | Ваттметр щитовой Ц42303 35000/100 200/5 с двухсторонней шкалой (0 посередине) 50 Гц. 3х фазный | шт | 8192.43 | 2 | 16384.86 | 13 | Ваттметр щитовой Ц42303 35000/100 200/5 с двухсторонней шкалой (0 посередине) 50 Гц. 3х фазный |  |  | шт | 8192.43 |  | 2 | 0
14 | Ваттметр щитовой с двухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 6000/100 3000/5 | шт | 8265.8 | 2 | 16531.6 | 14 | Ваттметр щитовой с двухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 6000/100 3000/5 |  |  | шт | 8265.8 |  | 2 | 0
15 | Ваттметр щитовой с двухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 400/5 | шт | 8192.43 | 4 | 32769.72 | 15 | Ваттметр щитовой с двухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 400/5 |  |  | шт | 8192.43 |  | 4 | 0
16 | Вольтамперфазометр ВАФ-А(М) 0-0-0-1 с поверкой | шт | 36441.19 | 1 | 36441.19 | 16 | Вольтамперфазометр ВАФ-А(М) 0-0-0-1 с поверкой |  |  | шт | 36441.19 |  | 1 | 0
17 | Вольтметр щитовой Ц42702 6000/100 | шт | 1814.63 | 1 | 1814.63 | 17 | Вольтметр щитовой Ц42702 6000/100 |  |  | шт | 1814.63 |  | 1 | 0
18 | Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 | шт | 104075 | 1 | 104075 | 18 | Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 |  |  | шт | 104075 |  | 1 | 0
19 | Генератор поисковый ГП-500 | шт | 54395 | 1 | 54395 | 19 | Генератор поисковый ГП-500 |  |  | шт | 54395 |  | 1 | 0
20 | Зажим "пружинный захват" 1 кВ ЗП-х | шт | 875 | 69 | 60375 | 20 | Зажим "пружинный захват" 1 кВ ЗП-х |  |  | шт | 875 |  | 69 | 0
21 | Измеритель длинны кабелей цифровой Рейс-50 USB с поверкой | шт | 28821.91 | 3 | 86465.73 | 21 | Измеритель длинны кабелей цифровой Рейс-50 USB с поверкой |  |  | шт | 28821.91 |  | 3 | 0
22 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 с поверкой | шт | 20875.26 | 1 | 20875.26 | 22 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 с поверкой |  |  | шт | 20875.26 |  | 1 | 0
23 | Измеритель цепи фаза-ноль 1826 NA с поверкой | шт | 17204.49 | 1 | 17204.49 | 23 | Измеритель цепи фаза-ноль 1826 NA с поверкой |  |  | шт | 17204.49 |  | 1 | 0
24 | Источник переменного тока и напряжения трёхфазный програм-мируемый Энергоформа 3.3-12 (Комплектация согласно – П. 2 Приложения №1.1) | шт | 350000 | 1 | 350000 | 24 | Источник переменного тока и напряжения трёхфазный програм-мируемый Энергоформа 3.3-12 (Комплектация согласно – П. 2 Приложения №1.1) |  |  | шт | 350000 |  | 1 | 0
25 | Источник переменного тока и напряжения трёхфазный программируемый Энергоформа 3.3-12 (Комплектация согласно – П. 3 Приложения №1.1) | шт | 397661.67 | 1 | 397661.67 | 25 | Источник переменного тока и напряжения трёхфазный программируемый Энергоформа 3.3-12 (Комплектация согласно – П. 3 Приложения №1.1) |  |  | шт | 397661.67 |  | 1 | 0
26 | Калибратор универсальный Н4-101 (Комплектация согласно – П. 4 Приложения №1.1) | шт | 600000 | 1 | 600000 | 26 | Калибратор универсальный Н4-101 (Комплектация согласно – П. 4 Приложения №1.1) |  |  | шт | 600000 |  | 1 | 0
27 | Калибратор универсальный Н4-201 (Комплектация согласно – П. 5 Приложения №1.1) | шт | 706000 | 1 | 706000 | 27 | Калибратор универсальный Н4-201 (Комплектация согласно – П. 5 Приложения №1.1) |  |  | шт | 706000 |  | 1 | 0
28 | Киловольтметр Ц42702 0-7,5 кВ | шт | 2147.97 | 1 | 2147.97 | 28 | Киловольтметр Ц42702 0-7,5 кВ |  |  | шт | 2147.97 |  | 1 | 0
29 | Киловольтметр Ц42702 кВ 12,5 КТР 110000/100 | шт | 2147.97 | 1 | 2147.97 | 29 | Киловольтметр Ц42702 кВ 12,5 КТР 110000/100 |  |  | шт | 2147.97 |  | 1 | 0
30 | Комплекс измерительный поисковый КИП-2К | компл | 63949.86 | 1 | 63949.86 | 30 | Комплекс измерительный поисковый КИП-2К |  |  | компл | 63949.86 |  | 1 | 0
31 | Комплект оборудования для поверки (калибровки) измерительных трансформаторов тока до 3000 А (Комплектация согласно – П. 6 Приложения №1.1) | шт | 1400000 | 1 | 1400000 | 31 | Комплект оборудования для поверки (калибровки) измерительных трансформаторов тока до 3000 А (Комплектация согласно – П. 6 Приложения №1.1) |  |  | шт | 1400000 |  | 1 | 0
32 | Комплект трассо-дефектоискателя Поиск-510 Мастер (с генератором МК-510) | шт | 44850 | 1 | 44850 | 32 | Комплект трассо-дефектоискателя Поиск-510 Мастер (с генератором МК-510) |  |  | шт | 44850 |  | 1 | 0
33 | Мегаомметр цифровой Е6-31 с поверкой | шт | 20461.87 | 3 | 61385.61 | 33 | Мегаомметр цифровой Е6-31 с поверкой |  |  | шт | 20461.87 |  | 3 | 0
34 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой | шт | 16888.72 | 3 | 50666.16 | 34 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой |  |  | шт | 16888.72 |  | 3 | 0
35 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | шт | 18088.81 | 16 | 289420.96 | 35 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой |  |  | шт | 18088.81 |  | 16 | 0
36 | Мультиметр APPA P3 с поверкой | шт | 6109.88 | 3 | 18329.64 | 36 | Мультиметр APPA P3 с поверкой |  |  | шт | 6109.88 |  | 3 | 0
37 | Мультиметр Fluke 107 с поверкой | шт | 8666.67 | 10 | 86666.7 | 37 | Мультиметр Fluke 107 с поверкой |  |  | шт | 8666.67 |  | 10 | 0
38 | Мультиметр цифровой MY-63 | шт | 2827.57 | 1 | 2827.57 | 38 | Мультиметр цифровой MY-63 |  |  | шт | 2827.57 |  | 1 | 0
39 | Омметр ВИТОК (с комбинированным питанием) с поверкой | шт | 97230.69 | 1 | 97230.69 | 39 | Омметр ВИТОК (с комбинированным питанием) с поверкой |  |  | шт | 97230.69 |  | 1 | 0
40 | Прибор для изменения показателей качества эл. энергии Ресурс ПКЭ-1,7-ои-А (с поверкой) Дополнительный комплект поставки: кабели напряжения измерительные (комплект) КН-064 - 2 комп.; кабель RS-232 (нуль-модемный); GPS-приемник с внешней GPS-антенной; ПО "UF2 Plus", "Конфигуратор ПКЭ") | шт | 89166.67 | 7 | 624166.69 | 40 | Прибор для изменения показателей качества эл. энергии Ресурс ПКЭ-1,7-ои-А (с поверкой) Дополнительный комплект поставки: кабели напряжения измерительные (комплект) КН-064 - 2 комп.; кабель RS-232 (нуль-модемный); GPS-приемник с внешней GPS-антенной; ПО "UF2 Plus", "Конфигуратор ПКЭ") |  |  | шт | 89166.67 |  | 7 | 0
41 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс UF2M-4T52-5-100-1000 (с поверкой) Дополнительный комплект поставки: GPS-приёмник с внешней GPS-антенной | шт | 293419.17 | 1 | 293419.17 | 41 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс UF2M-4T52-5-100-1000 (с поверкой) Дополнительный комплект поставки: GPS-приёмник с внешней GPS-антенной |  |  | шт | 293419.17 |  | 1 | 0
42 | Прибор определения замыканий Квант-К | шт | 8500 | 1 | 8500 | 42 | Прибор определения замыканий Квант-К |  |  | шт | 8500 |  | 1 | 0
43 | Рефлектометр цифровой Рейс-205 с поверкой | шт | 133779.82 | 1 | 133779.82 | 43 | Рефлектометр цифровой Рейс-205 с поверкой |  |  | шт | 133779.82 |  | 1 | 0
44 | Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д | шт | 20275.53 | 3 | 60826.59 | 44 | Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д |  |  | шт | 20275.53 |  | 3 | 0
ИТОГО по филиалу "ПЭС" |  |  |  |  | 5919943.52 | ИТОГО по филиалу "ПЭС" | [7 empty] | 0
3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» | [5 empty] | 3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
3.1 СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре | [5 empty] | 1.3.1 СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре
1 | Мультиметр DT 831 | шт | 408.78 | 4 | 1635.12 | 1 | Мультиметр DT 831 |  |  | шт | 408.78 |  | 4 | 0
2 | Мультиметр MY-68 | шт | 3091.6 | 4 | 12366.4 | 2 | Мультиметр MY-68 |  |  | шт | 3091.6 |  | 4 | 0
3 | Мультиметр М832 | шт | 936.26 | 4 | 3745.04 | 3 | Мультиметр М832 |  |  | шт | 936.26 |  | 4 | 0
3.2 СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск | [5 empty] | 3.2 СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск
1 | Амперметр щитовой Э42702 2000/5 с рамкой (160*160мм) | шт | 2268.29 | 2 | 4536.58 | 1 | Амперметр щитовой Э42702 2000/5 с рамкой (160*160мм) |  |  | шт | 2268.29 |  | 2 | 0
2 | Амперметр ЩП120- П400А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 | шт | 11900.74 | 2 | 23801.48 | 2 | Амперметр ЩП120- П400А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 |  |  | шт | 11900.74 |  | 2 | 0
3 | Амперметр ЩП120- П600А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 | шт | 11900.74 | 3 | 35702.22 | 3 | Амперметр ЩП120- П600А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 |  |  | шт | 11900.74 |  | 3 | 0
4 | Амперметр ЩП120-П100А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 | шт | 10843.49 | 1 | 10843.49 | 4 | Амперметр ЩП120-П100А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 |  |  | шт | 10843.49 |  | 1 | 0
5 | Амперметр Э42702 200/5 (с рамкой 160*160мм) | шт | 2268.29 | 2 | 4536.58 | 5 | Амперметр Э42702 200/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт | 2268.29 |  | 2 | 0
6 | Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) | шт | 2268.29 | 4 | 9073.16 | 6 | Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт | 2268.29 |  | 4 | 0
7 | Амперметр Э42702 400/5 (с рамкой 160*160мм) | шт | 2268.29 | 4 | 9073.16 | 7 | Амперметр Э42702 400/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт | 2268.29 |  | 4 | 0
8 | Амперметр Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) | шт | 2268.29 | 4 | 9073.16 | 8 | Амперметр Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт | 2268.29 |  | 4 | 0
9 | Вольтметр Ц42702 0-7,5КВ (с рамкой 160*160мм) | шт | 2420.78 | 2 | 4841.56 | 9 | Вольтметр Ц42702 0-7,5КВ (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт | 2420.78 |  | 2 | 0
10 | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 (базовая компл.) с поверкой | шт | 27408.25 | 1 | 27408.25 | 10 | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 (базовая компл.) с поверкой |  |  | шт | 27408.25 |  | 1 | 0
11 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 с поверкой | шт | 20875.26 | 1 | 20875.26 | 11 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 с поверкой |  |  | шт | 20875.26 |  | 1 | 0
12 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | шт | 18088.81 | 1 | 18088.81 | 12 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой |  |  | шт | 18088.81 |  | 1 | 0
13 | Мультиметр АРРА 103N с поверкой | шт | 13316.91 | 2 | 26633.82 | 13 | Мультиметр АРРА 103N с поверкой |  |  | шт | 13316.91 |  | 2 | 0
ИТОГО по филиалу "ХЭС" |  |  |  |  | 222234.09 | ИТОГО по филиалу "ХЭС" СП "ЦЭС" | [7 empty] | 0
4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | [5 empty] | 4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) | шт | 2268.29 | 3 | 6804.87 | 1 | Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт | 2268.29 |  | 3 | 0
2 | Амперметр Э42702 А 100/5А | шт | 1861.92 | 5 | 9309.6 | 2 | Амперметр Э42702 А 100/5А |  |  | шт | 1861.92 |  | 5 | 0
3 | Амперметр Э42702 А 150/5А | шт | 1833.33 | 4 | 7333.32 | 3 | Амперметр Э42702 А 150/5А |  |  | шт | 1833.33 |  | 4 | 0
4 | Амперметр Э42702 А 200/5А | шт | 2268.29 | 5 | 11341.45 | 4 | Амперметр Э42702 А 200/5А |  |  | шт | 2268.29 |  | 5 | 0
5 | Амперметр Э42702 А 400/5А | шт | 1861.92 | 2 | 3723.84 | 5 | Амперметр Э42702 А 400/5А |  |  | шт | 1861.92 |  | 2 | 0
6 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 с поверкой | шт | 75054.03 | 6 | 450324.18 | 6 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 с поверкой |  |  | шт | 75054.03 |  | 6 | 0
7 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М3 с поверкой | шт | 134888.35 | 1 | 134888.35 | 7 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М3 с поверкой |  |  | шт | 134888.35 |  | 1 | 0
8 | Вольтметр Ц42702 0-12,5КВ (с рамкой 160*160мм) | шт | 2420.78 | 5 | 12103.9 | 8 | Вольтметр Ц42702 0-12,5КВ (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт | 2420.78 |  | 5 | 0
9 | Вольтметр Ц42702 0-7,5КВ (с рамкой 160*160мм) | шт | 2420.78 | 5 | 12103.9 | 9 | Вольтметр Ц42702 0-7,5КВ (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт | 2420.78 |  | 5 | 0
10 | Вольтметр Ц42702 250В | шт | 2002.03 | 5 | 10010.15 | 10 | Вольтметр Ц42702 250В |  |  | шт | 2002.03 |  | 5 | 0
11 | Вольтметр Ц42702 500В | шт | 2002.03 | 5 | 10010.15 | 11 | Вольтметр Ц42702 500В |  |  | шт | 2002.03 |  | 5 | 0
12 | Кабелетрассодефектоискатель Атлет ТЭК-127АНЭ | шт | 212515.73 | 1 | 212515.73 | 12 | Кабелетрассодефектоискатель Атлет ТЭК-127АНЭ |  |  | шт | 212515.73 |  | 1 | 0
13 | Мегаомметр MIC-2505 с поверкой | шт | 75598.63 | 2 | 151197.26 | 13 | Мегаомметр MIC-2505 с поверкой |  |  | шт | 75598.63 |  | 2 | 0
14 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 с поверкой | шт | 80835.01 | 2 | 161670.02 | 14 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 с поверкой |  |  | шт | 80835.01 |  | 2 | 0
15 | Мультиметр APPA P3 с поверкой | шт | 6109.88 | 1 | 6109.88 | 15 | Мультиметр APPA P3 с поверкой |  |  | шт | 6109.88 |  | 1 | 0
16 | Портативный цифровой рефлектометр Рейс-105М1 с поверкой | шт | 58055.89 | 1 | 58055.89 | 16 | Портативный цифровой рефлектометр Рейс-105М1 с поверкой |  |  | шт | 58055.89 |  | 1 | 0
17 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс-ПКЭ-1.7-ОЭ-А Дополнительный комплект поставки: зажим типа “крокодил”; щупы измерительные (4 провода, 2,5 м); преобразователь USB-RS-232 | шт | 66851.59 | 16 | 1069625.44 | 17 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс-ПКЭ-1.7-ОЭ-А Дополнительный комплект поставки: зажим типа “крокодил”; щупы измерительные (4 провода, 2,5 м); преобразователь USB-RS-232 |  |  | шт | 66851.59 |  | 16 | 0
18 | Рефлектометр высоковольтный осциллографический ИСКРА-4 | шт | 127879.09 | 2 | 255758.18 | 18 | Рефлектометр высоковольтный осциллографический ИСКРА-4 |  |  | шт | 127879.09 |  | 2 | 0
19 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 с поверкой (Комплектация согласно – П. 7 Приложения №1.1) | компл | 624286.28 | 2 | 1248572.56 | 19 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 с поверкой (Комплектация согласно – П. 7 Приложения №1.1) |  |  | компл | 624286.28 |  | 2 | 0
20 | Устройство испытательное РЕТОМ-21 с поверкой | компл | 733156.98 | 3 | 2199470.94 | 20 | Устройство испытательное РЕТОМ-21 с поверкой |  |  | компл | 733156.98 |  | 3 | 0
Итого по филиалу "ЭС ЕАО" |  |  |  |  | 6030929.61 | Итого по филиалу "ЭС ЕАО" | [7 empty] | 0
1.5. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» | [5 empty] | 1.5. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
1 | Амперметр Э8030-М1 600/5 А 50Гц | шт | 2948.78 | 1 | 2948.78 | 1 | Амперметр Э8030-М1 600/5 А 50Гц |  |  | шт | 2948.78 |  | 1 | 0
2 | Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН | шт | 82500 | 1 | 82500 | 2 | Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН |  |  | шт | 82500 |  | 1 | 0
3 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 с поверкой | шт | 80266.67 | 1 | 80266.67 | 3 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 с поверкой |  |  | шт | 80266.67 |  | 1 | 0
4 | Вольтметр Ц42702 500В | шт | 2002.03 | 1 | 2002.03 | 4 | Вольтметр Ц42702 500В |  |  | шт | 2002.03 |  | 1 | 0
5 | Высотометр KC-CHM-600E с поверкой | шт | 51689.17 | 1 | 51689.17 | 5 | Высотометр KC-CHM-600E с поверкой |  |  | шт | 51689.17 |  | 1 | 0
6 | Дальномер Даль-2 | шт | 20283.84 | 1 | 20283.84 | 6 | Дальномер Даль-2 |  |  | шт | 20283.84 |  | 1 | 0
7 | Дальномер лазерный Disto S910 со штативом и адаптером FTA360-S с поверкой | компл | 125000 | 1 | 125000 | 7 | Дальномер лазерный Disto S910 со штативом и адаптером FTA360-S с поверкой |  |  | компл | 125000 |  | 1 | 0
8 | Измеритель прочности бетона ИПС-МГ 4.04 с поверкой | шт | 73333.33 | 1 | 73333.33 | 8 | Измеритель прочности бетона ИПС-МГ 4.04 с поверкой |  |  | шт | 73333.33 |  | 1 | 0
9 | Измеритель температуры инфракрасный (пирометр) АКИП-9303 с поверкой | шт | 8850 | 1 | 8850 | 9 | Измеритель температуры инфракрасный (пирометр) АКИП-9303 с поверкой |  |  | шт | 8850 |  | 1 | 0
10 | Электронный геодезический приемник LEICA GS14 3.75G (технические характеристики – П.8 Приложения №1.1) Дополнительный комплект поставки: Контроллер – 1 шт.; Аккумулятор – 1 шт.; Зарядное устройство – 1 шт.; Крепления – 1 компл.; Кейс – 1 шт.; Веха телескопическая (2,5 м) – 1 шт.; Штатив – 1 шт.; Трегер (с оптич. центриром) – 1 шт.; Адаптер трегера – 1шт. | компл | 1283333.33 | 1 | 1283333.33 | 10 | Электронный геодезический приемник LEICA GS14 3.75G (технические характеристики – П.8 Приложения №1.1) Дополнительный комплект поставки: Контроллер – 1 шт.; Аккумулятор – 1 шт.; Зарядное устройство – 1 шт.; Крепления – 1 компл.; Кейс – 1 шт.; Веха телескопическая (2,5 м) – 1 шт.; Штатив – 1 шт.; Трегер (с оптич. центриром) – 1 шт.; Адаптер трегера – 1шт. |  |  | компл | 1283333.33 |  | 1 | 0
11 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой | шт | 26051.23 | 3 | 78153.69 | 11 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой |  |  | шт | 26051.23 |  | 3 | 0
12 | Мультиметр цифровой Fluke-17B+ с поверкой | шт | 13709.08 | 1 | 13709.08 | 12 | Мультиметр цифровой Fluke-17B+ с поверкой |  |  | шт | 13709.08 |  | 1 | 0
13 | Пирометр DT-8863 (150...800C, 20:1) с поверкой | шт | 9902.55 | 1 | 9902.55 | 13 | Пирометр DT-8863 (150...800C, 20:1) с поверкой |  |  | шт | 9902.55 |  | 1 | 0
14 | Пирометр Testo 835-T1 с поверкой | шт | 21943.93 | 1 | 21943.93 | 14 | Пирометр Testo 835-T1 с поверкой |  |  | шт | 21943.93 |  | 1 | 0
15 | Тахеометр IM-105L с поверкой (технические характеристики – П.9 Приложения №1.1) Дополнительный комплект поставки: Отражательная мишень с вешкой – 1 компл.; Отражатель с маркой – 1 шт.; Веха фиберглассовая (3,6 м) – 1 шт.; Штатив деревянный – 1 шт. | компл | 550000 | 1 | 550000 | 15 | Тахеометр IM-105L с поверкой (технические характеристики – П.9 Приложения №1.1) Дополнительный комплект поставки: Отражательная мишень с вешкой – 1 компл.; Отражатель с маркой – 1 шт.; Веха фиберглассовая (3,6 м) – 1 шт.; Штатив деревянный – 1 шт. |  |  | компл | 550000 |  | 1 | 0
16 | Устройство испытательное РЕТОМ-21 с поверкой | компл | 527233.33 | 1 | 527233.33 | 16 | Устройство испытательное РЕТОМ-21 с поверкой |  |  | компл | 527233.33 |  | 1 | 0
Итого по филиалу "ЮЯЭС" |  |  |  |  | 2931149.73 | Итого по филиалу "ЮЯЭС" | [7 empty] | 0
ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |  | 23159736 | ИТОГО без НДС, руб. | [7 empty] | 0
Кроме того, НДС, руб. |  |  |  | 20% | 4631947.2 | Кроме того, НДС, руб. | [6 empty] | 20% | 0
ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |  | 27791683.2 | ИТОГО с НДС, руб. | [7 empty] | 0
__________________________________ (подпись, М.П.) __________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)