ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- на выполнение работ: «Бурение скважин и установка приставок Алданский РЭС»

1. Объект ремонта:

Бурение скважин  и установка приставок ЛЭП-110 кВ  М.Нимныр - Б.Нимныр  (Л- 103),  ВЛ 110 кВ Нижний Куранах – Лебединый с отпайками  (ЛЭП-110кВ пос.Лебединый- п.Н.Куранах  (№104), ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта (ЛЭП-110 кВ  Юхта – Лебединый №133), ВЛ 110 кВ Большой Нимныр – Юхта (ЛЭП-110 кВ Б.Нимныр - Юхта" №133 А ), ВЛ 110 кВ Лебединый - Алдан (Л-134), ЛЭП-35кВ Сосновый - Якокут (ЛЭП-35кВ Сосновый-Якокут №2А ), ВЛ 35 кВ Лебединый - МПС (ЛЭП-35кВ Лебединый - ПС 7 МПС №3), ЛЭП 35 кВ Восточная - МПС с отпайкой на ПС Якокут  (Л-4,15.)( ЛЭП-35кВ Сосновый-Восточный №4, ЛЭП-35кВ  ПС 7-МПС - Сосновый №15), ЛЭП-35кВ Верхний Куранах - Восточная  (ЛЭП-35кВ Восточный-В.Куранах №5), ВЛ 35 кВ Лебединый - Водозабор с отпайкой на ПС Ленинский  (ЛЭП-35кВ Лебединый-Алдан №9А), ВЛ 35 кВ Лебединый – Белая Гора (ЛЭП-35кВ Лебединый-Усмун №10 ), ВЛ-35 кВ ЗИФ - Хатыстыр (ЛЭП-35кВ ПС18 ЗИФ - Хатыстыр  №20 ), Алданский район.

2. Объем работ:

Бурение скважин и установка приставок. Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328 н.

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г.Алдан, Алданского района, РС(Я), следующие материалы:

| Наименование | ед.изм | количество | цена,руб | Стоимоть, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт | 68 | 2181,6 | 148348,8 |
| Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт | 202 | 7617,57 | 1538749,14 |
| Итого |  |  |  | 1687097,94 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г.Алдан, Алданского района, составляет 1 687,1 тыс. руб. (с учетом НДС).

Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, корректирующее объемы СМР на величину разницы в стоимости материалов, без изменения цены договора либо корректирующее на сумму цены договора подряда. Стоимость материалов, принимаемых к оплате согласно КС-2, определяется ценой материалов согласно договору купли-продажи, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком. Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – январь 2021

Окончание работ – сентябрь 2021

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для филиала «Южно-Якутские  ЭС»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из  реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее _3_ дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на 19 л.

- План-график выполнения буровых работ на 1 стр.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.