Приложение №1.16

Карта заказа фильтра питания Орион-ФП - 5 шт.

| 1 | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Входное напряжение выпрямленного тока | 220 (+10/-15%) |
|  | Частота пульсаций выпрямленного тока, Гц | 100+/-1Гц |
|  | Выходное напряжение постоянного тока | 220…250 В |
|  | Номинальный ток нагрузки, А | 0,1 |
|  | Гальваническая развязка с сетью | отсутствует |
|  | Габаритные размеры | 180×120×100 мм |
|  | Масса блока, кг, не более | 3 |
|  | Рабочий диапазон температур | -40-+55оС |