Приложение к техническим требованиям  № 4

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл.,г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162 ) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  Ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Октябрьский РЭС, 679230, с.Амурзет, ул.Крупской 24,  22-3-37

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-35 кВ Т-114 "Самара - Амурзет"  инв. № ЕО0003127,  679230, с.Амурзет

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Самара - Амурзет Т-114,  вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м Пролеты опор: 26-27 (0,18 га) ,27-28 (0,18 га), 31-32 (0,18 га), 32-33 (0,18 га), 72-73 (0,18 га) | га | 0,9 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей в ручную при средней заросли (по 15 м от крайнего провода |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г.Биробиджан – ремонтируемый участок | км | 220 | Перевозка бригады и инструмента. |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Работа выполняется в ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) |  |  |  |
| 2 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 3 | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |
| 4 | Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |