Приложение к техническим требованиям  № 11

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул.Димитрова,6, т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект ВЛ-6 кВ Ф.1 ТЭЦ, инв. №EO0005216, 679011, г. Биробиджан

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-6 кВ Ф.1 "ТЭЦ" вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 1-00/1÷1-00/2 (40 шт.) 1-00/2÷1-00/3 (150 шт.) 1-00/3÷1-01/1 |  | шт. |  |  | 190 |  |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 16-20 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т |  |  | 266 |  |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  | Пролет опор: 1-00/3÷1-00/4 (6 шт.) |  | шт. |  |  | 6 |  |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т |  |  | 5 |  |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  | Пролет опор: 1-01/1÷1-01/2 (2 шт.) |  | шт. |  |  | 2 |  |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т |  |  | 3 |  |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  | Пролет опор: 1-01/2÷1-01/3 (5 шт.) 1-01/3÷1-01/4 (5 шт.) |  | шт. |  |  | 10 |  |  | Вырезка ветвей деревьев диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей менее 15 с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т |  |  | 2 |  |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| 2 | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 1-00/1÷1-00/2 (0,08 га) 1-00/2÷1-00/3 (0,147 га) 1-00/3÷1-00/4 (0,147 га) 1-01/1÷1-01/2 (0,147 га) |  | га |  |  | 0,52 |  |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т |  |  | 50 |  |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Димитрова 6 – ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35 кВ ТЭЦ (г. Биробиджан) |  | км |  | 5 |  |  | Транспортировка персонала и МТР. |  |  |
| ВЛ-6кВ Ф-1 (г. Биробиджан) -Свалка |  | км |  | 15 |  |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  | т |  | 326 |  |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по населенной местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |