Приложение к техническим требованиям  № 19

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  (4162 ) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  Ул. Черноморская, 6 (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул.Димитрова,6, (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-0,38 кВ Биробиджан  ТП-174 ф.3 инв. № EO0005803 ,679011,  ЕАО ул. Калинина.

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-0,38 кВ Биробиджан ТП-174 ф.3 вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 174-3-00/1-2 (7 шт.);3-6 (8 шт.) |  | шт | 15 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 10 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - | - | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Димитрова 6 – ул. Калинина | км | 1 | Транспортировка персонала и МТР. |
|  |  | ул. Калинина-Свалка | км | 15 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | т | 10 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по населенной местности. |  |  |  |  |  |
| Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |  |