Приложение к техническим требованиям  № 10

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК"675000 Амурская обл.  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул. Димитрова,6, т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект ВЛ-6 кВ Ф 18 "Биробиджан", инв. №EO0005213, 679011, г. Биробиджан, ЕАО

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-6 кВ Ф.18 "Биробиджан" вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 18-00/1÷18-00/2(2 шт.) 18-02/59÷18-02/59а (20 шт.) 18-02/59а÷18-05/1 (20 шт.) 18-06/15÷18-06/16 (5 шт.) 18-06/16÷18-06/17 (20 шт.) 18-00/43÷18-00/44 (6 шт.) 18-02/59а÷18-05/1 (20 шт.) | шт. | 93 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 130 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  | Пролет опор: 18-00/4÷18-00/5 (10 шт.) 18-00/8÷18-00/9 (6 шт.) 18-00/13÷18-00/14 (10 шт.) 18-00/14÷18-00/15 (10 шт.) 18-00/15÷18-00/16 (10 шт.) 18-00/39÷18-00/40 (20 шт.) 18-00/47÷18-00/48 (3 шт.) 18-00/49÷18-00/50 (5 шт.) 18-02/4÷18-02/5 (30 шт.) 18-02/5÷18-02/6 (60 шт.) 18-02/6÷18-02/7 (20 шт.) 18-02/8÷18-02/9 (7 шт.) 18-02/9÷18-02/10 (5 шт.) 18-02/12÷18-02/13 (15 шт.) 18-02/13÷18-02/14 (25 шт.) 18-02/14÷18-02/15 (5 шт.) 18-02/15÷18-02/16 (7 шт.) 18-02/17÷18-02/18 (20 шт.) 18-02/18÷18-02/19 (20 шт.) 18-02/33÷18-02/34 (6 шт.) 18-02/34÷18-02/35 (30 шт.) 18-02/48÷18-02/49 (2 шт.) 18-02/51÷18-02/52 (1 шт.) | шт. | 327 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 228 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  | Пролет опор: 18-00/5÷18-17/1 (3 шт.) 18-00/5÷18-17/1 (3 шт.) 18-17/1÷18-17/2 (2 шт.) 18-00/7÷18-00/8 (2 шт.) 18-00/20÷18-00/21 (5 шт.) 18-00/23÷18-00/24 (10 шт.) 18-00/48÷18-00/49 (5 шт.) 18-02/49÷18-02/50 (20 шт.) 18-02/57÷18-02/58 (10 шт.) 18-03/1÷18-03/2 (4 шт.) 18-03/5÷18-03/6 (5 шт.) 18-03/8÷18-03/9 (3 шт.) | шт. | 72 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 16-20 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 50 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  | Пролет опор: 18-00/6÷18-00/7 (5 шт.) 18-00/12÷18-00/13 (1 шт.) 18-00/16÷18-00/17 (7 шт.) | шт. | 13 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: деревьев при диаметре ствола: более 32 (35) см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 27 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  | Пролет опор: 18-00/14÷18-00/15 (1 шт.) 18-00/15÷18-00/16 (4 шт.) 18-02/14÷18-02/15 (2 шт.) | шт. | 7 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: деревьев при диаметре ствола: более 32 (40) см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 19 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  | Пролет опор: 18-00/18÷18-00/19 (2 шт.) 18-00/32÷18-00/33 (2 шт.) | шт. | 4 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: деревьев при диаметре ствола: более 32 (40) см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 9 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  | Пролет опор: 18-00/19÷18-00/20 (6 шт.) 18-00/21÷18-00/22 (3 шт.) 18-00/43÷18-02/1 (4 шт.) 18-02/53÷18-02/54 (23 шт.) | шт. | 36 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: до 20-24 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 50 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  | Пролет опор: 18-02/11÷18-02/12 (8 шт.) 18-02/13÷18-02/14 (5 шт.) | шт. | 13 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: деревьев при диаметре ствола: более 32 (40-45) см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 36 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  | Пролет опор: 18-02/12÷18-02/13 (4 шт.) | шт. | 4 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: деревьев при диаметре ствола: более 32 (36) см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 6 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  | Пролет опор: 18-06/17÷18-06/18 (2 шт.) | шт. | 2 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: деревьев при диаметре ствола: более 32 (125-130) см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 12 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  | Пролет опор: 18-06/24÷18-06/25 (3 шт.) | шт. | 3 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: более 32 (85-90) см, угрожающих на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 15 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| 2 | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 18-00/1÷18-00/2 (0,14 га) 18-00/2÷18-00/3 (0,14 га) 18-00/3÷18-00/4 (0,14 га) 18-00/4÷18-00/5 (0,14 га) 18-00/5÷18-17/1(0,07га) 18-00/5÷18-00/6 (0,14 га) 18-00/6÷18-00/7 (0,14 га) 18-00/7÷18-00/8 (0,14 га) 18-00/13÷18-00/14 (0,1 га) 18-00/14÷18-00/15 (0,14 га) 18-00/15÷18-00/16 (0,16 га) 18-00/16÷18-00/17 (0,14 га) 18-00/17÷18-00/18 (0,14 га) 18-00/18÷18-00/19 (0,06 га) 18-00/19÷18-00/20 (0,14 га) 18-00/20÷18-00/21(0,07га) 18-00/21÷18-00/22(0,07га) 18-00/35÷18-00/36 (0,1 га) 18-00/39÷18-00/40 (0,14 га) 18-00/40÷18-00/41(0,07га) 18-00/41÷18-00/42 (0,015 га) 18-00/42÷18-00/43 (0,14 га) 18-00/43÷18-00/44 (0,1 га) 18-00/47÷18-00/48 (0,14 га) 18-00/50÷18-00/51 (0,14 га) 18-00/43÷18-02/1 (0,1 га) 18-02/3÷18-02/4 (0,1 га) 18-02/4÷18-02/5 (0,14 га) 18-02/5÷18-02/6 (0,14 га) 18-02/6÷18-02/7(0,08 га) 18-02/8÷18-02/9 (0,02 га) 18-02/9÷18-02/10 (0,14 га) 18-02/10÷18-02/11 (0,14 га) 18-02/11÷18-02/12(0,06 га) 18-02/12÷18-02/13 (0,14 га) 18-02/13÷18-02/14 (0,14 га) 18-02/14÷18-02/15 (0,1 га) 18-02/15÷18-02/16 (0,14 га) 18-02/16÷18-02/17(0,06 га) 18-02/17÷18-02/18 (0,14 га) 18-02/18÷18-02/19(0,04 га) 18-02/20÷18-02/21 (0,14 га) 18-02/21÷18-02/22 (0,14 га) 18-02/22÷18-02/23 (0,14 га) 18-00/23÷18-00/24 (0,1 га) 18-02/25÷18-02/29 (0,14 га) 18-02/25÷18-02/26 (0,14 га) 18-02/26÷18-02/27 (0,14 га) 18-02/27÷18-02/28 (0,14 га) 18-02/28÷18-02/29 (0,14 га) 18-02/29÷18-02/30(0,08 га) 18-02/30÷18-02/31(0,04 га) 18-02/31÷18-02/32(0,07га) 18-02/32÷18-02/33(0,07га) 18-02/33÷18-02/34 (0,1 га) 18-02/34÷18-02/35 (0,14 га) 18-02/35÷18-02/36 (0,14 га) 18-02/36÷18-02/37 (0,14 га) 18-02/37÷18-02/38 (0,14 га) 18-02/38÷18-02/39(0,14 га) 18-02/39÷18-02/40 (0,14 га) 18-02/40÷18-02/41 (0,14 га) 18-02/41÷18-02/42 (0,14 га) 18-02/43÷18-02/44 (0,14 га) 18-02/44÷18-02/45 (0,14 га) 18-02/45÷18-02/46 (0,14 га) 18-02/47÷18-02/48 (0,14 га) 18-02/48÷18-02/49 (0,1 га) 18-02/49÷18-02/50 (0,14 га) 18-02/50÷18-02/51 (0,14 га) 18-02/51÷18-02/52(0,1 га) 18-02/53÷18-02/54 (0,14 га) 18-02/55÷18-02/56 (0,14 га) 18-02/56÷18-02/57 (0,14 га) 18-02/57÷18-02/58 (0,14 га) 18-02/59÷18-02/59а (0,14 га) 18-02/59а÷18-05/1 (0,14 га) 18-03/2÷18-03/3(0,04 га) 18-03/6÷18-03/7(0,1 га) 18-03/7÷18-03/8 (0,14 га) 18-03/8÷18-03/9 (0,14 га) 18-05/2÷18-05/3 (0,14 га) 18-05/4÷18-05/5 (0,14 га) 18-05/5÷18-05/6 (0,14 га) 18-05/6÷18-05/7 (0,14 га) 18-05/7÷18-05/8 (0,14 га) 18-05/8÷18-05/9 (0,14 га) 18-05/9÷18-05/10 (0,14 га) 18-05/10÷18-05/11 (0,14 га) 18-05/12÷18-05/13 (0,14 га) 18-05/13÷18-05/14 (0,14 га) 18-05/14÷18-05/15 (0,14 га) 18-06/15÷18-06/16 (0,14 га) 18-06/16÷18-06/17 (0,14 га) 18-06/17÷18-06/18(0,1 га) 18-06/18÷18-06/19 (0,14 га) 18-06/19÷18-06/20 (0,14 га) 18-06/20÷18-06/21 (0,14 га) 18-06/21÷18-06/22 (0,14 га) 18-06/22÷18-06/23 (0,14 га) 18-06/23÷18-06/24 (0,14 га) 18-06/24÷18-06/25 (0,14 га) 18-16/1÷18-16/2 (0,14 га) 18-16/2÷18-16/3 (0,14 га) 18-16/3÷18-16/4 (0,14 га) 18-16/4÷18-16/5 (0,14 га) 18-16/5÷18-16/6 (0,14 га) 18-17/1÷18-17/2(0,07га) | га | 13,265 |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | т | 1766 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - |  | - |  | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Димитрова 6 – ВЛ-6кВ Ф-18 (Облученское шоссе, пос. Раздольное) | км | 15 |  | Транспортировка персонала и МТР. |  |
| 2 | ВЛ-6кВ Ф-18 (Облученское шоссе, пос. Раздольное) -Свалка | км | 50 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | т | 1908 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по населенной местности. |  |  |  |  |  |
| 2 | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |  |