Приложение к техническим требованиям  № 15

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул.Димитрова,6, т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект ВЛ-10 кВ Ф.169 БВС, инв. №EO0005811, 679011, г. Биробиджан

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ Ф.169 БВС вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 169-00/1÷169-00/2 (6 шт.) 169-00/2÷169-00/3 (6 шт.) 169-00/4÷169-00/5 (7 шт.) 169-00/8÷169-00/9 (25 шт.) 169-00/9÷169-00/10 (15 шт.) 169-00/10÷169-00/10а (4 шт.) 169-00/11÷169-00/12 (15 шт.) 169-00/12÷169-00/13 (5 шт.) 169-00/13÷169-04/14 (2 шт.) 169-00/17÷169-00/18 (2 шт.) 169-00/19÷169-00/20 (40 шт.) 169-00/20÷169-00/21 (25 шт.) 169-00/21÷169-00/22 (5 шт.) 169-00/22÷169-00/23 (10 шт.) 169-00/23÷169-00/24 (2 шт.) | шт. | 169 | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода) |
|  |  |  | т | 119 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 169-00/18÷169-00/19 (50 шт.) | шт. | 50 | Валка деревьев при диаметре ствола: 16-20 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода) |
|  |  |  | т | 70 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 169-00/5÷169-00/6 (5 шт.) | шт. | 5 | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 14 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 169-00/6÷169-00/7 (46 шт.) 169-00/7÷169-00/8 (10 шт.) 169-00/10÷169-00/11 (10 шт.) 169-00/13÷169-00/14 (2 шт.) | шт. | 68 | Валка деревьев при диаметре ствола: 20-24 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 96 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 169-00/17÷169-00/18 (2 шт.) | шт. | 2 | Валка деревьев при диаметре ствола: более 32 см (40-180 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 10 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 169-00/24÷169-00/25 (2 шт.) | шт. | 2 | Валка деревьев при диаметре ствола: более 32 см (36-40 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 10 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| 2 |  | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 169-00/2÷169-00/3 (0,06 га) 169-00/4÷169-00/5 (0,03 га) 169-00/6÷169-00/7 (0,14 га) 169-00/7÷169-00/8 (0,14 га) 169-00/8÷169-00/9 (0,1 га) 169-00/9÷169-00/10 (0,015 га) 169-00/10÷169-00/10а (0,01 га) 169-00/10÷169-00/11 (0,06 га) 169-00/11÷169-00/12 (0,07 га) 169-00/12÷169-00/13 (0,05 га) 169-00/14÷169-00/15 (0,1 га) 169-00/16÷169-00/17 (0,14 га) 169-00/17÷169-00/18 (0,14 га) 169-00/18÷169-00/19 (0,14 га) 169-00/19÷169-00/20 (0,14 га) 169-00/20÷169-00/21 (0,14 га) 169-00/21÷169-00/22 (0,14 га) 169-00/22÷169-00/23 (0,07 га) 169-00/23÷169-00/24 (0,01 га) 169-04/2÷169-04/3 (0,07 га) 169-04/3÷169-04/4 (0,07 га) 169-04/4÷169-04/5 (0,07 га) 169-04/5÷169-04/6 (0,07 га) | га | 1,975 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 200 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - | - | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Димитрова 6 - ВЛ-10 кВ Ф-169 (ПС 110 кВ БВС) | км | 8 | Транспортировка персонала и МТР. |
| 2 |  | ВЛ-10 кВ Ф-169 (ПС 110 кВ БВС) – Городская свалка | км | 20 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | т | 519 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по населенной местности. |  |  |  |  |
| 2 | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |