Приложение 7 к ТТ на установку птицезащитных

устройств и замену изоляторов на ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект:           ВЛ 35  Ромны-Хохлатское      CS0000974

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ «Ромны-Хохлатское», вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработан нормативный срок службы (более 30 лет) | шт. | 237 | Замена штыревых изоляторов 35 кВ (оп. № 73-79, 81-89, 91-107, 109-113, 115-121, 123-135, 137-157) |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изолятор линейный фарфоровый штыревой, ШФ-35 ГОСТ 1232-2017 | шт. | 237 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  |  | Колпачки для штыревых изоляторов, КП-34 ГОСТ 18380-80 | шт. | 237 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Благовещенск - ремонтируемый участок | км | 190 |  |  |
| 2 |  | Ремонтируемый участок – база РЭС | км | 17 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтируемые материалы | т | 2 |  |  |
| 2 |  | Демонтируемые материалы | т | 2 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной местности. |  |  |  |  |  |