## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9
(локальная смета)
|  | на | Замена приборов учета (измерительных комплексов) электрической энергии (мощности) по истечении интервала между поверками, в целях исполнения п.5 ст.37 ФЗ от 27.12.2018 № 522. Н_28-АЭС-О-12.1.2, Н_28-АЭС-О-12.1.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________20724,875 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________19566,460 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4077,712 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________71,618 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4798,082 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17909,71 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж приборов учета.
Однофазные приборы учета
1 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-2 ФЕР33-4-41-2 ОЗП=23,1; ЭМ=9,01; ЗПМ=23,1 НР (433422,99 руб.): 105% от ФОТ (412783,8 руб.) СП (247670,28 руб.): 60% от ФОТ (412783,8 руб.) | ответвление | 3113 | 142.26 | 124.51 | 17.75 | 8.09 |  | 442855.38 | 387599.63 | 55255.75 | 25184.17 | 0.66 | 2054.58
2 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,11; ЗПМ=23,1; МАТ=10,65 НР (1998648,73 руб.): 105% от ФОТ (1903474,98 руб.) СП (1142084,99 руб.): 60% от ФОТ (1903474,98 руб.) | ответвление | 3113 | 974.83 | 412.8 | 546.7 | 198.66 |  | 3034645.79 | 1285046.4 | 1701877.1 | 618428.58 | 1.97 | 6132.61
3 | Текущие цены | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 | шт. | 6226 | 102.83 |  |  |  |  | 640219.58
4 | Текущие цены | Кронштейн анкерный на фасад CA 2000 | шт. | 3113 | 241.74 |  |  |  |  | 752536.62
5 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0062 Материалы МАТ=6,59 | 1000 м | 43,582 43582 / 1000 | 31671.28 |  |  |  |  | 1380297.73
6 | ФССЦ-20.1.01.08-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р630 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.08-0020 Материалы МАТ=2,97 | 100 шт | 124,52 12452 / 100 | 13246.2 |  |  |  |  | 1649416.82
7 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0021 Материалы МАТ=3,25 | шт | 124 | 3064.95 |  |  |  |  | 380053.8
8 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0051 Материалы МАТ=1,75 | 100 шт | 31,13 3113 / 100 | 1018.5 |  |  |  |  | 31705.91
9 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-1 ФЕРм8-3-600-1 ОЗП=23,1; ЭМ=8,61; ЗПМ=23,1; МАТ=7,14 НР (207694,69 руб.): 95% от ФОТ (218625,99 руб.) СП (142106,89 руб.): 65% от ФОТ (218625,99 руб.) | шт | 3113 | 82.61 | 64.22 | 15.33 | 6.01 |  | 257164.93 | 199916.86 | 47722.29 | 18709.13 | 0.28 | 871.64
Трехфазные приборы учета прямого включения
10 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-3 ФЕР33-4-41-3 ОЗП=23,1; ЭМ=8,99; ЗПМ=23,1 НР (183367,8 руб.): 105% от ФОТ (174636 руб.) СП (104781,6 руб.): 60% от ФОТ (174636 руб.) | ответвление | 840 | 224.08 | 194.5 | 29.58 | 13.4 |  | 188227.2 | 163380 | 24847.2 | 11256 | 1.03 | 865.2
11 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-3 ФЕР33-4-13-3 ОЗП=23,1; ЭМ=8,1; ЗПМ=23,1; МАТ=10,65 НР (934364,34 руб.): 105% от ФОТ (889870,8 руб.) СП (533922,48 руб.): 60% от ФОТ (889870,8 руб.) | ответвление | 840 | 1775.08 | 695.54 | 1002.86 | 363.83 |  | 1491067.2 | 584253.6 | 842402.4 | 305617.2 | 3.32 | 2788.8
12 | Текущие цены | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 | шт. | 1680 | 102.83 |  |  |  |  | 172754.4
13 | Текущие цены | Кронштейн анкерный на фасад CA 2000 | шт. | 840 | 241.74 |  |  |  |  | 203061.6
14 | ФССЦ-21.2.01.01-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х25-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0066 Материалы МАТ=7,22 | 1000 м | 12,6 12600 / 1000 | 91010.19 |  |  |  |  | 1146728.39
15 | ФССЦ-20.1.01.08-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р630 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.08-0020 Материалы МАТ=2,97 | 100 шт | 67,2 6720 / 100 | 13246.2 |  |  |  |  | 890144.64
16 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0021 Материалы МАТ=3,25 | шт | 33 | 3064.95 |  |  |  |  | 101143.35
17 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0051 Материалы МАТ=1,75 | 100 шт | 8,4 840 / 100 | 1018.5 |  |  |  |  | 8555.4
18 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,61; ЗПМ=23,1; МАТ=6,22 НР (132723,36 руб.): 95% от ФОТ (139708,8 руб.) СП (90810,72 руб.): 65% от ФОТ (139708,8 руб.) | шт | 840 | 178.81 | 160.31 | 15.33 | 6.01 |  | 150200.4 | 134660.4 | 12877.2 | 5048.4 | 0.7 | 588
Итого по разделу 1 Монтаж приборов учета. | [9 empty] | 19072378.01 |  |  |  |  | 13300.83
Раздел 2. Шкафы учета с приборами учета полукосвенного включения
19 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,61; ЗПМ=23,1; МАТ=6,22 НР (17222,44 руб.): 95% от ФОТ (18128,88 руб.) СП (11783,77 руб.): 65% от ФОТ (18128,88 руб.) | шт | 109 | 178.81 | 160.31 | 15.33 | 6.01 |  | 19490.29 | 17473.79 | 1670.97 | 655.09 | 0.7 | 76.3
20 | ФЕРм08-03-521-28 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-521-28 ФЕРм8-3-521-28 ОЗП=23,1; ЭМ=7,72; ЗПМ=23,1; МАТ=6,35 НР (106348,96 руб.): 95% от ФОТ (111946,27 руб.) СП (72765,08 руб.): 65% от ФОТ (111946,27 руб.) | шт | 109 | 1131.92 | 1021.02 | 16.98 | 6.01 |  | 123379.28 | 111291.18 | 1850.82 | 655.09 | 4.15 | 452.35
21 | Текущие цены | Рубильник ВР 3233А 30220-00УХЛ3 | шт. | 109 | 2100 |  |  |  |  | 228900
22 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-572-3 ФЕРм8-3-572-3 ОЗП=23,1; ЭМ=8,07; ЗПМ=23,1; МАТ=7,89 НР (61043,76 руб.): 95% от ФОТ (64256,59 руб.) СП (41766,78 руб.): 65% от ФОТ (64256,59 руб.) | шт | 109 | 2121.43 | 531.53 | 193.76 | 57.98 |  | 231235.87 | 57936.77 | 21119.84 | 6319.82 | 2.32 | 252.88
23 | Текущие цены | Шкаф учета КШ-5М-652-IP-54 | шт. | 109 | 3100 |  |  |  |  | 337900
24 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=23,1; ЭМ=7,65; ЗПМ=23,1; МАТ=14,02 НР (485518,88 руб.): 95% от ФОТ (511072,51 руб.) СП (332197,13 руб.): 65% от ФОТ (511072,51 руб.) | шт | 899 | 725.35 | 540.08 | 74.51 | 28.41 |  | 652089.65 | 485531.92 | 66984.49 | 25540.59 | 2.43 | 2184.57
25 | Текущие цены | Трансформатор ТШП-0,66 | шт. | 899 | 600 |  |  |  |  | 539400
26 | ФЕРм10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-1-53-1 ФЕРм10-1-53-1 ОЗП=23,1; ЭМ=8,14; ЗПМ=23,1; МАТ=1,69 НР (12414,23 руб.): 80% от ФОТ (15517,79 руб.) СП (9310,67 руб.): 60% от ФОТ (15517,79 руб.) | 100 м | 5,45 545 / 100 | 3098.38 | 2733.42 | 358.97 | 113.88 |  | 16886.17 | 14897.14 | 1956.39 | 620.65 | 12.3 | 67.04
27 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.08.03-0364 Материалы МАТ=6,56 | 1000 м | 0,545 545 / 1000 | 168591.48 |  |  |  |  | 91882.36
28 | ФССЦ-21.2.01.01-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х25-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0066 Материалы МАТ=7,22 | 1000 м | 2,18 2180 / 1000 | 91010.19 |  |  |  |  | 198402.21
29 | ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-409-2 ФЕРм8-2-409-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,03; ЗПМ=23,1; МАТ=10,08 НР (126881,47 руб.): 95% от ФОТ (133559,44 руб.) СП (86813,64 руб.): 65% от ФОТ (133559,44 руб.) | 100 м | 21,8 2180 / 100 | 6745.7 | 5975.74 | 511.51 | 150.84 |  | 147056.26 | 130271.13 | 11150.92 | 3288.31 | 27.52 | 599.94
30 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-412-4 ФЕРм8-2-412-4 ОЗП=23,1; ЭМ=8,63; ЗПМ=23,1; МАТ=6,48 НР (41013,25 руб.): 95% от ФОТ (43171,84 руб.) СП (28061,7 руб.): 65% от ФОТ (43171,84 руб.) | 100 м | 21,8 2180 / 100 | 2273.54 | 1945.48 | 92 | 34.88 |  | 49563.17 | 42411.46 | 2005.6 | 760.38 | 8.96 | 195.33
31 | Текущие цены | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм | м | 2180 | 13.43 |  |  |  |  | 29277.4
32 | ФССЦ-20.1.01.08-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р630 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.08-0020 Материалы МАТ=2,97 | 100 шт | 8,72 872 / 100 | 13246.2 |  |  |  |  | 115506.86
33 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-4-66-4 ФЕРм10-4-66-4 ОЗП=23,1; ЗПМ=23,1; МАТ=5,13 НР (79037,69 руб.): 92% от ФОТ (85910,53 руб.) СП (55841,84 руб.): 65% от ФОТ (85910,53 руб.) | шт | 109 | 828.96 | 788.17 |  |  |  | 90356.64 | 85910.53 |  |  | 4 | 436 | 0.109
34 | Текущие цены | ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") ЛИМГ.301591.009 | шт. | 109 | 233 |  |  |  |  | 25397
35 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-10 ФЕРм8-2-472-10 ОЗП=23,1; ЭМ=8,63; ЗПМ=23,1; МАТ=1,45 НР (36246,07 руб.): 95% от ФОТ (38153,76 руб.) СП (24799,94 руб.): 65% от ФОТ (38153,76 руб.) | 100 м | 5,45 545 / 100 | 7298.2 | 6983.13 | 46 | 17.56 |  | 39775.19 | 38058.06 | 250.7 | 95.7 | 32.16 | 175.27
36 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-26-2 ФЕРп1-11-26-2 ОЗП=17,11; ЗПМ=17,11 НР (20123,53 руб.): 65% от ФОТ (30959,27 руб.) СП (12383,71 руб.): 40% от ФОТ (30959,27 руб.) | шт | 109 | 284.03 | 284.03 |  |  |  | 30959.27 | 30959.27 |  |  | 1.296 | 141.26
Итого по разделу 2 Шкафы учета с приборами учета полукосвенного включения | [9 empty] | 4629032.16 |  |  |  |  | 4580.94
Раздел 3. Монтаж приборов учета косвенного включения
37 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,61; ЗПМ=23,1; МАТ=6,22 НР (2212,06 руб.): 95% от ФОТ (2328,48 руб.) СП (1513,51 руб.): 65% от ФОТ (2328,48 руб.) | шт | 14 | 178.81 | 160.31 | 15.33 | 6.01 |  | 2503.34 | 2244.34 | 214.62 | 84.14 | 0.7 | 9.8
38 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-26-2 ФЕРп1-11-26-2 ОЗП=17,11; ЗПМ=17,11 НР (2584,67 руб.): 65% от ФОТ (3976,42 руб.) СП (1590,57 руб.): 40% от ФОТ (3976,42 руб.) | шт | 14 | 284.03 | 284.03 |  |  |  | 3976.42 | 3976.42 |  |  | 1.296 | 18.14
Итого по разделу 3 Монтаж приборов учета косвенного включения | [9 empty] | 14380.57 |  |  |  |  | 27.94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 15894716.52 | 3775818.9 | 2792186.29 | 1022263.25 |  | 17909.71
Накладные расходы | [9 empty] | 4880868.92
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 34935,69) (Поз. 36, 38) | [9 empty] | 22708.2
80% ФОТ (от 15517,79) (Поз. 26-27) | [9 empty] | 12414.23
92% ФОТ (от 85910,53) (Поз. 33) | [9 empty] | 79037.69
95% ФОТ (от 1280952,56) (Поз. 9, 18-20, 22, 24, 29-30, 35, 37) | [9 empty] | 1216904.94
105% ФОТ (от 3380765,58) (Поз. 1-2, 10-11) | [9 empty] | 3549803.86
Сметная прибыль | [9 empty] | 2940205.3
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 34935,69) (Поз. 36, 38) | [9 empty] | 13974.28
60% ФОТ (от 3396283,37) (Поз. 1-2, 10-11, 26-27) | [9 empty] | 2037770.02
65% ФОТ (от 1366863,09) (Поз. 9, 18-20, 22, 24, 29-30, 35, 33, 37) | [9 empty] | 888461
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Монтаж приборов учета. | [9 empty] | 19072378.01 |  |  |  |  | 13300.83
Итого по разделу 2 Шкафы учета с приборами учета полукосвенного включения | [9 empty] | 4629032.16 |  |  |  |  | 4580.94
Итого по разделу 3 Монтаж приборов учета косвенного включения | [9 empty] | 14380.57 |  |  |  |  | 27.94
Итого | [9 empty] | 23715790.74 |  |  |  |  | 17909.71
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 9326711.33
Машины и механизмы | [9 empty] | 2792186.29
ФОТ | [9 empty] | 4798082.15
Накладные расходы | [9 empty] | 4880868.92
Сметная прибыль | [9 empty] | 2940205.3
Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 355736.86
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 24071527.6
Коэффициент по ранее реализованным проектам 24 071 527,60 * 0,801400788633666 | [9 empty] | 19290941.2
Индекс-дефлятор на 2020 год 3,6% | [9 empty] | 694473.88
Итого | [9 empty] | 19985415.08
Индекс-дефлятор на 2021 год 3,7% | [9 empty] | 739460.36
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 20724875.44 |  |  |  |  | 17909.71
Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)