## ЛСР 13 граф
«Установка (замена) приборов учета при отсутствии, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
(локальная смета)
| на | Монтаж трансформаторов тока 0,4 кВ.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2968,754 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________520,622 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2133,548 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________314,584 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________857,311 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2711,41 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Трансформаторные тока 0,4 кВ
Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (137845 руб.): 95% от ФОТ (145100 руб.) СП (94315 руб.): 65% от ФОТ (145100 руб.) | шт | 738 | 8.9 | 6.21 | 2.69 | 0.33 | 6568 | 4583 | 1985 | 244
Монтажные работы
2 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ Электромонтажные работы на других объектах: НР (459225 руб.): 95% от ФОТ (483395 руб.) СП (314207 руб.): 65% от ФОТ (483395 руб.) | шт | 738 | 37.49 | 20.68 | 8.97 | 1.11 | 27668 | 15262 | 6620 | 819
3 | ФЕРм10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2 Монтаж оборудования: НР (60288 руб.): 80% от ФОТ (75360 руб.) СП (45216 руб.): 60% от ФОТ (75360 руб.) | 100 м | 22,14 (738*3)/100 | 152.55 | 108.71 | 40.5 | 4.53 | 3377 | 2407 | 897 | 100
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 37613 | 22252 | 9502 | 1163
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 877312 | 668895 | 113592 | 34960
Накладные расходы | [8 empty] | 657358
Сметная прибыль | [8 empty] | 453738
Итоги по разделу 1 Трансформаторные тока 0,4 кВ :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 1797615
Монтаж оборудования | [8 empty] | 190793
Итого | [8 empty] | 1988408
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 94825
Машины и механизмы | [8 empty] | 113592
ФОТ | [8 empty] | 703855
Накладные расходы | [8 empty] | 657358
Сметная прибыль | [8 empty] | 453738
Итого по разделу 1 Трансформаторные тока 0,4 кВ | [8 empty] | 1988408
Раздел 2. Материалы подрядчика
4 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 2,214 (738*3) / 1000 | 6920.41 |  |  |  | 15322
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 15322
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 96222
Итоги по разделу 2 Материалы подрядчика :
96222
Итого | [8 empty] | 96222
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 96222
Итого по разделу 2 Материалы подрядчика | [8 empty] | 96222
Раздел 3. Оборудование подрядчика
5 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 50/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S Электромонтажные работы на других объектах |  | 18 | 650 |  |  |  | 11700
6 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 100/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S Электромонтажные работы на других объектах |  | 108 | 650 |  |  |  | 70200
7 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S Электромонтажные работы на других объектах |  | 93 | 680 |  |  |  | 63240
8 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S |  | 195 | 578 |  |  |  | 112710
9 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 250/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S |  | 18 | 680 |  |  |  | 12240
10 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 300/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S |  | 117 | 863 |  |  |  | 100971
11 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 400/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S |  | 75 | 863 |  |  |  | 64725
12 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 600/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S |  | 51 | 709 |  |  |  | 36159
13 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 800/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S |  | 6 | 1308 |  |  |  | 7848
14 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 1000/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S |  | 42 | 1308 |  |  |  | 54936
15 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 2000/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S |  | 9 | 1800 |  |  |  | 16200
16 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 2500/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S |  | 6 | 1800 |  |  |  | 10800
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 561729
Итоги по разделу 3 Оборудование подрядчика :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 416589
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 145140
Итого | [8 empty] | 561729
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 561729
Итого по разделу 3 Оборудование подрядчика | [8 empty] | 561729
Раздел 4. Пусконаладочные работы
17 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (99746 руб.): 65% от ФОТ (153456 руб.) СП (61382 руб.): 40% от ФОТ (153456 руб.) | шт | 246 738/3 | 20.75 | 20.75 |  |  | 5105 | 5105
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 5105 | 5105
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 153456 | 153456
Накладные расходы | [8 empty] | 99746
Сметная прибыль | [8 empty] | 61382
Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 314584
Итого | [8 empty] | 314584
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 153456
Накладные расходы | [8 empty] | 99746
Сметная прибыль | [8 empty] | 61382
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 314584
Раздел 5. Дополнительное оборудование иматериалы
18 | цена поставщика | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером МАТ=11,22/9,7 Материалы | шт | 738 | 1,16 11,22/9,7 |  |  |  | 856
19 | цена поставщика | Проволока для пломбирования МАТ=2,66/9,7 Материалы | м | 369 738*0,5 | 0,27 2,66/9,7 |  |  |  | 100
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 956
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 7811
Итоги по разделу 5 Дополнительное оборудование иматериалы :
Материалы | [8 empty] | 7811
Итого | [8 empty] | 7811
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7811
Итого по разделу 5 Дополнительное оборудование иматериалы | [8 empty] | 7811
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 620725 | 27357 | 9502 | 1163
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1696530 | 822351 | 113592 | 34960
Накладные расходы | [8 empty] | 757104
Сметная прибыль | [8 empty] | 515120
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 520622
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2133548
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 314584
Итого | [8 empty] | 2968754
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 760587
Машины и механизмы | [8 empty] | 113592
ФОТ | [8 empty] | 857311
Накладные расходы | [8 empty] | 757104
Сметная прибыль | [8 empty] | 515120
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 2654170
Итого с прочими затратами (314 584) | [8 empty] | 2968754
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2968754