# Технические требования

«Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования и установления охранных зон электросетевых объектов для нужд филиала «ЭС ЕАО»

1. Основания для производства работ.

1. Работы по оформлению прав землепользования и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства входят в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

2. Земельный кодекс РФ.

3. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

4. «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г № 736.

5. ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года № 218-ФЗ

6. ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 года № 221-ФЗ.

7. ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 года № 35-ФЗ.

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»

9. ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов» от 03.08.2018 № 341-ФЗ;

10. ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 342-ФЗ.

11. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

12. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

13. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

14. Перечень нормативных и разъясняющих документов, служащих основанием для производства работ, может быть скорректирован в связи с изменением законодательства.

2. Цель работы:

2.1. Установление границ охранных зон, установление границ публичных сервитутов земельных участков под электросетевыми объектами, расположенными на территории Еврейской автономной области.

3. Основные задачи:

3.1. Рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

3.2. Изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

3.3. Получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

3.4. Получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

3.5. Изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

3.6. Установление границ охранных зон объектов, указанных в перечне объектов.

3.7. Установление границ публичных сервитутов земельных участков.

| Установление границ охранных зон и установление границ публичного сервитута на земельные участки под объектами электросетевого хозяйства, включая все отходящие от ТП фидера. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| БИРОБИДЖАН |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Протяжённость (км) |
| 1 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-128 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,058 |
| 2 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-132 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,06 |
| 3 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-165 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,07 |
| 4 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-171 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,111 |
| 5 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-195 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,070 |
| 6 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,430 |
| 7 | ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-217 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,33 |
| 8 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-110 | ЕАО, г. Биробиджан | 3,933 |
| 9 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-197 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,137 |
| 10 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-701 | ЕАО, г. Биробиджан | 9,343 |
| 11 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-71 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,29 |
| 12 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-104 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,841 |
| 13 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-105 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,527 |
| 14 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-108 | ЕАО, г. Биробиджан | 4,982 |
| 15 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-119 | ЕАО, г. Биробиджан | 3,032 |
| 16 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-121 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,399 |
| 17 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-122 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,591 |
| 18 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-129 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,3 |
| 19 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-13 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,785 |
| 20 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-131 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,089 |
| 21 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-133 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,036 |
| 22 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-142 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,409 |
| 23 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-161 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,198 |
| 24 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-167 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,569 |
| 25 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-198 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,18 |
| 26 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-210 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,052 |
| 27 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-23 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,353 |
| 28 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-24 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,836 |
| 29 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-244 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,855 |
| 30 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-25 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,672 |
| 31 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-28 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,378 |
| 32 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-306 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,33 |
| 33 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-308 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,520 |
| 34 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-310 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,458 |
| 35 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-311 | ЕАО, г. Биробиджан | 3,326 |
| 36 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-313 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,557 |
| 37 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-320 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,228 |
| 38 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-321 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,536 |
| 39 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-323 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,485 |
| 40 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-33 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,110 |
| 41 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-334 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,220 |
| 42 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-34 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,16 |
| 43 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-412 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,418 |
| 44 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-413 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,721 |
| 45 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-416 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,758 |
| 46 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-417 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,088 |
| 47 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-497 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,500 |
| 48 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-501 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,607 |
| 49 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-502 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,436 |
| 50 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-503 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,328 |
| 51 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-51 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,253 |
| 52 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-540 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,705 |
| 53 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-541 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,861 |
| 54 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-55 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,402 |
| 55 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-550 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,915 |
| 56 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-552 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,196 |
| 57 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-553 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,451 |
| 58 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-56 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,487 |
| 59 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-58 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,431 |
| 60 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-594 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,145 |
| 61 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-60 | ЕАО, г. Биробиджан | 3,176 |
| 62 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-606 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,769 |
| 63 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-609 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,914 |
| 64 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-617 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,598 |
| 65 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-618 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,664 |
| 66 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-619 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,871 |
| 67 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-64 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,039 |
| 68 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-65 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,549 |
| 69 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-690 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,177 |
| 70 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-801 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,967 |
| 71 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-802 | ЕАО, г. Биробиджан | 4,128 |
| 72 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-806 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,430 |
| 73 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-810 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,210 |
| 74 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-811 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,494 |
| 75 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-85 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,120 |
| 76 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-87 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,375 |
| 77 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-91 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,983 |
| 78 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-93 | ЕАО, г. Биробиджан | - |
| 79 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-938 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,387 |
| 80 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-94 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,050 |
| 81 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-947 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,571 |
| 82 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-96 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,815 |
| 83 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-993 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,6 |
| 84 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-103 | ЕАО, г. Биробиджан | 3,036 |
| 85 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-107 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,271 |
| 86 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-12 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,698 |
| 87 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-120 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,841 |
| 88 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-138 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,553 |
| 89 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-139 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,056 |
| 90 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-140 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,455 |
| 91 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-150 | ЕАО, г. Биробиджан | 4,815 |
| 92 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-151 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,72 |
| 93 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-152 | ЕАО, г. Биробиджан | 3,064 |
| 94 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-154 | ЕАО, г. Биробиджан | 5,107 |
| 95 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-162 | ЕАО, г. Биробиджан | 4,139 |
| 96 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-20 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,424 |
| 97 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-21 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,746 |
| 98 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-218 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,817 |
| 99 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-312 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,815 |
| 100 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-316 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,135 |
| 101 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-317 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,491 |
| 102 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-408 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,229 |
| 103 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-410 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,640 |
| 104 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-411 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,640 |
| 105 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-450 | ЕАО, г. Биробиджан | 3,479 |
| 106 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-452 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,247 |
| 107 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-454 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,697 |
| 108 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-494 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,859 |
| 109 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-700 | ЕАО, г. Биробиджан | 4,526 |
| 110 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-807 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,090 |
| 111 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-808 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,160 |
| 112 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-809 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,090 |
| 113 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-812 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,115 |
| 114 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-942 | ЕАО, г. Биробиджан | 3,595 |
| 115 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-943 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,243 |
| 116 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-995 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,502 |
| 117 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-996 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,648 |
| 118 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-997 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,418 |
| 119 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-999 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,939 |
| 120 | ЛЭП-0,4 кВ от СТП-329 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,537 |
| 121 | ЛЭП-0,4 кВ от СТП-597 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,086 |
| 122 | ЛЭП-0,4 кВ от СТП-621 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,815 |
| 123 | ЛЭП-0,4 кВ от СТП-623 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,050 |
| 124 | ЛЭП-0,4 кВ от СТП-628 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,295 |
| 125 | ЛЭП-0,4 кВ от СТП-902 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,484 |
| 126 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,325 |
| 127 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,321 |
| 128 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-102 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,167 |
| 129 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 | ЕАО, г. Биробиджан | 3,402 |
| 130 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-11 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,838 |
| 131 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-113 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,513 |
| 132 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-117 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,155 |
| 133 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,118 |
| 134 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,961 |
| 135 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-135 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,111 |
| 136 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,698 |
| 137 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-143 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,865 |
| 138 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-144 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,254 |
| 139 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-147 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,090 |
| 140 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-15 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,272 |
| 141 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-158 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,764 |
| 142 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-16 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,273 |
| 143 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-163 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,347 |
| 144 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-170 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,027 |
| 145 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-174 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,484 |
| 146 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-182 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,225 |
| 147 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-185 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,277 |
| 148 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-22 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,537 |
| 149 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-27 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,994 |
| 150 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-356 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,225 |
| 151 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-400 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,435 |
| 152 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-41 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,040 |
| 153 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-43 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,145 |
| 154 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-47 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,230 |
| 155 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-49 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,245 |
| 156 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-52 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,510 |
| 157 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-560 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,390 |
| 158 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,469 |
| 159 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-590 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,380 |
| 160 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-592 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,750 |
| 161 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-593 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,360 |
| 162 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-595 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,021 |
| 163 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-596 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,853 |
| 164 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-599 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,690 |
| 165 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-600 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,365 |
| 166 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-604 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,8 |
| 167 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-605 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,337 |
| 168 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-608 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,983 |
| 169 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-66 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,389 |
| 170 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-70 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,674 |
| 171 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-72 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,240 |
| 172 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,110 |
| 173 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-75 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,449 |
| 174 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-78 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,189 |
| 175 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-8 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,85 |
| 176 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-82 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,391 |
| 177 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-83 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,385 |
| 178 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-84 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,399 |
| 179 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,800 |
| 180 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-90 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,908 |
| 181 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,642 |
| 182 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-178 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,020 |
| 183 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-19 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,143 |
| 184 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-99 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 185 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-54 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,026 |
| 186 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-703 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,303 |
| 187 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-164 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,200 |
| 188 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-177 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,832 |
| 189 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-192 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,335 |
| 190 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-200 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,220 |
| 191 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 | ЕАО, г. Биробиджан | 2,690 |
| 192 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-351 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,030 |
| 193 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-402 | ЕАО, г. Биробиджан | 3,098 |
| 194 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-591 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,104 |
| 195 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-598 | ЕАО, г. Биробиджан | - |
| 196 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-67 | ЕАО, г. Биробиджан | 0,015 |
| 197 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-81 | ЕАО, г. Биробиджан | 1,31 |
| 198 | ЛЭП -0,4 кВ от СТП-326 | ЕАО, г. Биробиджан, п. Птичник | 0,036 |
| 199 | ЛЭП -0,4 кВ от СТП-327 | ЕАО, г. Биробиджан, п. Птичник | 1,433 |
| 200 | ЛЭП -0,4 кВ от СТП-338 | ЕАО, г. Биробиджан, п. Птичник | 0,914 |
| 201 | ЛЭП -0,4 кВ от СКТП-616 | ЕАО, г. Биробиджан, с. Раздольное | 0,318 |
| БИРОБИДЖАНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| 202 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-404 | ЕАО, Биробиджанский р-он, п. Семисточный | 2,9 |
| 203 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-1 | ЕАО, Биробиджанский р-он, п. Трэк | 0,46 |
| 204 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-32 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Бирофельд | 0,06 |
| 205 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-48 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Бирофельд | 0,1 |
| 206 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-285 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Головино | 0,1 |
| 207 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-227 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 0,03 |
| 208 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-228 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 1,93 |
| 209 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-304 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 0,84 |
| 210 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-306 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 0,46 |
| 211 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-307 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 1,16 |
| 212 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-302 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 0,015 |
| 213 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-278 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Желтый Яр | 0,05 |
| 214 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-246 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Казанка | 0,3 |
| 215 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-400 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Красный Восток | 5,52 |
| 216 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-402 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Красный Восток | 4,87 |
| 217 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-262 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Надеждинское | 0,08 |
| 218 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-222 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 2,67 |
| 219 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-208 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 0,4 |
| 220 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-313 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Пронькино | 0,03 |
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| 221 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-50 | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 1,49 |
| 222 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-114 | ЕАО, Ленинский р-он, с. Башмак | 0,8 |
| 223 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-316 | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское | 1,96 |
| 224 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-61 | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское | 1,867 |
| 225 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-62 | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское | 0,933 |
| 226 | ЛЭП-0,4 кВ от СТП-350 | ЕАО, Ленинский р-он, с. Нижнеленинское | 0,4 |
| 227 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-219 | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новое | 1,005 |
| ОБЛУЧЕНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| 228 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-147 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,39 |
| 229 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-37 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,025 |
| 230 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-55 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,38 |
| 231 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-82 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 3,33 |
| 232 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-200 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,17 |
| 233 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-60 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 1,44 |
| 234 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-58 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,545 |
| 235 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-146 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,19 |
| 236 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-56 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,27 |
| 237 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-24 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,17 |
| 238 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-165 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,255 |
| 239 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3 | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,4 |
| 240 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-72 | ЕАО, Облученский р-он, с. Радде | 0,34 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| 241 | ЛЭП-0,4 кВ от СКТП-72 | ЕАО, Октябрьский р-он, с. Екатерино-Никольское | 1,96 |
| СМИДОВИЧСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| 242 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПП-429 | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 0,44 |
| 243 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-113 | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Приамурский | 1,295 |
| 244 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПП-128 | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Приамурский | 0,125 |
| 245 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-740 | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Камышовка | 0,033 |
| ТЕПЛООЗЁРСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| 246 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-400 | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 0,185 |
| 247 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-401 | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 0,878 |
| 248 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-402 | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 3,35 |
| 249 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-411 | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 1,704 |
| 250 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-412 | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 2,066 |
| 251 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-413 | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 0,885 |
| 252 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-87 | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 0,775 |
| 253 | ЛЭП-0,4 кВ от КТПНС-81 | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 6,785 |
| 254 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-90 | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 0,46 |
| 255 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-43, ТП-44 | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Лондоко-завод | 0,17 |
| 256 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-18 | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 0,26 |
| ТП-0,4 кВ |  |  |  |
| БИРОБИДЖАН |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Площадь (кв.м.) |
| 1 | ТП-504 | ЕАО, г. Биробиджан | 65 |
| 2 | ТП-193 | ЕАО, г. Биробиджан | 43 |
| 3 | ТП-194 | ЕАО, г. Биробиджан | 39 |
| 4 | ТП-199 | ЕАО, г. Биробиджан | 45 |
| 5 | ТП-202 | ЕАО, г. Биробиджан | 60 |
| 6 | ТП-207 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 7 | ТП-209 | ЕАО, г. Биробиджан | 60 |
| 8 | ТП-212 | ЕАО, г. Биробиджан | 50 |
| 9 | ТП-249 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 10 | ТП-250 | ЕАО, г. Биробиджан | 39 |
| 11 | ТП-261 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 12 | ТП-263 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 13 | ТП-301 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 14 | ТП-302 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 15 | ТП-303 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 16 | ТП-307 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 17 | ТП-309 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 18 | ТП-319 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 19 | ТП-322 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 20 | ТП-328 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 21 | ТП-331 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 22 | ТП-332 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 23 | ТП-333 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 24 | ТП-335 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 25 | ТП-346 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 26 | ТП-347 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 27 | ТП-353 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 28 | ТП-128 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 29 | ТП-132 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 30 | ТП-165 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 31 | ТП-171 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 32 | ТП-195 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 33 | ТП-336 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 34 | ТП-217 | ЕАО, г. Биробиджан | 40 |
| 35 | КТП-110 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 36 | КТП-197 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 37 | КТП-701 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 38 | КТП-71 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 39 | КТПН-104 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 40 | КТПН-105 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 41 | КТПН-108 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 42 | КТПН-119 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 43 | КТПН-121 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 44 | КТПН-122 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 45 | КТПН-129 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 46 | КТПН-13 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 47 | КТПН-131 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 48 | КТПН-133 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 49 | КТПН-142 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 50 | КТПН-161 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 51 | КТПН-167 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 52 | КТПН-198 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 53 | КТПН-210 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 54 | КТПН-23 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 55 | КТПН-24 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 56 | КТПН-244 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 57 | КТПН-25 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 58 | КТПН-28 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 59 | КТПН-306 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 60 | КТПН-308 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 61 | КТПН-310 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 62 | КТПН-311 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 63 | КТПН-313 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 64 | КТПН-320 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 65 | КТПН-321 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 66 | КТПН-323 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 67 | КТПН-33 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 68 | КТПН-334 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 69 | КТПН-34 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 70 | КТПН-412 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 71 | КТПН-413 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 72 | КТПН-416 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 73 | КТПН-417 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 74 | КТПН-497 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 75 | КТПН-501 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 76 | КТПН-502 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 77 | КТПН-503 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 78 | КТПН-51 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 79 | КТПН-540 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 80 | КТПН-541 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 81 | КТПН-55 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 82 | КТПН-550 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 83 | КТПН-552 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 84 | КТПН-553 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 85 | КТПН-56 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 86 | КТПН-58 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 87 | КТПН-594 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 88 | КТПН-60 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 89 | КТПН-606 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 90 | КТПН-609 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 91 | КТПН-617 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 92 | КТПН-618 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 93 | КТПН-619 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 94 | КТПН-64 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 95 | КТПН-65 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 96 | КТПН-690 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 97 | КТПН-801 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 98 | КТПН-802 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 99 | КТПН-806 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 100 | КТПН-810 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 101 | КТПН-811 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 102 | КТПН-85 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 103 | КТПН-87 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 104 | КТПН-91 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 105 | КТПН-93 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 106 | КТПН-938 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 107 | КТПН-94 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 108 | КТПН-947 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 109 | КТПН-96 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 110 | КТПН-993 | ЕАО, г. Биробиджан | 17 |
| 111 | СКТП-103 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 112 | СКТП-107 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 113 | СКТП-12 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 114 | СКТП-120 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 115 | СКТП-138 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 116 | СКТП-139 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 117 | СКТП-140 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 118 | СКТП-150 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 119 | СКТП-151 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 120 | СКТП-152 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 121 | СКТП-154 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 122 | СКТП-162 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 123 | СКТП-20 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 124 | СКТП-21 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 125 | СКТП-218 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 126 | СКТП-312 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 127 | СКТП-316 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 128 | СКТП-317 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 129 | СКТП-408 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 130 | СКТП-410 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 131 | СКТП-411 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 132 | СКТП-450 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 133 | СКТП-452 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 134 | СКТП-454 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 135 | СКТП-494 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 136 | СКТП-700 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 137 | СКТП-807 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 138 | СКТП-808 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 139 | СКТП-809 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 140 | СКТП-812 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 141 | СКТП-942 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 142 | СКТП-943 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 143 | СКТП-995 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 144 | СКТП-996 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 145 | СКТП-997 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 146 | СКТП-999 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 147 | СТП-329 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 148 | СТП-597 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 149 | СТП-621 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 150 | СТП-623 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 151 | СТП-628 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 152 | СТП-902 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 153 | ТП-1 | ЕАО, г. Биробиджан | 30 |
| 154 | ТП-10 | ЕАО, г. Биробиджан | 50 |
| 155 | ТП-102 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 156 | ТП-109 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 157 | ТП-11 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 158 | ТП-113 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 159 | ТП-117 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 160 | ТП-124 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 161 | ТП-130 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 162 | ТП-135 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 163 | ТП-137 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 164 | ТП-143 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 165 | ТП-144 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 166 | ТП-147 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 167 | ТП-15 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 168 | ТП-158 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 169 | ТП-16 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 170 | ТП-163 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 171 | ТП-170 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 172 | ТП-174 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 173 | ТП-182 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 174 | ТП-185 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 175 | ТП-22 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 176 | ТП-27 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 177 | ТП-356 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 178 | ТП-400 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 179 | ТП-41 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 180 | ТП-43 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 181 | ТП-47 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 182 | ТП-49 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 183 | ТП-52 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 184 | ТП-560 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 185 | ТП-561 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 186 | ТП-590 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 187 | ТП-592 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 188 | ТП-593 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 189 | ТП-595 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 190 | ТП-596 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 191 | ТП-599 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 192 | ТП-600 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 193 | ТП-604 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 194 | ТП-605 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 195 | ТП-608 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 196 | ТП-66 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 197 | ТП-70 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 198 | ТП-72 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 199 | ТП-73 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 200 | ТП-75 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 201 | ТП-78 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 202 | ТП-8 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 203 | ТП-82 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 204 | ТП-83 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 205 | ТП-84 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 206 | ТП-9 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 207 | ТП-90 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 208 | ТП-92 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 209 | ТП-178 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 210 | ТП-19 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 211 | ТП-99 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 212 | КТПН-54 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 213 | СКТП-703 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 214 | ТП-164 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 215 | ТП-177 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 216 | ТП-192 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 217 | ТП-200 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 218 | ТП-262 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 219 | ТП-351 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 220 | ТП-402 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 221 | ТП-591 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 222 | ТП-598 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 223 | ТП-67 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 224 | ТП-81 | ЕАО, г. Биробиджан | 41 |
| 225 | СТП-326 | ЕАО, г. Биробиджан, п. Птичник | 41 |
| 226 | СТП-327 | ЕАО, г. Биробиджан, п. Птичник | 41 |
| 227 | СТП-338 | ЕАО, г. Биробиджан, п. Птичник | 41 |
| 228 | СКТП-616 | ЕАО, г. Биробиджан, с. Раздольное | 41 |
| БИРОБИДЖАНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| 229 | СКТП-2 | ЕАО, Биробиджанский р-он, п. Трэк | 50 |
| 230 | КТПН-30 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Алексеевка | 17 |
| 231 | КТПН-52 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Алексеевка | 17 |
| 232 | КТПН-53 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Алексеевка | 17 |
| 233 | СКТП-211 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Аэропорт | 17 |
| 234 | КТПН-17 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Бирофельд | 17 |
| 235 | КТПН-20 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Бирофельд | 17 |
| 236 | КТПН-31 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Бирофельд | 17 |
| 237 | КТПН-33 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Бирофельд | 17 |
| 238 | КТПН-34 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Бирофельд | 17 |
| 239 | КТПН-100 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Бирофельд | 17 |
| 240 | КТПН-204 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Головино | 17 |
| 241 | КТПН-281 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Головино | 17 |
| 242 | КТПН-55 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Димитрово | 17 |
| 243 | КТПН-229 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 244 | КТПН-230 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 245 | КТПН-233 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 246 | КТПН-301 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 247 | КТПН-308 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 248 | КТПН-312 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 249 | СКТП-201 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 250 | СКТП-235 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 251 | КТПН-212 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Желтый Яр | 17 |
| 252 | КТПН-272 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Желтый Яр | 17 |
| 253 | КТПН-273 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Желтый Яр | 17 |
| 254 | КТПН-275 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Желтый Яр | 17 |
| 255 | КТПН-279 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Желтый Яр | 17 |
| 256 | КТПН-216 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Казанка | 17 |
| 257 | КТПН-244 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Казанка | 17 |
| 258 | КТПН-245 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Казанка | 17 |
| 259 | КТПН-247 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Казанка | 17 |
| 260 | КТПН-76 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Красивое | 17 |
| 261 | КТПН-78 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Красивое | 17 |
| 262 | КТПН-79 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Красивое | 17 |
| 263 | КТПН-80 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Красивое | 17 |
| 264 | КТПН-81 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Красивое | 17 |
| 265 | КТПН-401 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Красный Восток | 17 |
| 266 | КТПН-352 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Надеждинское | 17 |
| 267 | СКТП-250 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Надеждинское | 17 |
| 268 | СКТП-260 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Надеждинское | 17 |
| 269 | СКТП-261 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Надеждинское | 17 |
| 270 | СКТП-263 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Надеждинское | 17 |
| 271 | СКТП-264 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Надеждинское | 17 |
| 272 | КТПН-210 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 17 |
| 273 | КТПН-214 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 17 |
| 274 | КТПН-221 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 17 |
| 275 | КТПН-223 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 17 |
| 276 | КТПН-331 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 17 |
| 277 | КТПН-332 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 17 |
| 278 | СКТП-209 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 17 |
| 279 | СКТП-220 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 17 |
| 280 | СКТП-335 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 17 |
| 281 | КТПН-61 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Опытное Поле | 17 |
| 282 | КТПН-63 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Опытное Поле | 17 |
| 283 | КТПН-65 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Опытное Поле | 17 |
| 284 | КТПН-206 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Петровка | 17 |
| 285 | КТПН-108 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Пронькино | 17 |
| 286 | КТПН-269 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Пронькино | 17 |
| 287 | СКТП-265 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Пронькино | 17 |
| 288 | СКТП-270 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Пронькино | 17 |
| 289 | КТПН-379 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Русская Поляна | 17 |
| 290 | КТП-404 | ЕАО, Биробиджанский р-он, п. Семисточный | 17 |
| 291 | СКТП-1 | ЕАО, Биробиджанский р-он, п. Трэк | 17 |
| 292 | КТПН-32 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Бирофельд | 17 |
| 293 | КТПН-48 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Бирофельд | 17 |
| 294 | КТПН-285 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Головино | 17 |
| 295 | КТПН-227 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 296 | КТПН-228 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 297 | КТПН-304 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 298 | КТПН-306 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 299 | КТПН-307 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 300 | КТПН-302 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Дубовое | 17 |
| 301 | КТПН-278 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Желтый Яр | 17 |
| 302 | КТПН-246 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Казанка | 17 |
| 303 | КТПН-400 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Красный Восток | 17 |
| 304 | КТПН-402 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Красный Восток | 17 |
| 305 | СКТП-262 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Надеждинское | 17 |
| 306 | КТПН-222 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 17 |
| 307 | КТПН-208 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Найфельд | 17 |
| 308 | СКТП-313 | ЕАО, Биробиджанский р-он, с. Пронькино | 17 |

5. Состав и содержание работ.

5.1. Подготовительные работы.

5.1.1. До начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

5.1.2. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

5.1.3. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических документов (поопорные схемы ЛЭП).

5.2. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

5.2.1. Проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

5.2.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

5.3. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

5.3.1 В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

5.3.2 Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

5.3.3. Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

5.3.4 Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

5.4. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

5.5. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

5.5.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.5.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

5.5.2. К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения.

5.5.3. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

5.5.4. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

5.5.5. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

- Результат работ:

6.1. Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН (на бумажном носителе). Карта-план на бум. носителе и в эл. виде в 1 экз.

7. Установление границ публичного сервитута

7.1. Составление графического описания местоположения границ публичного сервитута на основании полученных сведений КПТ, определение местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации, составление схемы расположения границ публичного сервитута, описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута на основании приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

7.2. Схема расположения формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек, оформляется в виде, совмещенном с картографической основой.

На схеме расположения показать:

- проектные границы публичного сервитута и характерные точки;

- установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований);

- границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут;

7.3. Границы формируются в виде файла в формате XML, с использованием XML-схем. До утверждения Росреестром XML-схемы графического описания местоположения границ публичного сервитута в целях внесения в ЕГРН  сведений о границах публичного сервитута могут быть использованы XML-схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, утвержденные приказом Росреестра от 15.09.2016 г. № П/0465, согласно письма Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207.

7.4. В описании границ сервитутов указать:

- местоположение публичного сервитута.

- система координат, с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек, с перечнем характерных точек (обозначение и значения координат характерных точек в метрах с округлением до 0,01 метра).

8. Результат работ:

8.1. Подготовленные в форме бумажного документа сведений о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки в бум. виде и каталогом координат). Постановление органа государственной власти или местного самоуправления об установлении публичного сервитута на бум. носителе в 1 экз. Выписка из ЕГРН о внесении ограничения (обременения) об использовании земельного участка (об установлении публичного сервитута) на бум. носителе в 1 экз.

9.Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ. Для выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим техническим требованием, Заказчик обязуется предоставить Подрядчику нотариально удостоверенную доверенность с правом подписи.

10. Особые условия

10.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом требовании работ, настоящее техническое требование подлежит корректировке по согласованию сторон.

11. Требования к Участнику.

11.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании).

11.1.1 Если Участник выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

11.1.2. Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке. (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

11.2. Для подтверждения соответствия требований, установленных в п 11.2. Участник должен предоставить (по своему усмотрению из перечня, указанного ниже):

11.2.1 если Участник выступает в качестве юридического лица

11.2.1.1.  Соответствие установленному требованию, указанному в п. 11.2.1, подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

а) договоров обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров;

б) информацию о членстве указанных кадастровых инженеров в СРО кадастровых инженеров (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров).

11.2.2.  если Участник выступает в качестве индивидуального предпринимателя представить копии следующих документов:

11.2.2.1 Соответствие установленному требованию, указанному в п. 11.2.2 подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

а) информацию о членстве в саморегулируемой организации кадастрового инженера (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров»).

б) договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.

12. Сроки выполнения кадастровых работ.

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ: поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, конечная дата передачи документов 30.11.2021 года.

13. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 года с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.