Приложение 1.3 к Техническим требованиям на закупку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источников бесперебойного питания

Технические характеристики и паспортные значения:

Аккумуляторной батареи Sprinter XP 3400 (105Ah)

| Наименование параметра | Sprinter XP 3400 |
| --- | --- |
| Технология | AGM |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Внутреннее сопротивление при t 250С/200С (мом) | 4,5 |
| Емкость при t 25С С10/С20 (Ah) | 105 |
| 15 минутный ток разряда до напряжения 1,8 В/эл.(А) | 195 |
| Тип клеммы, резьба под болт (плоская клемма) | М6 |
| Размеры корпуса Д*Ш*В (мм) | 351*172*223 |

Количество: 30 шт.