

**Акционерное Общество**

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ №165/МР -Р**

**заседания Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме,** **участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключение договора «Трансформаторы масляные герметичные ТМГ 6-10 кВ», лот 8501-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК**

**г. Благовещенск «18» декабря 2020**

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключение договора *«Трансформаторы масляные герметичные ТМГ 6-10 кВ», лот 8501-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК*

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: *10 (десять)*** заявок.

| №  п/п | Идентификационный номер Участника закупки | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | Участник № 512602 | 17.11.2020 20:46:07 |
|  | Участник № 513099 | 18.11.2020 11:30:36 |
|  | Участник № 513179 | 18.11.2020 12:00:13 |
|  | Участник № 513827 | 18.11.2020 22:31:05 |
|  | Участник № 513899 | 19.11.2020 05:02:37 |
|  | Участник № 513901 | 19.11.2020 05:01:51 |
|  | Участник № 513908 | 19.11.2020 05:32:33 |
|  | Участник № 513909 | 19.11.2020 05:35:03 |
|  | Участник № 513921 | 19.11.2020 06:08:48 |
|  | Участник № 513936 | 19.11.2020 06:47:26 |

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки Участника № 512602*
3. *Об отклонении заявки Участника № 513099*
4. *Об отклонении заявки Участника № 513179*
5. *Об отклонении заявки Участника № 513827*
6. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению первые части заявок следующих участников:

| №  п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника |
| --- | --- | --- |
|  | 17.11.2020 20:46:07 | Участник № 512602 |
|  | 18.11.2020 11:30:36 | Участник № 513099 |
|  | 18.11.2020 12:00:13 | Участник № 513179 |
|  | 18.11.2020 22:31:05 | Участник № 513827 |
|  | 19.11.2020 05:02:37 | Участник № 513899 |
|  | 19.11.2020 05:01:51 | Участник № 513901 |
|  | 19.11.2020 05:32:33 | Участник № 513908 |
|  | 19.11.2020 05:35:03 | Участник № 513909 |
|  | 19.11.2020 06:08:48 | Участник № 513921 |
|  | 19.11.2020 06:47:26 | Участник № 513936 |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***№ 512602*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а, б» пункта 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | Представленный на дозапрос Участником протокол разногласий к проекту договора составлен не по установленной в Документации о закупке форме № 6 (п. 7.6.1), что не соответствует п. 4.5.1.1 Документации о закупке в котором указано: *«Участник должен подготовить заявку, включающую в себя полный комплект документов…… в соответствии с образцами форм, установленными в разделе 7».* |
|  | Участником не предоставлено подтверждение гарантии на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений 10 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с даты поставки оборудования, что не соответствует п. 5.2 технических требований, в котором установлено следующее требование: Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - 10 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с даты поставки оборудования.  *По результатам* ***дозапроса*** *замечание* ***не снято.***  В представленных Участником на дозапрос документах отсутствует информация о подтверждении гарантии на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений 10 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с даты поставки оборудования, что не соответствует п. 5.2 и п. 5.3 технических требований, в которых установлены следующие требования: «*Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - 10 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с даты поставки оборудования.»* «*Участник должен в форме Технического предложения, приведенного в Документации о закупке отразить указанные в п. 5.1 и п. 5.2. Технических требований гарантийные обязательства».* |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***№ 513099*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» пункта 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | В техническом предложении участника п. 1.2.5 (филиал «Приморские электрические сети») указаны схемы соединения обмоток (ВН-НН) для трансформаторов:  – ТМГ-160/10/0,4 кВ – Y/Zн-11;  – ТМГ-250/10/0,4 кВ – У/Ун-0,  что не соответствует п. 1.2.5 и п. 2.1 технических требований, в котором установлено следующее требование: *Оборудование поставляется в соответствии с пунктом 1 настоящих технических требований. Для трансформатора ТМГ-160/10/0,4 кВ схема соединения обмоток (ВН-НН) – У/Ун-0. Для трансформатора ТМГ-250/10/0,4 кВ схема соединения обмоток (ВН-НН) – Y/Zн-11.*  *По результатам* ***допзапроса замечание не снято.***  В представленном на дозапрос техническом предложении участника в п. 1.2.5 (филиал «Приморские электрические сети») указаны схемы соединения обмоток (ВН-НН) для трансформатора:  – ТМГ-250/10/0,4 кВ – **Д/Ун-11**,  что не соответствует п. 1.2.5 и п. 2.1 технических требований, в котором установлено следующее требование: *«Оборудование поставляется в соответствии с пунктом 1 настоящих технических требований. Для трансформатора ТМГ-250/10/0,4 кВ схема соединения обмоток (ВН-НН) –* ***Y/Zн-11****.»* |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ***№513179*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а, б» пункта 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | В предложении участника отсутствует декларация о соответствии силовых трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96, что не соответствует п. 4.2.1 технических требований, в котором установлено следующее требование: *«В составе заявки представить отсканированные копии декларации о соответствии или регистрационный номер декларации о соответствии».*  *По результатам* ***допзапроса замечание не снято.***  На дозапрос Участник предоставил информацию о том, что *согласно п. 2.1. Технических требований «Оборудование будет поставляться в соответствии с пунктом 1 настоящих технических требований»,* что не является основанием для снятия указанного замечания. |

**По вопросу № 5**

Отклонить заявку Участника ***№ 513827*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а» пункта 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | Участник предоставил документы входящие в первую часть своей заявки на фирменном бланке (с отражением информации о наименовании организации, юридического и фактического адреса номера телефона и адреса электронной почты), заверенными печатью компании с подписью генерального директора, что не соответствует п. 4.5.1.4 и п. 4.5.1.5 Документации о закупке в котором указано: *«В первую часть заявки должны входить документы, содержащие исключительно описание предлагаемой к поставке продукции, которая является предметом настоящей закупки (без указания сведений об Участнике и/или о его ценовом предложении)…»; «…документы, входящие в состав первой части заявки, не должны подаваться на фирменном бланке Участника или иным образом содержать сведения, идентифицирующие его (наименование, адрес местонахождения, номер контактного телефона, адрес электронной почты, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.п.).* |

**По вопросу № 6**

Признать первые части заявок следующих Участников:

- № 513899;

- № 513901;

- № 513908;

- № 513909;

- № 513921;  
соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.20 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения либо о выполнении работ / оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии*** |  | ***Т.В. Коротаева*** |

*Тел. (4162)397-205*