Смета № 1

на проектные работы

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Центральная" г. Благовещенск.

| № пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж разъединителей 110 кВ (применительно) | СЦ 1.3-1-36-021 Раздел 01. Электроэнергетика. 1987 г. Глава 5. Электрические подстанции переменного тока 35-1150 кВ Таблица 1-36. Здания и сооружения электрических подстанций переменного тока п.21 A=1.34 тыс.руб; B=0.69 тыс.руб; Осн. показ. Х=5 (1 объект ) Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * Xзад) * Количество * K1 * Кст * Ктек (1340 руб + 690 руб * 5) * 1 * 0.35 * 1 * 33.98 | 56 967 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Проект и рабочая документация | Кст = 1 |  |  |
|  | инд.3кв.2020г.к 01.01.1995 на пр.раб. | Ктек = 33.98 Письмо Минстроя России от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 |  |  |
|  | Проектные работы по сносу и демонтажу объектов строительства не учтены ценами СБЦ новых объектов и оцениваются дополнительно по соответствующим ценовым документам или, в случае их отсутствия, исходя из цены проектирования соответствующих объектов нового строительства с применением коэффициента для линейных объектов | K1 = 0.35 Порядок формирования стоимости проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов ПАО Газпром, 2017 г., глава 5, п.5.29 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 2 | Открытая установка разъединителей РГНП.2-110/1000-40УХЛ1, с устройством фундаментов, приводами, рамой и блоком управления (применительно) | СЦ 1.3-1-36-021 Раздел 01. Электроэнергетика. 1987 г. Глава 5. Электрические подстанции переменного тока 35-1150 кВ Таблица 1-36. Здания и сооружения электрических подстанций переменного тока п.21 A=1.34 тыс.руб; B=0.69 тыс.руб; Осн. показ. Х=5 (1 объект) Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (1340 руб + 690 руб * 5) * 1 * 1 * 33.98 | 162 764 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Проект и рабочая документация | Кст = 1 |  |  |
|  | инд.3кв.2020г.к 01.01.1995 на пр.раб. | Ктек = 33.98 Письмо Минстроя России от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 3 | Компрессорная установка для питания выключателей и приводов сжатым воздухом давлением до 4,6 МПа включительно | СЦ 1.3-1-36-035 Раздел 01. Электроэнергетика. 1987 г. Глава 5. Электрические подстанции переменного тока 35-1150 кВ Таблица 1-36. Здания и сооружения электрических подстанций переменного тока п.35 A=1.85 тыс.руб; B=0.24 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 компрессор) Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (1850 руб + 240 руб * 1) * 1 * 1 * 33.98 | 71 018 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Проект и рабочая документация | Кст = 1 |  |  |
|  | инд.3кв.2020г.к 01.01.1995 на пр.раб. | Ктек = 33.98 Письмо Минстроя России от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 4 | Оперативная блокировка разъединителей РУ 110-750 кВ с электродвигательными приводами | СЦ 1.3-1-37-007 Раздел 01. Электроэнергетика. 1987 г. Глава 5. Электрические подстанции переменного тока 35-1150 кВ Таблица 1-37. Техническ. переустройство вторичных соедин. сущест-их распред. устр-тв (РУ) п.7 A=0.11 тыс.руб; B=0.039 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 присоединение) Количество = 5 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * Xзад) * Количество * K1 * Кст * Ктек (110 руб + 39 руб * 1) * 5 * 0.6 * 1 * 33.98 | 15 189 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Проект и рабочая документация | Кст = 1 |  |  |
|  | инд.3кв.2020г.к 01.01.1995 на пр.раб. | Ктек = 33.98 Письмо Минстроя России от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 |  |  |
|  | Для однотипных присоединений РУ 6-220 кВ | K1 = 0.6 Прим.3 к табл.1-37 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 5 | Техническое переустройство вторичных соединений РУ 110-220 кВ | СЦ 1.3-1-37-003 Раздел 01. Электроэнергетика. 1987 г. Глава 5. Электрические подстанции переменного тока 35-1150 кВ Таблица 1-37. Техническ. переустройство вторичных соедин. сущест-их распред. устр-тв (РУ) п.3 A=0.58 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 присоединение) Количество = 5 (1 присоединение) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Кст * Ктек * K1 580 руб * 5 * 1 * 33.98 * 0.6 | 59 125 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Проект и рабочая документация | Кст = 1 |  |  |
|  | инд.3кв.2020г.к 01.01.1995 на пр.раб. | Ктек = 33.98 Письмо Минстроя России от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 |  |  |
|  | Для однотипных присоединений РУ 6-220 кВ | K1 = 0.6 Прим.3 к табл.1-37 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб | 100% |  |  |
| 6 | Итого по смете: |  |  | 365 063 |
| 7 | Всего по смете: |  |  | 365 063 |

| Всего по смете (руб.): | 365 063 (Триста шестьдесят пять тысяч шестьдесят три рубля, 00 копеек) |
| --- | --- |