Приложение №9 к техническим требованиям

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

«Утверждаю»

Директор СП «Северные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

____________ Н.В. Булах

«___» _________ 2020 г.

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», служба линий

Объект  ВЛ-110 кВ С-112 "Горная - Перевальная"   (Линия ВЛ-110 кВ С-112 "Горная - Перевальная").  Инвентарный номер НВ007669

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Горная - Перевальная (С-112),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 10,9948 |  | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли при средней ширине 26 м на участке опор № ПС-1-19, протяженностью 4265 м., за исключением расположенных в пролетах №№: 1-2- автодорога, 3-4 - р.Силинка, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,611 га) |
| 2. | Наличие опасных деревьев на краю просеки, сбоку от ВЛ (населенная местность) | шт. | 15 |  | Вырубка угрожающих деревьев высотой 15-20 м вручную на участке опор № 2-3, в том числе: |
|  |  | 100 деревьев | 0,15 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 0,15 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |
|  |  | 100 хлыстов | 0,15 |  | Трелевка древесины, диаметр стволов до 32 см |
| 3. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 10,9948 |  | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | 0 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 5. | Среднее расстояние до ремонтируемого участка. | км |  | 54 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 6. |  | т |  | 0 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1. | Производить трелевку древесины на технологические площадки, согласованные с лесничеством, в соответствии с правилами пожарной безопасности, для реализации лесничим хозяйством. Древесина складируется на площадках вдоль трассы ВЛ. Срубленные деревья должны быть собраны в штабеля или поленницы и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. |  |  |  |  |
| 2. | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли. |  |  |  |  |
| 3. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |
| 4. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС      ______________   М.Г. Рукшин

(должность)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник ПТС СП СЭС    ________________   О.К. Иванов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник службы линий  ________________   Е.А. Солянкин

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ст.мастер службы линий    _______________   Е.В. Литвинов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)