Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение №1 к техническим требованиям

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», служба линий

Объект    ВЛ-110 кВ С-87 "Амуpская ТЭЦ-Эльбан". Инвентарный номер НВ007644

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы подъездных путей (длиной 0,03 км и шириной 3,5 м) и площадок (200 м2) при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 | 0,153 |  | Уборка снега с подъездных дорог 0,03 км и подготовка площадки 200м2: уборка снега с перемещениями на расстояние до 20 м. |
| 2. | Опора располагается в болоте и не обвалована | оп./ 1000м3 | 1/0,03 |  | Обваловка ж/б опоры ПБ 110-5 № 164 привозным скальным грунтом |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 3. | Скальный грунт | куб.м |  | 30 | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 4. 5. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка Среднее расстояние до карьера | км км | 70 50 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 6. | Скальный грунт | т | 60 |  | Материалы подрядчика |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |