- Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - ФИЛИАЛ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, Российская Федерация, 679011

Телефон/факс: (42 622) 22-7-18

doc@eao.drsk.ru; http://www.drsk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ:

«Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ»

1.Объект ремонта:

1.1. ВЛ-0,38 кВ Калинино (КТПП-93 Ф-1,2), с. Калинино, Ленинский р-н, ЕАО;

1.2. ВЛ-0,38 кВ Калинино (КТПП-93 Ф-3), с. Калинино, Ленинский р-н, ЕАО;

1.3. ВЛ-0,4кВ с. Калинино (КТПП-92 Ф-3), с. Калинино, Ленинский р-н, ЕАО;

1.4. ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-1 от СКТП-251), с. Башмак, Ленинский р-н, ЕАО;

1.5. ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-2 от СКТП-251), с. Башмак, Ленинский р-н, ЕАО;

1.6. ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-3 от СКТП-251), с. Башмак, Ленинский р-н, ЕАО;

1.7. ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-1,3,4 от СКТП-107), с. Башмак, Ленинский р-н, ЕАО;

1.8. ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-2 от СКТП-104), с. Башмак, Ленинский р-н, ЕАО;

1.9. ВЛ-0,38 кВ Нижний Спасск (СКТП-751 Ф-1), с. Нижний Спасск, Смидовичский р-н, ЕАО;

1.10. ВЛ-0,38 кВ Нижний Спасск (СКТП-751 Ф-2), с. Нижний Спасск, Смидовичский р-н, ЕАО;

1.11. ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской от ТП № 761 до водозабора (Ф-1 от КТПН-761) с. Камышовка, Смидовичский р-н, ЕАО;

1.12. ВЛ-0,38 кВ Камышовка (Ф-2 от КТПН-761), с. Камышовка, Смидовичский р-н, ЕАО;

1.13. ВЛ-0,38 кВ Камышовка (Ф-3 от КТПН-761), с. Камышовка,  Смидовичский р-н, ЕАО;

1.14. ВЛ-0,38 кВ Камышовка (Ф-4 от КТПН-761), с. Камышовка,  Смидовичский р-н, ЕАО;

1.15. ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотеки (Ф-1 от КТПН-764), с. Камышовка, Смидовичский р-н, ЕАО;

1.16. ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотеки (Ф-2 от КТПН-764), с. Камышовка, Смидовичский р-н, ЕАО;

1.17. ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотеки (Ф-3,4 от КТПН-764), с. Камышовка, Смидовичский р-н, ЕАО;

1.18. ВЛ-04 кВ от КТПН до жилых домов по ул.Заречная с.Будукан, (КТП-153 Ф-1), с.Будукан, Облученский р-н, ЕАО;

1.19. ВЛ-04 кВ от КТПН до жилых домов по ул.Заречная с.Будукан, (КТП-153 Ф-2), с.Будукан, Облученский р-н, ЕАО;

1.20. ВЛ-0,38 кВ КТП-156 (КТП-156 Ф-1), с.Будукан, Облученский р-н, ЕАО;

1.21. ВЛ-0,38 кВ Рудное (КТП-99 Ф-1), с. Рудное, Облученский р-н, ЕАО;

1.22. ВЛ-0,38 кВ Рудное (КТП-99 Ф-2), с. Рудное,Облученский р-н, ЕАО;

1.23. ВЛ- 0.4 кВ от оп.234-12-00/8 п.Кульдур ул.Озерная Ф-12 ТП-234, п.Кульдур,  Облученский р-н, ЕАО;

1.24. ВЛ-0,38 кВ Кульдур От ТП-235 (Ф-1 от ТП-235), п.Кульдур, Облученский р-н, ЕАО;

1.25. ВЛ-0,38 кВ Башурово (СКТП-71 Ф-1), с. Башурово, Облученский р-н, ЕАО;

1.26. ВЛ-0,38 кВ Башурово (КТП 65 Ф-1, Ф-2), с. Башурово,Облученский р-н, ЕАО;

1.27. ВЛ-0,38 кВ Пашково (СКТП-47 Ф-1,2), с. Пашково, Облученский р-н, ЕАО;

1.28. ВЛ-0,38 кВ Заречное (КТП 3 Ф-1, Ф-2), с. Заречье, Облученский р-н, ЕАО;

2.Объем работ

2.1. ВЛ-0,38 кВ Калинино (КТПП-93 Ф-1,2) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя, валка деревьев;

2.2.  ВЛ-0,38 кВ Калинино (КТПП-93 Ф-3) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя, валка деревьев;

2.3. ВЛ-0,4кВ с. Калинино (КТПП-92 Ф-3) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.4. ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-1 от СКТП-251) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.5. ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-2 от СКТП-251) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.6. ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-3 от СКТП-251) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.7. ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-1,3,4 от СКТП-107) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.8. ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-2 от СКТП-104) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.9. ВЛ-0,38 кВ Нижний Спасск (СКТП-751 Ф-1) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя, валка деревьев, чистка просеки;

2.10. ВЛ-0,38 кВ Нижний Спасск (СКТП-751 Ф-2) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя, валка деревьев, чистка просеки;

2.11. ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской от ТП № 761 до водозабора (Ф-1 от КТПН-761) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.12. ВЛ-0,38 кВ Камышовка (Ф-2 от КТПН-761) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.13. ВЛ-0,38 кВ Камышовка (Ф-3 от КТПН-761) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.14. ВЛ-0,38 кВ Камышовка (Ф-4 от КТПН-761) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.15. ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотеки (Ф-1 от КТПН-764) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.16. ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотеки (Ф-2 от КТПН-764) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.17. ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотеки (Ф-3,4 от КТПН-764) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.18. ВЛ-04 кВ от КТПН до жилых домов по ул.Заречная с.Будукан, (КТП-153 Ф-1) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя, валка деревьев;

2.19. ВЛ-04 кВ от КТПН до жилых домов по ул.Заречная с.Будукан, (КТП-153 Ф-2) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.20. ВЛ-0,38 кВ КТП-156 (КТП-156 Ф-1) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя, валка деревьев;

2.21. ВЛ-0,38 кВ Рудное (КТП-99 Ф-1) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.22. ВЛ-0,38 кВ Рудное (КТП-99 Ф-2) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.23. ВЛ- 0.4 кВ от оп.234-12-00/8 п.Кульдур ул.Озерная Ф-12 ТП-234 – замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.24. ВЛ-0,38 кВ Кульдур От ТП-235 (Ф-1 от ТП-235) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.25. ВЛ-0,38 кВ Башурово (СКТП-71 Ф-1) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.26. ВЛ-0,38 кВ Башурово (КТП 65 Ф-1, Ф-2) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.27. ВЛ-0,38 кВ Пашково (СКТП-47 Ф-1,2) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя, чистка, валка деревьев;

2.28. ВЛ-0,38 кВ Заречное (КТП 3 Ф-1, Ф-2) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемах работ (Приложение №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 к техническим требованиям).

3.Дополнительные условия.

3.1. Работы производятся в охранной зоне воздушных линий электропередач по территории населенной, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. (приказ от 24.07.2013 №328н).

3.2. Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Участника. Материалы, предоставляемые Участником должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и предоставлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS WORD.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания. (Приложение №29 к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора

Окончание работ – «31» декабря 2021 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для филиала «ЭС ЕАО»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 812,5 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 737,42 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | 329,73 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | 263,07 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | 466,27 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | 178,7 | - | - | - | - | - |
| 1.7 | 178,44 | - | - | - | - | - |
| 1.8 | 324,81 | - | - | - | - | - |
| 1.9 | 523,46 | - | - | - | - | - |
| 1.10 | 365,49 | - | - | - | - | - |
| 1.11 | 89,46 | - | - | - | - | - |
| 1.12 | 421,52 | - | - | - | - | - |
| 1.13 | 452,08 | - | - | - | - | - |
| 1.14 | 252,12 | - | - | - | - | - |
| 1.15 | 105,95 | - | - | - | - | - |
| 1.16 | 362,95 | - | - | - | - | - |
| 1.17 | 281,98 | - | - | - | - | - |
| 1.18 | 214,77 | - | - | - | - | - |
| 1.19 | 126,07 | - | - | - | - | - |
| 1.20 | 452,94 | - | - | - | - | - |
| 1.21 | 257,86 | - | - | - | - | - |
| 1.22 | 574,06 | - | - | - | - | - |
| 1.23 | 80,71 | - | - | - | - | - |
| 1.24 | 925,58 | - | - | - | - | - |
| 1.25 | 302,86 | - | - | - | - | - |
| 1.26 | 573,78 | - | - | - | - | - |
| 1.27 | 930,34 | - | - | - | - | - |
| 1.28 | 621,3 | - | - | - | - | - |
| Итого | 11021,26 | 8 | 1377,66 | 12 | 249 | 6 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 5 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 6 | - |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильно-крановая машина | ед. | 1 |
| 2 | Автогидроподъёмник | ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1 В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются – установка железобетонных опор ЛЭП, монтаж провода по опорам ЛЭП) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Министерства Энергетики РФ от 25 октября 2017 г. N 1013);

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Глава 4.;

- ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст);

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ от 24.07.2013 №328н).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ от 10.01. 2002 года (в ред. от 19.07.2011 г.)

- Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О пожарной безопасности";

- Типовыми технологическими картами;

- Другими действующими руководящими документами.

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по технологической карте (или ППР), и графику их выполнения (графику вывода оборудования в ремонт), разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. Технологическая карта (или ППР) и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 3-х дней до начала производства работ.

8.7 Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. (опора деревянные – 611 шт., приставка ж/б – 411 шт., опора ж/б – 53 шт., провод алюминиевый - 69,9 км., крючья КН-16 –  1808 шт., траверса ТН-2 – 135 шт., изолятор НС-16 – 2146 шт.)

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования (сооружения) из ремонта осуществляется в соответствии «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013) с оформлением и передачей Заказчику Актов выполненных работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложения:

1. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Калинино (КТПП-93 Ф-1,2);

2. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Калинино (КТПП-93 Ф-3);

3. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с. Калинино (КТПП-92 Ф-3);

4. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-1 от СКТП-251);

5. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-2 от СКТП-251);

6. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-3 от СКТП-251);

7. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-1,3,4 от СКТП-107);

8. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Башмак-Новое (Ф-2 от СКТП-104);

9. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Нижний Спасск (СКТП-751 Ф-1);

10. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Нижний Спасск (СКТП-751 Ф-2);

11. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской от ТП № 761 до водозабора (Ф-1 от КТПН-761);

12. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Камышовка (Ф-2 от КТПН-761);

13. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Камышовка (Ф-3 от КТПН-761);

14. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Камышовка (Ф-4 от КТПН-761);

15. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотеки (Ф-1 от КТПН-764);

16. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотеки (Ф-2 от КТПН-764);

17. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотеки (Ф-3,4 от КТПН-764);

18. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-04 кВ от КТПН до жилых домов по ул.Заречная с.Будукан, (КТП-153 Ф-1);

19. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-04 кВ от КТПН до жилых домов по ул.Заречная с.Будукан, (КТП-153 Ф-2);

20. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ КТП-156 (КТП-156 Ф-1);

21. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Рудное (КТП-99 Ф-1);

22. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Рудное (КТП-99 Ф-2);

23. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ- 0.4 кВ от оп.234-12-00/8 п.Кульдур ул.Озерная Ф-12 ТП-234;

24. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Кульдур От ТП-235 (Ф-1 от ТП-235);

25. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Башурово (СКТП-71 Ф-1);

26. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Башурово (КТП 65 Ф-1, Ф-2);

27. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Пашково (СКТП-47 Ф-1,2);

28. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ Заречное (КТП 3 Ф-1, Ф-2);

29.Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.