Приложение 6 к ТТ

«Ремонт ВЛ-110 кВ СП ВЭС»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект ВЛ-110 кВ Озёрная - Полевая инв. № VS0003085

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ Озёрная - Полевая вследствие, чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Обнаруженные дефекты. | Ед. изм. | Кол-во. | Наименование работ. |
| 1. | | Отсутствие птицезащитных устройств на опорах ВЛ. | шт | 198 | Установка птицезащитных устройств на опорах ВЛ  №№ 138 - 176, 179- 205. |
| м2 | 9100 | Устройство подъездных путей. |
| **Материалы:** | | | | | |
| 2. | Устройство защиты птиц  ЗП-АП5-2 (М049АК04211) | | шт | 198 | Материалы предоставляет заказчик по договору купли продажи. |
| **Транспортная схема** | | | | | |
| 3. | | г. Благовещенск – объект. | км | 100 | --- |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | |
| 4. | Монтируемые материалы. | | т | 0,495 | --- |
| Примечание | | | | | |
| 1. | --- | | | | |