Приложение 1 к ТТ

«Ремонт ВЛ-110 кВ СП ВЭС»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект ВЛ-110 кВ Хвойная - Озёрная инв. № VS0003027

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ Хвойная - Озёрная вследствие, чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Обнаруженные дефекты. | Ед. изм. | | Кол-во. | Наименование работ. |
| 1. | | Отсутствие птицезащитных устройств на опорах ВЛ. | шт | | 522 | Установка птицезащитных устройств на опорах ВЛ №№ 1-156, 159, 161-177. |
| м2 | | 23400 | Устройство подъездных путей. |
| **Материалы:** | | | | | | |
| 2. | Устройство защиты птиц  ЗП-АП5-2 М049АК04211. | | шт | | 522 | Материалы предоставляет заказчик по договору купли продажи. |
| **Транспортная схема** | | | | | | |
| 3. | | г. Благовещенск - объект. | км | | 120 | --- |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | |
| 4. | Монтируемые материалы. | | | т | 1,33 | --- |
| Примечание | | | | | | |
| 1. | --- | | | | | |