## номенклатура
Приложение 1.1. к техническим требованиям на закупку
Номенклатура
№ п/п | Наименование продукции (товары), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во
Филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети"
1 | Ограничитель перенапряжения LVA-450-4 на ВЛ-0,4 кВ | шт. | 12
2 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,8 | шт. | 69
3 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 75
4 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/40,5 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 18
5 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7,2 | шт. | 18
6 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 57
7 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/40,5 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 3
8 | Устройство защиты от перенапряжений УЗПН-35-ПС | шт. | 18
Филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
1 | Датчик тока ДТУ-03 | шт. | 6
2 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/40,5 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 6
3 | Ограничитель напряжения ОПНп-10/12 | шт. | 9
4 | Ограничитель перенапряжений ОПН-6/7.2 УХЛ2 | шт. | 90
5 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,8 | шт. | 12
6 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/83 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 6
7 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 12
8 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 63
9 | Ограничитель перенапряжения ОПН 35/40,5 в комплектации с изолирующим основанием (без датчика тока) | шт. | 9
10 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 60
11 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/56 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 6
12 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7,2 | шт. | 3
13 | Ограничитель перенапряжения ОПН-110/83 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 3
14 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4/0,45 | шт. | 54
15 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4/0,45 | шт. | 51
16 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 27
17 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/40,5 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 18
18 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/40,5 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 15
19 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7,2 | шт. | 12
20 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7,2 | шт. | 9
Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" СП "Центральные электрические сети"
1 | Ограничитель перенапряжения ОПНn-110/83 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 3
2 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,8 | шт. | 3
3 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 3
4 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 18
5 | Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,8 | шт. | 6
6 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 9
7 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4/0,45 | шт. | 6
8 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4/0,45 | шт. | 12
9 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 3
10 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/56 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 7
11 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/83 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 3
12 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/40,5 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 27
13 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7,2 | шт. | 9
Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" СП "Северные электрические сети"
1 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,8 | шт. | 2
2 | Ограничитель перенапряжения для ВЛ с СИП LVA-280В-CL | шт. | 6
3 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 30
4 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 3
5 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,0 | шт. | 9
6 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7,2 | шт. | 72
Филиал АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО"
1 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7,2 | шт. | 9
2 | Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12 | шт. | 33
3 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4/0,45 | шт. | 18
4 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/83 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 18
5 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/40,5 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт. | 39
6 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7,2 | шт. | 6
Филиал АО "ДРСК" "Южно - Якутские электрические сети"
1 | Ограничитель перенапряжений линейный ОПНп-110/83 "Провод -фаза" | шт. | 12
2 | Ограничитель перенапряжения LVA-450-4 на ВЛ-0,4 кВ | шт. | 138
3 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7,2 | шт. | 5
4 | Регистратор срабатывания ОПН ИТ-Д2.03 | шт. | 12