Приложение 2.4

Модуль управления TER_CM_16_1(220_1)

| Наименование параметра |  |
| --- | --- |
| Тип выключателя | Вакуумный |
| Комплектующие для выключателей | Вакуумный |
| Способ установки | Стационарный |
| Тип привода | Электромагнитный |
| Режим работы | Продолжительный |
| Температура окружающего воздуха, °C: — верхнее рабочее значение температуры — нижнее рабочее значение температуры | +55 -45 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |
| Степень защиты оборудования внутри корпуса МУ | IP40 |
| Тип атмосферы | II (промышленная) |
| Стойкость к внешним механическим воздействиям | М7 |