АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ФИЛИАЛ «АМУРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» _____________________________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- на выполнение работ: «Ремонт производственных зданий СП ВЭС»

1. Объект ремонта:

1.1. Автогараж на 5 автомашин, с. Михайловка, Михайловского района Амурской области, находится на расстоянии 132 км. от г.Благовещенск.

1.2. Гараж ВЭС, г. Райчихинск Амурской области, находится на расстоянии 164 км. от г.Благовещенск.

1.3. Гараж, г. Райчихинск Амурской области, находится на расстоянии 164 км. от г.Благовещенск.

1.4. Столярный цех, г. Райчихинск Амурской области, находится на расстоянии 164 км. от г.Благовещенск.

1.5. Теплица с электрокотельной, г. Райчихинск Амурской области, находится на расстоянии 164 км. от г.Благовещенск.

2. Объем работ:

2.1. Автогараж на 5 автомашин:

- Замена покрытия кровли;

- Замена деревянных элементов конструкции крыши;

- Утепление покрытий;

- Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей с проведением испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли;

- Замена оконных блоков;

- Ремонт пола;

- Штукатурно-малярные работы.

2.2. Гараж ВЭС:

- Замена покрытия кровли

- Замена деревянных элементов конструкции крыши;

- Утепление покрытий;

- Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей с проведением испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли;

- Устройство водосточных труб.

2.3. Гараж:

- Замена покрытия кровли

- Замена деревянных элементов конструкции крыши;

- Утепление покрытий;

- Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей с проведением  испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли;

- Устройство водосточных труб.

2.4. Столярный цех:

- Замена покрытия кровли

- Замена деревянных элементов конструкции крыши;

- Утепление покрытий;

- Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей с проведением  испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли;

- Устройство водосточных труб.

2.5. Теплица с электрокотельной:

- Замена покрытия кровли

- Замена деревянных элементов конструкции крыши;

- Утепление покрытий;

- Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей с проведением  испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли.

2.6. Полная спецификация работ приведена в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение № 1, 2, 3, 4, 5).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся на территории действующего энергопредприятия, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утверждённая (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 10 к настоящим техническом требованиям). Сметный расчёт должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объёмов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора

Окончание работ – июнь 2021 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ВЭС» филиала «Амурские электрические сети»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, ре-конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установ-ленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствую-щему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок не-должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, ре-конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требу-ется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль бортовой | ед. | 1 |
| 2 | Кран на автомобильном ходу | ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.1.1. В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.1.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.2. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются- ремонт, чистка просеки ВЛ) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.4.	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.5.	Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.6.	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.7. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.

8.8. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком.

9. Приёмка объекта из ремонта:

9.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 9), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

9.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток собственникам земель (органам лесного хозяйства (лесничествам) и/или муниципальным властям), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. В случае, если расчищаемый участок просеки (частично или полностью) принадлежит органам лесного хозяйства, тогда на основе вышеуказанного документа от органа лесного хозяйства «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены такие участки просеки, об отсутствии претензий с их стороны к выполненным работам по расчистке просеки.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев.

Приложение:

1. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт Автогараж на 5 автомашин на 11 л. в 1 экз.;

2. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт Гараж ВЭС на 2 л. в 1 экз.;

3. Ведомость дефектов и объемов работ на чистку Гараж на 2 л. в 1 экз.;

4. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт Столярный цех на 2 л. в 1 экз.;

5. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт Теплица с электрокотельной на 5 л. в 1 экз.;

6. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.

7. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.