## ЛСР по форме №4
УТВЕРЖДАЮ:
____________
"______ " _______________2020 г.
Строительство и реконструкция сетей 10 кВ г. Белогорск (реконструкция Ф-11 ПС "Томь", строительство двухцепной КЛ-10 кВ, реконструкция ТП-10/0,4 кВ (РУ-10 кВ)), филиал "Амурские ЭС"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)
на | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 Томь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________14440,335 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________11311,225 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________777,810 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________45,999 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________143,686 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1012,846 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3785,81 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Строительство двухцепной КЛ-10 кВ с резервом из ПС "Томь" до опоры
1 | ФЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-4-5 ФЕР1-1-4-5 ОЗП=21,77; ЭМ=9,42; ЗПМ=21,77 НР (1086,2 руб.): 95% от ФОТ (1143,37 руб.) СП (571,69 руб.): 50% от ФОТ (1143,37 руб.) | 0,0468 46,8 / 1000 | 40935,65 2183,75 | 38751,9 14838,87 | 1915.79 | 102.2 | 1813,59 694,46 | 12.86 | 0.6
2 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-1 ФЕР27-4-1-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,6; ЗПМ=21,77; МАТ=9,68 НР (2101,71 руб.): 142% от ФОТ (1480,08 руб.) СП (1406,08 руб.): 95% от ФОТ (1480,08 руб.) | 0,156 15,6 / 100 | 19154,91 2744,54 | 16292,27 3866,13 | 2988.17 | 428.15 | 2541,59 603,12 | 15.72 | 2.45
3 | ФЕРм08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-141-4 ФЕРм8-2-141-4 ОЗП=21,77; ЭМ=8,01; ЗПМ=21,77; МАТ=8,32 НР (9614,16 руб.): 95% от ФОТ (10120,17 руб.) СП (6578,11 руб.): 65% от ФОТ (10120,17 руб.) | 1,6 160 / 100 | 5812,77 3685,88 | 2126,89 721,24 | 9300.43 | 5897.41 | 3403,02 1153,98 | 17.6 | 28.16
4 | ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (км) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР34-2-3-1 ФЕР34-2-3-1 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=10,04 НР (3515,55 руб.): 100% от ФОТ (3515,55 руб.) СП (2285,11 руб.): 65% от ФОТ (3515,55 руб.) | 0,1 100/1000 | 24495,17 24495,17 |  | 2449.52 | 2449.52 |  | 133 | 13.3
5 | ФЕРм08-02-412-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-412-8 ФЕРм8-2-412-8 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=6,59 НР (9010,59 руб.): 95% от ФОТ (9484,83 руб.) СП (6165,14 руб.): 65% от ФОТ (9484,83 руб.) | 1 100 / 100 | 6912,18 6433,91 | 478,27 174,81 | 6912.18 | 6433.91 | 478,27 174,81 | 31.44 | 31.44
6 | ФЕРм08-02-147-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-147-4 ФЕРм8-2-147-4 ОЗП=21,77; ЭМ=6,68; ЗПМ=21,77; МАТ=10,45 НР (4779,31 руб.): 95% от ФОТ (5030,85 руб.) СП (3270,05 руб.): 65% от ФОТ (5030,85 руб.) | 0,8 80 / 100 | 5075,86 4272,36 | 480,69 109,29 | 4060.69 | 3417.89 | 384,55 87,43 | 20.4 | 16.32
7 | ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-143-1 ФЕРм8-2-143-1 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=1,13 НР (1804,91 руб.): 95% от ФОТ (1899,9 руб.) СП (1234,94 руб.): 65% от ФОТ (1899,9 руб.) | 0,65 65 / 100 | 3677,64 1091,11 | 2585,4 945,47 | 2390.47 | 709.22 | 1680,51 614,56 | 5.21 | 3.39
8 | ФЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего (100 м) (3 нитки ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-143-2 ФЕРм8-2-143-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=1,13 НР (2837,27 руб.): 95% от ФОТ (2986,6 руб.) СП (1941,29 руб.): 65% от ФОТ (2986,6 руб.) | 0,65 65 / 100 | 5790,87 1709,16 | 4079,94 1492,33 | 3764.07 | 1110.95 | 2651,96 970,01 | 8.16 | 5.3
9 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (ПГС) (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-33-2 ФЕР1-1-33-2 ОЗП=21,77; ЭМ=14,19; ЗПМ=21,77 НР (95,29 руб.): 95% от ФОТ (100,31 руб.) СП (50,16 руб.): 50% от ФОТ (100,31 руб.) | 0,0312 31,2 / 1000 | 7485.23 | 7485,23 2239,92 | 233.54 |  | 233,54 69,89
10 | ФЕРм08-02-165-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-165-9 ФЕРм8-2-165-9 ОЗП=21,77; ЭМ=6,31; ЗПМ=21,77; МАТ=6,09 НР (20849,9 руб.): 95% от ФОТ (21947,26 руб.) СП (14265,72 руб.): 65% от ФОТ (21947,26 руб.) | 4 | 8110,78 1742,47 | 6368,31 2080,56 | 32443.12 | 6969.88 | 25473,24 8322,24 | 8.32 | 33.28
11 | ФЕРм10-06-034-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прим. Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной (монтаж труб на опоре) (м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-6-34-15 ФЕРм10-6-34-15 ОЗП=21,77; ЭМ=8,05; ЗПМ=21,77; МАТ=4,11 НР (7433,18 руб.): 100% от ФОТ (7433,18 руб.) СП (4831,57 руб.): 65% от ФОТ (7433,18 руб.) | 65 10*6,5 | 130,84 59,43 | 71,41 20,25 | 8504.6 | 3862.95 | 4641,65 1316,25 | 0.32 | 20.8
12 | ФЕРм08-02-412-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-412-8 ФЕРм8-2-412-8 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=6,59 НР (6307,42 руб.): 95% от ФОТ (6639,39 руб.) СП (4315,6 руб.): 65% от ФОТ (6639,39 руб.) | 0,7 70 / 100 | 6912,18 6433,91 | 478,27 174,81 | 4838.53 | 4503.74 | 334,79 122,37 | 31.44 | 22.01
13 | ФЕРм08-02-165-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-165-9 ФЕРм8-2-165-9 ОЗП=21,77; ЭМ=6,31; ЗПМ=21,77; МАТ=6,09 НР (52124,71 руб.): 95% от ФОТ (54868,12 руб.) СП (35664,28 руб.): 65% от ФОТ (54868,12 руб.) | 10 | 8110,78 1742,47 | 6368,31 2080,56 | 81107.8 | 17424.7 | 63683,1 20805,60 | 8.32 | 83.2
14 | ФЕРм08-02-144-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-7 ФЕРм8-2-144-7 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (520,84 руб.): 95% от ФОТ (548,25 руб.) СП (356,36 руб.): 65% от ФОТ (548,25 руб.) | 0,06 (2*3) / 100 | 6373,19 6366,64 |  | 382.39 | 382 |  | 30.4 | 1.82
Итого по разделу 1 Строительство двухцепной КЛ-10 кВ с резервом из ПС "Томь" до опоры | [5 empty] | 436392.06 |  |  |  | 376.12
Раздел 2. Двухцепная ВЛЗ-10 кВ Ф-11 ПС "Томь" (Строительство)
15 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,63; ЗПМ=21,77 НР (44928,4 руб.): 105% от ФОТ (42788,95 руб.) СП (25673,37 руб.): 60% от ФОТ (42788,95 руб.) | 136 | 472,98 78,15 | 394,83 141,07 | 64325.28 | 10628.4 | 53696,88 19185,52 | 0.44 | 59.84
16 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=21,77; ЭМ=9,2; ЗПМ=21,77 НР (5544,23 руб.): 105% от ФОТ (5280,22 руб.) СП (3168,13 руб.): 60% от ФОТ (5280,22 руб.) | 43 | 145,7 44,41 | 101,29 41,15 | 6265.1 | 1909.63 | 4355,47 1769,45 | 0.25 | 10.75
17 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,77; ЭМ=9,21; ЗПМ=21,77 НР (5898,29 руб.): 105% от ФОТ (5617,42 руб.) СП (3370,45 руб.): 60% от ФОТ (5617,42 руб.) | 39 | 169,2 53,34 | 115,86 47,02 | 6598.8 | 2080.26 | 4518,54 1833,78 | 0.3 | 11.7
18 | ФЕР33-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-1-2 ФЕР33-3-1-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,55; ЗПМ=21,77 НР (20969,91 руб.): 105% от ФОТ (19971,34 руб.) СП (11982,8 руб.): 60% от ФОТ (19971,34 руб.) | 36.4 | 988,48 126,27 | 862,21 256,02 | 35980.67 | 4596.23 | 31384,44 9319,13 | 0.68 | 24.75
19 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Пж20-2) (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,79; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 НР (63367,88 руб.): 105% от ФОТ (60350,36 руб.) СП (36210,22 руб.): 60% от ФОТ (60350,36 руб.) | 43 | 1672 733 | 939 244,91 | 71896 | 31519 | 40377 10531,13 | 3.8 | 163.4
20 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (ЗПж20-2) (шт) (МАТ=0 к расх.; Прил.33.4 п.3.11 На непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=21,77; ЭМ=7,78; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 НР (34283,8 руб.): 105% от ФОТ (32651,24 руб.) СП (19590,74 руб.): 60% от ФОТ (32651,24 руб.) | 5 | 8248,61 3269,98 | 4978,63 1280,08 | 41243.05 | 16349.9 | 24893,15 6400,40 | 16.954 | 84.77
21 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (УАж20-2, СВ164-20) (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=21,77; ЭМ=7,78; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 НР (48976,82 руб.): 105% от ФОТ (46644,59 руб.) СП (27986,75 руб.): 60% от ФОТ (46644,59 руб.) | 10 8+2 | 5891,86 2335,7 | 3556,16 914,34 | 58918.6 | 23357 | 35561,6 9143,40 | 12.11 | 121.1
22 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (Аж20-2, Аж20-1, СВ164-20, Пж20-2) (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,78; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 НР (75751,5 руб.): 105% от ФОТ (72144,29 руб.) СП (43286,57 руб.): 60% от ФОТ (72144,29 руб.) | 24 12+5+3+4 | 3732,89 1523,68 | 2209,21 570,81 | 89589.36 | 36568.32 | 53021,04 13699,44 | 7.9 | 189.6
Обваловка опор
23 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.04.03-0003 Материалы МАТ=9,23 | 120 | 553.8 |  | 66456
24 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=11,27; ЭМ=11,27; ЗПМ=11,27; МАТ=11,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 180 120*1,5 | 142.57 | 142.57 | 25662.6 |  | 25662.6
25 | ФССЦпг-01-01-02-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-37 ФССЦпг1-1-2-37 ОЗП=17,77; ЭМ=17,77; ЗПМ=17,77; МАТ=17,77 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 180 120*1,5 | 74.28 | 74.28 | 13370.4 |  | 13370.4
26 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Обваловка опор) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (21866,02 руб.): 80% от ФОТ (27332,53 руб.) СП (12299,64 руб.): 45% от ФОТ (27332,53 руб.) | 1,2 120 / 100 | 15870,33 15870,33 |  | 19044.4 | 19044.4 |  | 97.2 | 116.64
27 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прим. Траверса на опоре (Монтаж надставок: ТС2(м), ТС6(м)) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=21,77; ЭМ=8,23; ЗПМ=21,77 НР (1718,63 руб.): 95% от ФОТ (1809,08 руб.) СП (1175,9 руб.): 65% от ФОТ (1809,08 руб.) | 10 7+3 | 220,2 81,86 | 138,26 44,19 | 2202 | 818.6 | 1382,6 441,90 | 0.41 | 4.1
28 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверса на опоре (ТМ8) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=21,77; ЭМ=8,23; ЗПМ=21,77 НР (343,73 руб.): 95% от ФОТ (361,82 руб.) СП (235,18 руб.): 65% от ФОТ (361,82 руб.) | 2 | 220,2 81,86 | 138,26 44,19 | 440.4 | 163.72 | 276,52 88,38 | 0.41 | 0.82
29 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=21,77; ЭМ=8,37; ЗПМ=21,77; МАТ=7,57 НР (152497,43 руб.): 105% от ФОТ (145235,65 руб.) СП (87141,39 руб.): 60% от ФОТ (145235,65 руб.) | 5,61 2,805*2 | 28341,46 11848,54 | 16492,92 6189,86 | 158995.59 | 66470.31 | 92525,28 34725,11 | 57.23 | 321.06
30 | ФЕР33-04-011-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи. Применительно для ВЛ-10 кВ (переход) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-11-4 ФЕР33-4-11-4 ОЗП=21,77; ЭМ=8,72; ЗПМ=21,77 НР (6437,95 руб.): 105% от ФОТ (6131,38 руб.) СП (3678,83 руб.): 60% от ФОТ (6131,38 руб.) | 1 | 4595,75 4017 | 578,75 255,14 | 4595.75 | 4017 | 578,75 255,14 | 20.1 | 20.1
31 | ФЕР33-01-027-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) (пролет) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-27-13 ФЕР33-1-27-13 ОЗП=21,77; ЭМ=6,47; ЗПМ=21,77; МАТ=7,29 НР (85260,2 руб.): 105% от ФОТ (81200,19 руб.) СП (48720,11 руб.): 60% от ФОТ (81200,19 руб.) | 2 | 48987,8 21001,3 | 27986,5 7287,51 | 97975.6 | 42002.6 | 55973 14575,02 | 106.36 | 212.72
32 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (компл.) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=21,77; ЭМ=8,36; ЗПМ=21,77; МАТ=10,51 НР (15592,95 руб.): 105% от ФОТ (14850,43 руб.) СП (8910,26 руб.): 60% от ФОТ (14850,43 руб.) | 5 | 2614,97 1771,86 | 843,11 297,6 | 13074.85 | 8859.3 | 4215,55 1488,00 | 8.09 | 40.45
33 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прим. Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН) (компл.) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-1 ФЕР33-4-30-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,97; ЗПМ=21,77; МАТ=9,72 НР (8254,16 руб.): 105% от ФОТ (7861,1 руб.) СП (4716,66 руб.): 60% от ФОТ (7861,1 руб.) | 5 | 1578,33 827,48 | 750,85 267,99 | 7891.65 | 4137.4 | 3754,25 1339,95 | 4.29 | 21.45
34 | ФЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прим. Зажим наборный без кожуха (Монтаж СЕ-3, СЕ-2) (100 шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-82-1 ФЕРм8-1-82-1 ОЗП=21,77; ЭМ=8,27; ЗПМ=21,77; МАТ=4,56 НР (128005,38 руб.): 95% от ФОТ (134742,51 руб.) СП (87582,63 руб.): 65% от ФОТ (134742,51 руб.) | 9,48 ((64+252)*3) / 100 | 10017,5 9843,09 | 174,41 60,3 | 94965.9 | 93312.49 | 1653,41 571,64 | 47 | 445.56
35 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=21,77; ЭМ=9,44; ЗПМ=21,77; МАТ=6,85 НР (16600,42 руб.): 105% от ФОТ (15809,92 руб.) СП (9485,95 руб.): 60% от ФОТ (15809,92 руб.) | 88 | 150,29 125,18 | 25.11 | 13225.52 | 11015.84 | 2209.68 | 0.68 | 59.84
36 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (4863,97 руб.): 80% от ФОТ (6079,96 руб.) СП (2735,98 руб.): 45% от ФОТ (6079,96 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 26150,12 26150,12 |  | 4236.32 | 4236.32 |  | 154 | 24.95
37 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,77; ЭМ=9,09; ЗПМ=21,77; МАТ=5,96 НР (5807,15 руб.): 105% от ФОТ (5530,62 руб.) СП (3318,37 руб.): 60% от ФОТ (5530,62 руб.) | 10,8 108 / 10 | 454,91 331,56 | 123,35 25,25 | 4913.03 | 3580.85 | 1332,18 272,70 | 1.8 | 19.44
38 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (2951,91 руб.): 80% от ФОТ (3689,89 руб.) СП (1660,45 руб.): 45% от ФОТ (3689,89 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 15870,33 15870,33 |  | 2570.99 | 2570.99 |  | 97.2 | 15.75
39 | ФЕР33-04-011-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории (переход) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-11-6 ФЕР33-4-11-6 ОЗП=21,77; ЭМ=8,72; ЗПМ=21,77 НР (17809,96 руб.): 105% от ФОТ (16961,87 руб.) СП (10177,12 руб.): 60% от ФОТ (16961,87 руб.) | 4 | 3178,97 2777,85 | 401,12 176,77 | 12715.88 | 11111.4 | 1604,48 707,08 | 13.9 | 55.6
40 | ФЕРм08-02-144-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-6 ФЕРм8-2-144-6 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (1557,02 руб.): 95% от ФОТ (1638,97 руб.) СП (1065,33 руб.): 65% от ФОТ (1638,97 руб.) | 0,24 (8*3) / 100 | 4763,16 4758,27 |  | 1143.16 | 1141.98 |  | 22.72 | 5.45
Итого по разделу 2 Двухцепная ВЛЗ-10 кВ Ф-11 ПС "Томь" (Строительство) | [5 empty] | 2503967.65 |  |  |  | 2913.22
Раздел 3. Подготовительные работы
41 | ФЕР01-02-118-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-118-1 ФЕР1-2-118-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,19; ЗПМ=21,77 НР (2872,49 руб.): 80% от ФОТ (3590,61 руб.) СП (1615,77 руб.): 45% от ФОТ (3590,61 руб.) | 0,4165 4165/10000 | 24559.46 | 24559,46 8620,92 | 10229.02 |  | 10229,02 3590,61
42 | ФЕР01-02-099-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-99-6 ФЕР1-2-99-6 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (100,68 руб.): 80% от ФОТ (125,85 руб.) СП (56,63 руб.): 45% от ФОТ (125,85 руб.) | 0,03 3 / 100 | 4195,08 4195,08 |  | 125.85 | 125.85 |  | 20.5 | 0.62
43 | ФЕР01-02-099-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-99-5 ФЕР1-2-99-5 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (987,18 руб.): 80% от ФОТ (1233,97 руб.) СП (555,29 руб.): 45% от ФОТ (1233,97 руб.) | 0,45 45 / 100 | 2742,15 2742,15 |  | 1233.97 | 1233.97 |  | 13.4 | 6.03
44 | ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 ФЕРр68-5-3 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (11261,33 руб.): 104% от ФОТ (10828,2 руб.) СП (6496,92 руб.): 60% от ФОТ (10828,2 руб.) | 60 | 180,47 180,47 |  | 10828.2 | 10828.2 |  | 0.98 | 58.8
45 | ФЕР01-02-101-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-101-6 ФЕР1-2-101-6 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (3185,27 руб.): 80% от ФОТ (3981,59 руб.) СП (1791,72 руб.): 45% от ФОТ (3981,59 руб.) | 0,45 45 / 100 | 8847,98 8847,98 |  | 3981.59 | 3981.59 |  | 48.5 | 21.83
46 | ФЕР01-02-101-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-101-7 ФЕР1-2-101-7 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (358,77 руб.): 80% от ФОТ (448,46 руб.) СП (201,81 руб.): 45% от ФОТ (448,46 руб.) | 0,03 3 / 100 | 14948,81 14948,81 |  | 448.46 | 448.46 |  | 80.5 | 2.42
47 | ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-8 ФССЦпг1-1-1-8 ОЗП=13,95; ЭМ=13,95; ЗПМ=13,95; МАТ=13,95 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 84 | 151.78 | 151.78 | 12749.52 |  | 12749.52
48 | ФССЦпг-03-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-15 ФССЦпг3-1-1-15 ОЗП=11,27; ЭМ=11,27; ЗПМ=11,27; МАТ=11,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 84 | 158.12 | 158.12 | 13282.08 |  | 13282.08
49 | ФССЦпг-01-01-02-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-8 ФССЦпг1-1-2-8 ОЗП=13,95; ЭМ=13,95; ЗПМ=13,95; МАТ=13,95 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 84 | 151.78 | 151.78 | 12749.52 |  | 12749.52
50 | Прайс-лист. | Сдача порубочного леса на свалку (м3) | 126 | 100 |  | 12600
Итого по разделу 3 Подготовительные работы | [5 empty] | 107712.06 |  |  |  | 89.7
Раздел 4. Демонтажные работы
51 | ФЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-3 ФЕР33-4-40-3 ОЗП=21,77; ЭМ=7,97; ЗПМ=21,77 НР (50083,5 руб.): 105% от ФОТ (47698,57 руб.) СП (28619,14 руб.): 60% от ФОТ (47698,57 руб.) | 69 | 724,31 377,06 | 347,25 123,87 | 49977.39 | 26017.14 | 23960,25 8547,03 | 2.03 | 140.07
52 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,77 НР (17511,39 руб.): 105% от ФОТ (16677,51 руб.) СП (10006,51 руб.): 60% от ФОТ (16677,51 руб.) | 43 | 651,56 160,01 | 491,55 121,04 | 28017.08 | 6880.43 | 21136,65 5204,72 | 0.81 | 34.83
53 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-2 ФЕР33-4-42-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,76; ЗПМ=21,77 НР (18422,24 руб.): 105% от ФОТ (17544,99 руб.) СП (10526,99 руб.): 60% от ФОТ (17544,99 руб.) | 16 15+1 | 1959,34 345,49 | 1613,85 449,12 | 31349.44 | 5527.84 | 25821,6 7185,92 | 1.75 | 28
54 | ФЕР33-04-042-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-3 ФЕР33-4-42-3 ОЗП=21,77; ЭМ=7,76; ЗПМ=21,77 НР (6715,24 руб.): 105% от ФОТ (6395,47 руб.) СП (3837,28 руб.): 60% от ФОТ (6395,47 руб.) | 4 | 2856,62 505,5 | 2351,12 653,1 | 11426.48 | 2022 | 9404,48 2612,40 | 2.56 | 10.24
55 | ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-8 ФССЦпг1-1-1-8 ОЗП=13,95; ЭМ=13,95; ЗПМ=13,95; МАТ=13,95 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100.3 | 151.78 | 151.78 | 15223.53 |  | 15223.53
56 | ФССЦпг-03-01-01-013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 13 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-13 ФССЦпг3-1-1-13 ОЗП=11,27; ЭМ=11,27; ЗПМ=11,27; МАТ=11,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100.3 | 151.92 | 151.92 | 15237.58 |  | 15237.58
57 | ФССЦпг-01-01-02-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-8 ФССЦпг1-1-2-8 ОЗП=13,95; ЭМ=13,95; ЗПМ=13,95; МАТ=13,95 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100.3 | 151.78 | 151.78 | 15223.53 |  | 15223.53
58 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,94; ЭМ=13,94; ЗПМ=13,94; МАТ=13,94 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2.837 | 311.28 | 311.28 | 883.1 |  | 883.1
59 | ФССЦпг-03-01-01-013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 13 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-13 ФССЦпг3-1-1-13 ОЗП=11,27; ЭМ=11,27; ЗПМ=11,27; МАТ=11,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2.837 | 151.92 | 151.92 | 431 |  | 431
60 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,94; ЭМ=13,94; ЗПМ=13,94; МАТ=13,94 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2.837 | 311.28 | 311.28 | 883.1 |  | 883.1
Итого по разделу 4 Демонтажные работы | [5 empty] | 366387.75 |  |  |  | 294.14
Раздел 5. Материалы, передаваемый подрядчику по договору купли-продажи:
61 | Договору купли-продажи | Опора ж/б СВ-95-3 (шт.) | 10 | 10800 |  | 108000
62 | Договору купли-продажи | Опора ж/б СВ-105-5 (шт.) | 10 | 12770 |  | 127700
63 | Договору купли-продажи | Опора ж/б СВ-110-5 (шт.) | 104 | 13750 |  | 1430000
64 | Договору купли-продажи | Опора ж/б СВ-164-20 ТУ 5863-007-00113557-94 (шт.) | 12 | 72150 |  | 865800
65 | Договору купли-продажи | Провод СИП3 1х120 (км) | 17.587 | 109700 |  | 1929293.9
66 | Договору купли-продажи | Кабель ААБл-10 3х185 (км) | 0.418 | 965400 |  | 403537.2
Итого по разделу 5 Материалы, передаваемый подрядчику по договору купли-продажи: | [5 empty] | 5058904.34
Раздел 6. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
67 | Прайс-лист. | Траверса ТМ2006 (шт.) | 153 | 2522.5 |  | 385942.5
68 | Прайс-лист. | Хомут Х51 (шт.) | 187 | 217.48 |  | 40668.76
69 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Материалы МАТ=8,83 | 0,22792 185*2*0,616/1000 | 46180.99 |  | 10525.57
70 | Прайс-лист. | Изолятор штыревой ШС20 УО (шт) | 373 | 467.67 |  | 174440.91
71 | Прайс-лист. | Колпачок К-9 (шт.) | 373 | 8.09 |  | 3017.57
72 | Прайс-лист. | Вязка спиральная СВ120 (шт.) | 736 | 163.04 |  | 119997.44
73 | Прайс-лист. | Плашечный зажим CD150 (шт.) | 389 | 116.54 |  | 45334.06
74 | Прайс-лист. | Траверса ТМ2007 (шт.) | 42 | 2382.5 |  | 100065
75 | Прайс-лист. | Крепление подкоса У-51 (шт.) | 42 | 587.5 |  | 24675
76 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП1 (шт.) | 55.5 | 476.09 |  | 26423
77 | Прайс-лист. | Гайка М20 (шт) | 71 | 3.75 |  | 266.25
78 | Прайс-лист. | Ушко У1-7-16 (шт.) | 327 | 189.2 |  | 61868.4
79 | Прайс-лист. | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е (шт.) | 654 | 666.67 |  | 436002.18
80 | Прайс-лист. | Анкерный зажим DN-120 Rpi (шт) | 327 | 2510 |  | 820770
81 | Прайс-лист. | Звено промежуточное ПРТ-7-1 (шт.) | 351 | 75.9 |  | 26640.9
82 | Прайс-лист. | Траверса ТМ2008 (шт.) | 21 | 2840 |  | 59640
83 | Прайс-лист. | Траверса ТМ2010 (шт.) | 7 | 2840 |  | 19880
84 | Прайс-лист. | Траверса ТМ2011 (шт.) | 7 | 800 |  | 5600
85 | Прайс-лист. | Шайба М20 (шт) | 42 | 2.92 |  | 122.64
86 | Прайс-лист. | Шайба М20.65Г (шт) | 42 | 2.92 |  | 122.64
87 | Прайс-лист. | Траверса ТМ2002 (шт.) | 5 | 3374.17 |  | 16870.85
88 | Прайс-лист. | Траверса ТМ2003 (шт.) | 5 | 1420.83 |  | 7104.15
89 | Прайс-лист. | Болт оцинкованный М20х260 (шт) | 10 | 144.17 |  | 1441.7
90 | Прайс-лист. | Крепление подкоса У71 (шт.) | 7 | 5735.1 |  | 40145.7
91 | Прайс-лист. | Траверса ТМ71А (шт.) | 15 | 1083.33 |  | 16249.95
92 | Прайс-лист. | Хомут Х60 (шт.) | 9 | 198.6 |  | 1787.4
93 | Прайс-лист. | Зажим RP-120 (шт.) | 30 | 1550.13 |  | 46503.9
94 | Прайс-лист. | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 (шт.) | 7 | 49.5 |  | 346.5
95 | Прайс-лист. | Гайка 2М16 (шт) | 9 | 3.75 |  | 33.75
96 | Прайс-лист. | Болт Б51 (шт) | 24 | 70.83 |  | 1699.92
97 | Прайс-лист. | Гайка 2М20 (шт) | 12 | 4.58 |  | 54.96
98 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП64 (шт.) | 3 | 180.14 |  | 540.42
99 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП67 (шт.) | 5 | 259.43 |  | 1297.15
100 | Прайс-лист. | Крепление изолятора КИ2 (шт.) | 12 | 549.68 |  | 6596.16
101 | Прайс-лист. | Изолятор штыревой ШС10-Д (шт) | 12 | 483.33 |  | 5799.96
102 | Прайс-лист. | Колпачок К-7 (шт.) | 12 | 8.19 |  | 98.28
103 | Прайс-лист. | Вязальная проволока диам. 2,2 мм (кг) | 0.66 | 60 |  | 39.6
104 | Прайс-лист. | Надставка ТС2(м) (шт.) | 12 | 2677.78 |  | 32133.36
105 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Материалы МАТ=8,83 | 0,41712 88*3*1,58/1000 | 46180.99 |  | 19263.01
106 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Материалы МАТ=8,83 | 0,066528 108*0,616/1000 | 46180.99 |  | 3072.33
107 | Прайс-лист. | Зажим плашечный СD35 (шт.) | 83 | 154.49 |  | 12822.67
108 | Прайс-лист. | Хомут Х11 (шт.) | 24 | 132.77 |  | 3186.48
109 | Прайс-лист. | Траверса ТМ2014 (шт.) | 4 | 116.67 |  | 466.68
110 | Прайс-лист. | Хомут Х2 (шт.) | 4 | 142.33 |  | 569.32
111 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП2 (шт.) | 2 | 120.77 |  | 241.54
112 | Прайс-лист. | Устройство защиты от дуги СЕ-2 (шт.) | 756 | 594 |  | 449064
113 | Прайс-лист. | Устройство защиты от дуги СЕ-3 (шт.) | 192 | 822.72 |  | 157962.24
114 | Прайс-лист. | Траверса ТМ2012 (шт.) | 5 | 1011.03 |  | 5055.15
115 | Прайс-лист. | Хомут Х-1 (шт.) | 5 | 132.77 |  | 663.85
116 О | Прайс-лист. | Ограничитель перенапряжения ОПН-1-10/12 УХЛ1 (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | 15 | 2716.89 |  | 40753.35
117 | Прайс-лист. | Фиксатор BIC-15.50 (шт.) | 30 | 221.78 |  | 6653.4
118 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0021 Материалы МАТ=3,25 | 0,9 45/50 | 3064.95 |  | 2758.46
119 | Прайс-лист. | Скрепа NC20 (шт.) | 45 | 14.51 |  | 652.95
120 | Прайс-лист. | Муфта концевая наружней установки ЗКНТп-10 - 150/240 (шт.) | 10 | 2291.67 |  | 22916.7
121 | Прайс-лист. | Зажим аппаратный А1А-120-2А (шт.) | 30 | 137.89 |  | 4136.7
122 | Прайс-лист. | Болт М10х25 (шт) | 15 | 5.42 |  | 81.3
123 | Прайс-лист. | Болт М10х30 (шт) | 15 | 5.83 |  | 87.45
124 | Прайс-лист. | Шайба М10 (шт) | 30 | 0.83 |  | 24.9
125 | Прайс-лист. | Шайба М10.65Г (шт) | 30 | 0.83 |  | 24.9
126 | Прайс-лист. | Труба Ц-80х3,5 длиной 6,5 м (шт) | 10 | 3125 |  | 31250
127 | Прайс-лист. | Траверса ТМ8 (шт.) | 2 | 3561.69 |  | 7123.38
128 | Прайс-лист. | Надставка ТС6 (м) (шт.) | 3 | 3700.25 |  | 11100.75
129 О | Прайс-лист. | Разъединитель РЛДЗ -1.1-10/400Н -УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 (компл.) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | 5 | 20586.61 |  | 102933.05
130 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-1 (шт) | 5 | 1655.04 |  | 8275.2
131 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-2 (шт) | 5 | 302.95 |  | 1514.75
132 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-4 (шт) | 5 | 161.29 |  | 806.45
133 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-5 (шт) | 5 | 143.46 |  | 717.3
134 | Прайс-лист. | Вал привода РА-3 (шт) | 10 | 1417.7 |  | 14177
135 | Прайс-лист. | Хомут Х-7 (шт.) | 15 | 84.95 |  | 1274.25
136 | Прайс-лист. | Хомут Х-8 (шт.) | 5 | 94.52 |  | 472.6
137 | Прайс-лист. | Крепление подкоса У-1 (шт.) | 5 | 771.31 |  | 3856.55
138 | Прайс-лист. | Ошиновка (СИП3 1х120) на разъединитель (км) | 0,0325 32,5/1000 | 107754.18 |  | 3502.01
139 | Прайс-лист. | Болт М12х40 (шт) | 55 | 6.25 |  | 343.75
140 | Прайс-лист. | Гайка М12 (шт) | 55 | 3.75 |  | 206.25
141 | Прайс-лист. | Шайба М12 (шт) | 55 | 0.83 |  | 45.65
142 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электроды: МР-3 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.11.07-0165 Материалы МАТ=5,17 | 6.75 | 62.56 |  | 422.28
143 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Мастика битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.03.03-0007 Материалы МАТ=18,56 | 0.07 | 61555.17 |  | 4308.86
144 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.04.03-0003 Материалы МАТ=9,23 | 141,6 261,6-120 | 553.8 |  | 78418.08
145 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмаль ПФ-115 цветная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.04.08-0004 Материалы МАТ=6,77 | 4.05 | 112.79 |  | 456.8
146 | ФССЦ-24.3.03.13-0501 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-24.3.03.13-0501 Материалы МАТ=10,05 | 100 | 316.88 |  | 31688
147 | Прайс-лист. | Муфта концевая внутренней установки ЗКВТп-10 - 150/240 (шт.) | 4 | 3541.67 |  | 14166.68
148 | ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ очень мелкий (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.3.01.02-0012 Материалы МАТ=11,74 | 15.6 | 526.19 |  | 8208.56
149 | Прайс-лист. | Кирпич красный (шт) | 1626 | 14.65 |  | 23820.9
Итого по разделу 6 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [5 empty] | 3759357.27
Раздел 7. Пусконаладочные работы
150 | ФЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-3-5-1 ФЕРп1-3-5-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (4793,97 руб.): 65% от ФОТ (7375,34 руб.) СП (2950,14 руб.): 40% от ФОТ (7375,34 руб.) | 5 | 1068,89 1068,89 |  | 5344.45 | 5344.45 |  | 5.4 | 27
151 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-27-2 ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (5642,36 руб.): 65% от ФОТ (8680,55 руб.) СП (3472,22 руб.): 40% от ФОТ (8680,55 руб.) | 15 3*5 | 419,35 419,35 |  | 6290.25 | 6290.25 |  | 2.02 | 30.3
152 | ФЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-27-1 ФЕРп1-12-27-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (3240,18 руб.): 65% от ФОТ (4984,89 руб.) СП (1993,96 руб.): 40% от ФОТ (4984,89 руб.) | 4 | 903,06 903,06 |  | 3612.24 | 3612.24 |  | 4.86 | 19.44
153 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (454,24 руб.): 65% от ФОТ (698,83 руб.) СП (279,53 руб.): 40% от ФОТ (698,83 руб.) | 2 | 253,2 253,2 |  | 506.4 | 506.4 |  | 1.22 | 2.44
154 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (96,52 руб.): 65% от ФОТ (148,49 руб.) СП (59,4 руб.): 40% от ФОТ (148,49 руб.) | 0,04 (2*2) / 100 | 2690,05 2690,05 |  | 107.6 | 107.6 |  | 12.96 | 0.52
155 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (357,69 руб.): 65% от ФОТ (550,29 руб.) СП (220,12 руб.): 40% от ФОТ (550,29 руб.) | 6 2*3 | 66,46 66,46 |  | 398.76 | 398.76 |  | 0.32 | 1.92
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 45998.7 |  |  |  | 112.63
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 9827352.45 | 526509.64 | 736881,59 188422,57 |  | 2676.37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 10651475.85 | 745284.24 | 1005923,39 267561,46 |  | 3785.81
В том числе, справочно:
Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04) (Поз. 1, 9, 2, 4, 15-22, 29-33, 35, 37, 39, 23, 61-115, 117-128, 130-149, 25-26, 36, 38, 3, 5-8, 10, 12-14, 27-28, 34, 40, 11) | [5 empty] | 375794.54 | 18127.38 | 21360,16 6451,28 |  | 91.6764
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 9, 2, 4, 15-22, 29-33, 35, 37, 39, 51-54, 25, 55, 58, 26, 36, 38, 3, 5-8, 10, 12-14, 27-28, 34, 40, 11, 150-155) | [5 empty] | 235962.56 | 105603.79 | 130358,76 38256,65 |  | 535.666
МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 9, 2, 4, 15-22, 29-33, 35, 37, 39, 51-54, 25, 55, 58, 26, 36, 38, 3, 5-8, 10, 12-14, 27-28, 34, 40, 11, 150-155) | [5 empty] | 212366.3 | 95043.41 | 117322,88 34430,98 |  | 482.1015
Накладные расходы | [5 empty] | 1017451.68
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 22438,39) (Поз. 150-155) | [5 empty] | 14584.95
80% ФОТ (от 46482,86) (Поз. 26, 36, 38, 41-43, 45-46) | [5 empty] | 37186.28
95% ФОТ (от 253321,36) (Поз. 1, 9, 3, 5-8, 10, 12-14, 27-28, 34, 40) | [5 empty] | 240655.3
100% ФОТ (от 10948,73) (Поз. 4, 11) | [5 empty] | 10948.73
104% ФОТ (от 10828,2) (Поз. 44) | [5 empty] | 11261.33
105% ФОТ (от 667346,08) (Поз. 15-22, 29-33, 35, 37, 39, 51-54) | [5 empty] | 700713.38
142% ФОТ (от 1480,08) (Поз. 2) | [5 empty] | 2101.71
Сметная прибыль | [5 empty] | 609792.32
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 11311225.03 |  |  |  | 2666.17
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 777809.72 |  |  |  | 1007.01
Итого Оборудование | [5 empty] | 143686.4
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 45998.7 |  |  |  | 112.63
Итого | [5 empty] | 12278719.85 |  |  |  | 3785.81
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 8756581.82
Машины и механизмы | [5 empty] | 1005923.39
ФОТ | [5 empty] | 1012845.7
Оборудование | [5 empty] | 143686.4
Накладные расходы | [5 empty] | 1017451.68
Сметная прибыль | [5 empty] | 609792.32
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 12089034.75
Командировочные расходы (3785,81+1017)/8*500 | [5 empty] | 300175.63
Зимнее удорожание 5,49% от 12089034,75 | [5 empty] | 663688.01
Итого | [5 empty] | 13052898.39
Итого с оборудованием (143 686,40) и прочими затратами (45 998,70) | [5 empty] | 13242583.49
Непредвиденные затраты 1,5% от 13242583,49 | [5 empty] | 198638.75
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 13441222.24
Дефлятор на 2020 год 3,6% от 13441222,24 | [5 empty] | 483884
Итого с учетом дифлятора на 2020 г. | [5 empty] | 13925106.24
Дефлятор на 2021 год 3,7% от 13925106,24 | [5 empty] | 515228.93
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 14440335.17 |  |  |  | 3785.81
Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)