### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 233/УТПиР-Р

Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора выполнения работ: Установка (замена) приборов учета при отсутствии, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ), Монтаж и наладка комплектов автоматизации для включения приборов учета в интеллектуальную систему сбора и передачи данных в филиалах АО «ДРСК» Амурские электрические сети и Южно-Якутские электрические сети Закупка № 22901-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК

| г. Благовещенск |  | - «01» февраля 2021 |
| --- | --- | --- |

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре) заявки.

| № п/п | Идентификационный номер Участника | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | ООО "ЭНЕРГО СЕТЬ ПРОЕКТ" ИНН/КПП 2812008720/280101001 ОГРН 1102801003282 | 31.12.2020 05:17 |
|  | ООО "СЕВЕРТРАНССТРОЙ" ИНН/КПП 1435148759/143501001 ОГРН 1041402038545 | 12.01.2021 10:45 |
|  | ООО "АПОГЕЙ" ИНН/КПП 2721164224/272301001 ОГРН 1082721447698 | 13.01.2021 07:42 |
|  | ООО "СПЕЦСЕРВИС" ИНН/КПП 2536200196/254001001 ОГРН 1082536003560 | 14.01.2021 04:50 |

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.

- Об отклонении заявки Участника ООО «СЕВЕРТРАНССТРОЙ»

- О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.

- О предварительной ранжировке заявок

- О проведении переторжки.

ВОПРОС № 1.  О рассмотрении результатов оценки заявок Участников

РЕШИЛИ:

  - Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

  - Принять к рассмотрению заявки следующих участников.

| № | Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "ЭНЕРГО СЕТЬ ПРОЕКТ" ИНН/КПП 2812008720/280101001 ОГРН 1102801003282 | Цена: 29 844 568,95 руб. без учета НДС | 31.12.2020 05:17 |
| 2 | ООО "СЕВЕРТРАНССТРОЙ" ИНН/КПП 1435148759/143501001 ОГРН 1041402038545 | Цена: 26 988 000,00 руб. без учета НДС | 12.01.2021 10:45 |
| 3 | ООО "АПОГЕЙ" ИНН/КПП 2721164224/272301001 ОГРН 1082721447698 | Цена: 29 994 541,66 руб. без учета НДС | 13.01.2021 07:42 |
| 4 | ООО "СПЕЦСЕРВИС" ИНН/КПП 2536200196/254001001 ОГРН 1082536003560 | Цена: 29 994 541,66 руб. без учета НДС | 14.01.2021 04:50 |

ВОПРОС 2. Об отклонении заявки Участника ООО "СЕВЕРТРАНССТРОЙ"  
РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО "СЕВЕРТРАНССТРОЙ" ИНН/КПП 1435148759/143501001 ОГРН 1041402038545 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.6. «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
|  | Согласно справке об опыте участника совокупный опыт выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по внедрению АИИС КУЭ и модернизации систем учёта у Участника составляет 16 393 955,32 руб. без НДС. При этом выявлены внутренние противоречия с приложенными для подтверждения копиями договоров, а именно: – сумма по договору 128/8 от 25.06.2019 согласно справки об опыте участника составляет 972 999,60 руб. без НДС, согласно пункта 2.1. Договора сумма по договору составляет 972 999,60 руб. с НДС. – сумма по договору 127/8 от 13.06.2019 согласно справки об опыте участника составляет 1 073 986,36 руб. без НДС, согласно пункта 2.1. Договора сумма по договору составляет 1 073 986,36 руб. с НДС. – сумма по договору 126/8 от 14.05.2019 согласно справки об опыте участника составляет 9 011 209,20 руб. без НДС, согласно пункта 3.1. Договора сумма по договору составляет 12 000 000 руб. без НДС. – сумма по договору 134/18-2020 от 25.08.2020 г. согласно справки об опыте участника составляет 620 943,60 руб. без НДС, согласно пункта 3.2. Договора сумма по договору составляет 517 453,43 руб. без НДС. – сумма по договору 130/18-2020 от 24.08.2020 г согласно справки об опыте участника составляет 2 869 095,60 руб. без НДС, согласно пункта 3.1. Договора сумма по договору составляет 804 000,00 руб. с НДС, что не соответствует условиям пункта 4.5.1.3 Документации о закупке в котором указано следующее: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки» По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В ответе Участника на дополнительно направленный запрос предоставлен скорректированная «Справка об опыте участника» совокупный опыт выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по внедрению АИИС КУЭ и модернизации систем учёта согласно которой составляет 12 498 630,20 руб. без НДС. При рассмотрении выявлены внутренние противоречия в документах, а именно: – сумма по договору 134/18-2020 от 25.08.2020 г. согласно справки об опыте участника составляет 517 453,00 руб. без НДС, согласно пункта 3.2. Договора сумма по договору составляет 517 453,43 руб. без НДС. – сумма по договору 133/18-2020 от 24.08.2020 г. согласно справки об опыте участника составляет 2 390 913,00 руб. без НДС, согласно пункта 3.2. Договора сумма по договору составляет 2 390 913,62 руб. без НДС. , что не соответствует пункту 4.5.1.3 Документации о закупке в котором указано следующее: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки». |
|  | Выявлены несоответствия требованиям документации о закупке в приложенных Участником в качестве подтверждающих наличие опыта документы (копии договоров и акты выполненных работ (КС-2) с указанием стоимости и наименования выполненных работ: – договор 129/08 от 19.09.2019 - предоставлены акты выполненных работ сам договор подряда в составе заявки отсутствует. – по договору 128/8 от 25.06.2019 г. на сумму 972 999,60 руб. без НДС предоставлены акты выполненных работ на сумму 810 255,56 руб. без НДС. – по договору 127/8 от 13.06.2019 г. на сумму 1 073 986,36 руб. без НДС предоставлены акты выполненных работ на сумму 175 678,04 руб. без НДС. – по договору 126/8 от 14.05.2019 г. на сумму 9 011 209,20 руб. без НДС предоставлены акты выполненных работ на сумму 5 845 091,29 руб. без НДС. – к договору 134/18-2020 от 25.08.2020 не предоставлены в составе заявки акты выполненных работ – по договору 130/18-2020 от 24.08.2020 г. на сумму 2 869 095,60 руб. без НДС предоставлены акты выполненных работ на сумму 434 384,45 руб. без НДС. Указанное выше не соответствует условиям п. 10.1. Технических требований в котором установлено следующее требование: «Наличие у Участника совокупного опыта выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по внедрению АИИС КУЭ и модернизации систем учёта (в рамках одного и/или нескольких договоров), при этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем (совокупном) объеме, не менее 40% от начальной максимальной цены лота за последние 5 лет предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке с приложением подтверждающих документов (копий договоров и актов выполненных работ(КС-2)/справок с указанием стоимости и наименования выполненных работ/иных актов (установленных исполненным договором) с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных и скрепленных печатями с обеих сторон). При рассмотрении и оценке заявки Участника будут учитываться только те сведения об объемах выполнениях аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше. Договора, представленные в отсутствии актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В ответе на дополнительно направленный запрос не предоставлен полный пакет подтверждающих документов (копии договоров и акты выполненных работ) в отношении всех этапов исполнения обязательств по договорам, указанным в «справке об опыте участника». В связи с чем выявлены следующие несоответствия требованиям документации о закупке: – договор 129/08 от 19.09.2019 предоставлены акты выполненных работ сам договор подряда в составе заявки отсутствует. – по договору 128/8 от 25.06.2019 г. на сумму 810 833,00 руб. без НДС предоставлены акты выполненных работ на сумму 810 255,56 руб. без НДС. – по договору 127/8 от 13.06.2019 г. на сумму 894 988,63 руб. без НДС предоставлены акты выполненных работ на сумму 175 678,04 руб. без НДС. – по договору 126/8 от 14.05.2019 г. на сумму 12 000 000,00 руб. без НДС предоставлены акты выполненных работ на сумму 5 845 091,29 руб. без НДС. – договор 134/18-2020 от 25.08.2020 - предоставлены акты выполненных работ сам договор подряда в составе заявки отсутствует. – договор 133/18-2020 от 24.08.2020 - предоставлены акты выполненных работ сам договор подряда в составе заявки отсутствует. – по договору 130/18-2020 от 24.08.2020 г. на сумму 670 000,00 руб. без НДС предоставлены акты выполненных работ на сумму 361 987,04 руб. без НДС. , что не соответствует условиям пункта 10.1 Технических требований, в котором установлено следующее требование: «Наличие у Участника совокупного опыта выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по внедрению АИИС КУЭ и модернизации систем учёта (в рамках одного и/или нескольких договоров), при этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем (совокупном) объеме, не менее 40% от начальной максимальной цены лота за последние 5 лет предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке с приложением подтверждающих документов (копий договоров и актов выполненных работ(КС-2)/справок с указанием стоимости и наименования выполненных работ/иных актов (установленных исполненным договором) с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных и скрепленных печатями с обеих сторон). При рассмотрении и оценке заявки Участника будут учитываться только те сведения об объемах выполнениях аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше. Договора, представленные в отсутствии актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются. |

ВОПРОС № 3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке

РЕШИЛИ:

Признать заявку ООО "ЭНЕРГО СЕТЬ ПРОЕКТ" ИНН/КПП 2812008720/280101001 ОГРН 1102801003282, ООО "АПОГЕЙ" ИНН/КПП 2721164224/272301001 ОГРН 1082721447698, ООО "СПЕЦСЕРВИС" ИНН/КПП 2536200196/254001001 ОГРН 1082536003560 соответствующей условиям Документации о закупке

ВОПРОС №4. О предварительной ранжировке заявок

РЕШИЛИ:

- Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

| Критерий оценки (подкритерий) | Весовой коэффициент значимости |  | Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (без учета весового коэффициента значимости) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | критерия | подкритерия | ООО "ЭНЕРГО СЕТЬ ПРОЕКТ" | ООО "АПОГЕЙ" | ООО "СПЕЦСЕРВИС" |
| Критерий оценки 1: Цена заявки (оферты) | 90% | -//- | 4.50 | 4,48 | 4.48 |
| Критерий оценки 2: Опыт выполнения работ | 10% | -//- | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости) |  |  | 5,00 | 4.98 | 4.98 |

- Утвердить предварительную ранжировку заявок:

| Место в предвари-тельной ранжировке (порядковый № заявки) | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 31.12.2020 05:17 | ООО "ЭНЕРГО СЕТЬ ПРОЕКТ" ИНН/КПП 2812008720/280101001 ОГРН 1102801003282 | 29 844 568,95 | нет |
| 2 место | 13.01.2021 07:42 | ООО "АПОГЕЙ" ИНН/КПП 2721164224/272301001 ОГРН 1082721447698 | 29 994 541,66 | нет |
| 3 место | 14.01.2021 04:50 | ООО "СПЕЦСЕРВИС" ИНН/КПП 2536200196/254001001 ОГРН 1082536003560 | 29 994 541,66 | нет |

ВОПРОС № 5 «О проведении переторжки»

РЕШИЛИ:

- Провести переторжку;

- Предметом переторжки является цена заявки;

- Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| № п/п | Наименование Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "ЭНЕРГО СЕТЬ ПРОЕКТ" ИНН/КПП 2812008720/280101001 ОГРН 1102801003282 | 29 844 568,95 | нет |
|  | ООО "АПОГЕЙ" ИНН/КПП 2721164224/272301001 ОГРН 1082721447698 | 29 994 541,66 | нет |
|  | ООО "СПЕЦСЕРВИС" ИНН/КПП 2536200196/254001001 ОГРН 1082536003560 | 29 994 541,66 | нет |

- Определить форму переторжки: очная;

- Шаг переторжки: от 0,1% до 100% от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

- Назначить переторжку на 04.02.2021 в 15:00 час. (Амурского времени).

- Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;

- Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника

| Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК» | ____________________ | Е.Ю. Коврижкина |
| --- | --- | --- |