ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемого оборудования

  - Перечень и объемы закупаемой продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Спецификация №1 «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
| 1 | Полукомплект аппаратуры ВЧ-связи ЦВК-16/8, согласно приложения 1.1 к техническим требованиям на закупку. | Компл. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО», 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6, Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804. |  |  |  |

## Требования к условиям поставки оборудования

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя – в течении 120 календарных дней с момента подписания договора поставки.

  - Условия оплаты в соответствии с проектом договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком, которые отражаются Участником закупки в протоколе разногласий по форме, предусмотренной Документацией о закупке.

- Требования к оформлению документов заявки

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Участник должен указать в форме коммерческого предложения Производителя, в форме технического предложения, приведенного в Документации о закупке представить технические характеристики предлагаемого оборудования соответствии с приложениями к техническим требованиям на проведения закупки.

    - Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения.

    - Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации, чертежи, планы, эскизы, схемы», «техническая информация».

## Требования к поставляемому оборудованию

  - Оборудование согласно приложения №1.1  должно быть новым, 2020-2021 гг. выпуска и ранее не используемой, и соответствовать техническим требованиям, характеристикам, указанным в техническом задании.

  - Гарантия на поставляемую продукцию согласно приложения №1.1 должна составлять не менее 24 месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем  (необходимо указать в техническом предложении гарантию).

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции. Участник закупки должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Участник закупки обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

  - Все поставляемое оборудование и материалы по спецификации №1 технических требований на закупку должно быть рассортировано пообъектно. Не допускается поставка оборудования россыпью.

  - Комплекты оборудования должны быть совместимы с существующими системами, находящимися в эксплуатации в АО ДРСК, в том числе, по набору функциональных возможностей и имеющие возможность работы в действующей системе управления и мониторинга.

  - Предлагаемое оборудование должно соответствовать требованиям п.2.3 Приложения 1.2 к техническим требованиям на закупку «Технической политике развития систем связи Группы компаний РусГидро», а именно:

… при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения

и модернизации сетей и узлов связи должно быть обеспечено:

-  использование на сетях и узлах связи Группы унифицированного и однотипного оборудования;

- требуемая надежность функционирования технологических систем (автоматизированных систем управления технологическими процессами, релейной защиты, сетевой автоматики; противоаварийной автоматики, регистраторов аварийных событий и процессов; режимной автоматики, технологической автоматики, автоматизированных систем диспетчерского управления, АИИС КУЭ, информационно-измерительных систем);

- использование малообслуживаемого оборудования с увеличенным сроком эксплуатации, оснащённого автоматизированными системами мониторинга, управления и диагностики, обеспечивающими удаленное управление и конфигурирование.

## Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

  - Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям

    - В составе заявки Участник должен представить на комплекты оборудования отсканированные копии декларации соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств».

  - Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

    - В случае предложения участниками технически разного оборудования, будут использованы следующие критерии отбора предложений:

      - Соответствие технических характеристик оборудования - предложенные эквиваленты должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в ТЗ оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных, длительности работы от АБ.

      - Не допускается признание эквивалентами оборудования с различным функциональным набором блоков и модулей, но в совокупности выполняющим одинаковые функции.

      - Не допускается признание эквивалентом оборудования, в комплекте выполняющим аналогичные функции, однако блоки и модули которого имеют различные характеристики и назначение.

    - Участник должен принять во внимание, что ссылка на артикул (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим характеристикам продукции, указанной в приложении №1.1.

    - Для подтверждения соответствия эквивалента требуемой Заказчику продукции Участник в составе своего предложения должен предоставить комплект следующих документов: Руководство (Инструкцию) по монтажу и вводу в эксплуатацию с наличием габаритных размеров оборудования.

    - Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

    - Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанной в приложении №1.1. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в приложении №1.1 и пп 4.2 - 4.5 технических требований на проведение закупки (приложения №1).

## Требования к участнику закупочной процедуры признанным победителем

  - Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить на эл. почту Заказчика baksheev-tn@drsk.ru:

    - Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования или официального дилера с указанием конкретных сроков изготовления или поставки.

  - В случае не предоставления документов, указанных в разделе 6 п.6.1 настоящих технических требований Участник признаётся уклонившемся от подписания Договора, в соответствии с условиями пункта 5.1.2 документации о закупке.

Приложение № 1.1 – Технические характеристики на комплекты Оборудования ВЧ связи для филиала ЭС ЕАО.

Приложение № 1.2 – Политика РГ в части связи.