Приложение №1.1 к техническим требованиям на закупку:

Комплект модернизации ОИК Диспетчер СП ВЭС

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект модернизации ОИК Диспетчер, в составе: | компл. | 1 |
| 1.1 | Расширение ОИК НТ Сервер на 10000 телепараметров база ВЭС | шт | 2 |
| 1.2 | Расширение ОИК НТ Сервер на 1000 телепараметров база МРЭС | шт | 1 |
| 1.3 | Расширение малого комплекта ПО "ОИК-Диспетчер" NT до базового комплекта - АРЭС | шт | 1 |
| 1.4 | Расширение ОИК НТ Сервер на 1000 телепараметров база АРЭС | шт | 1 |
| 1.5 | Расширение малого комплекта ПО "ОИК-Диспетчер" NT до базового комплекта - ОРЭС | шт | 1 |
| 1.6 | Расширение ОИК НТ Сервер на 1000 телепараметров база ОРЭС | шт | 1 |
| 1.7 | ПО "ОИК Диспетчер" NT базовый комплект - БРЭС | шт | 1 |
| 1.8 | Расширение ОИК НТ Сервер на 1000 телепараметров база БРЭС | шт | 1 |
| 1.9 | Сервер Dell PowerEdge R340 (up to 4 x 3.5″ HDD/SSD) rack 1U / Intel Xeon E-2224 (3,4 Ghz, cache 8 Mb, 4 cores, 71W) / 2 x 8Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC Unbuffered DIMM / 1 x 1TB 7.2k Near Line SAS 12Gbps HDD HS 3.5″ / 1 x 1TB 7.2k Near Line SAS 12Gbps HDD HS 3.5″ / PERC S140 SATA RAID(0,1,5,10) / no DVD / iDRAC 9 Express / Broadcom 5720 2x1Gb Integrated card / 2 x Power Supply, 550W, Hot Plug / MS Windows Server 2016, Essentials Edition(MUI) (Only for Dell Poweredge) / 3Y NBD | шт | 2 |
| 1.10 | Элементы мнемосхемы щит «ПОИСК» 3аземление | шт | 30 |
| 1.11 | Элементы мнемосхемы щит «ПОИСК» разъеденитель | шт | 30 |
| 1.12 | Элементы мнемосхемы щит «ПОИСК» светодиод двухпозиционный | шт | 30 |

Приложение №1.2

к Техническим требованиям на закупку:

Комплект модернизации ОИК Диспетчер СП ЦЭС

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект модернизации ОИК Диспетчер, в составе: | компл. | 1 |
| 1.1 | Расширение ОИК НТ Сервер на 2000 телепараметров база ИРЭС основной для лицензии №0320081203093903 | шт | 1 |
| 1.2 | Расширение ОИК НТ Сервер на 2000 телепараметров база ИРЭС резервный для лицензии №03201101128095018 | шт | 1 |
| 1.3 | Расширение ОИК НТ Сервер на 2250 телепараметров база РРЭС для лицензии №0320090804162801 | шт | 1 |
| 1.4 | Расширение ОИК НТ Сервер на 2000 телепараметров база КРЭС для лицензии №0320090804162908 | шт | 1 |
| 1.5 | Расширение ОИК НТ Сервер на 2000 телепараметров база ТРЭС для лицензии №02А26СВ300000061 | шт | 1 |
| 1.6 | Расширение ОИК НТ Сервер на 5000 телепараметров база БелРЭС для лицензии №0320100406123901 | шт | 1 |
| 1.7 | Техническая поддержка стандартного уровня. Продление с 01. 01.04.2021г. до 31.03.2022г. для лицензии №0320100406123901 | шт | 1 |
| 1.8 | Сервер ТМ ПС Новая DA-820C-KL7-HH х86 3U Intel Core i7- 7820EQ CPU, dual 100 to 240 VAC/VDC, -25to 55C w/o RAM/SSD/OS Win server 2016 | шт | 1 |
| 1.9 | Сервер ТМ ПС БелРЭС DA-820C-KL7-HH х86 3U Intel Core i7- 7820EQ CPU, dual 100 to 240 VAC/VDC, -25to 55C w/o RAM/SSD/OS Win server 2016 | шт | 1 |

Приложение №1.3

к Техническим требованиям на закупку:

Комплект модернизации ОИК Диспетчер СП ЗЭС

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект модернизации ОИК Диспетчер, в составе: | компл. | 1 |
| 1.1 | Расширение и обновление «ОИК Диспетчер НТ» версия 2.Х на основном и резервном сервере ДП ЗЭС: – расширение на 2 рабочих станции; – обновление версии программного обеспечения KEY=060800291B347223.id– основной сервер KEY=0611003E2F234824.id– резервный сервер | шт | 2 |
| 1.2 | Расширение и обновление «ОИК Диспетчер НТ» версия 2.Х на основном и резервном сервере ДП Шимановского РЭС: – расширение на 5000 телепараметров; – обновление версии программного обеспечения: KEY=0320100908085405.id– основной сервер KEY=0320100908085445.id – резервный сервер | шт | 2 |
| 1.3 | Расширение и обновление «ОИК Диспетчер НТ» версия 2.Х на основном и резервном сервере ДП Селемджинского РЭС Программное обеспечение «ОИК Диспетчер НТ» версия 2.Х на основном сервере: – расширение на 500 телепараметров; – обновление версии программного обеспечения: KEY=067E326B33323034.id– основной сервер – расширение на 500 телепараметров; KEY=0619004723621889.id – резервный сервер | шт | 2 |
| 1.4 | Преобразователь измерительный температуры МС1218Ц (по RS-485) | шт | 3 |
| 1.5 | Преобразователь интерфейса Moxa CN2650-16-2AC | шт | 1 |
| 1.6 | АРМ Диспетчера Asus A46UAK(V272UA)-BA001D i5-8250U/8G/1T/noDVD/27" FHD/Intel UHD 620/No OS | шт | 4 |
| 1.7 | Коммуникационный контроллер «Синком-Д» | шт | 2 |
| 1.8 | Распределительная панель 19" DC/AC с DIN-рейкой на 22 места, 19", 3U, серый (MX-DIN-3U-G), для распределения Синком-Д | шт | 2 |
| 1.9 | Шина заземления 19" (MX-BUS19) | шт | 2 |
| 1.10 | Коммутатор CRS326-24G-2S+RM | шт | 2 |
| 1.11 | Сервер Dell PowerEdge R340 (up to 4 x 3.5″ HDD/SSD) rack 1U / Intel Xeon E-2224 (3,4 Ghz, cache 8 Mb, 4 cores, 71W) / 2 x 8Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC Unbuffered DIMM / 1 x 1TB 7.2k Near Line SAS 12Gbps HDD HS 3.5″ / 1 x 1TB 7.2k Near Line SAS 12Gbps HDD HS 3.5″ / PERC S140 SATA RAID(0,1,5,10) / no DVD / iDRAC 9 Express / Broadcom 5720 2x1Gb Integrated card / 2 x Power Supply, 550W, Hot Plug / MS Windows Server 2016, Essentials Edition(MUI) (Only for Dell Poweredge) / 3Y NBD | шт | 2 |

Приложение №1.4

к Техническим требованиям на закупку:

Комплект модернизации ОИК Диспетчер СП СЭС

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект модернизации ОИК Диспетчер, в составе: | компл. | 1 |
| 1.1 | Расширение и обновление «ОИК Диспетчер НТ» версия 2.Х на основном и резервном сервере ДП СЭС: – поддержка Импульс архива; – расширение на 3 рабочих станции; - расширение на 5000 телепараметров. - поддержка ВЭБ-Клиента | шт | 1 |
| 1.2 | Сервер Dell PowerEdge R340 (up to 4 x 3.5″ HDD/SSD) rack 1U / Intel Xeon E-2224 (3,4 Ghz, cache 8 Mb, 4 cores, 71W) / 2 x 8Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC Unbuffered DIMM / 1 x 1TB 7.2k Near Line SAS 12Gbps HDD HS 3.5″ / 1 x 1TB 7.2k Near Line SAS 12Gbps HDD HS 3.5″ / PERC S140 SATA RAID(0,1,5,10) / no DVD / iDRAC 9 Express / Broadcom 5720 2x1Gb Integrated card / 2 x Power Supply, 550W, Hot Plug / MS Windows Server 2016, Essentials Edition(MUI) (Only for Dell Poweredge) / 3Y NBD | шт | 1 |
| 1.3 | Коммутатор CRS326-24G-2S+RM | шт | 2 |
| 1.4 | Преобразователь измерительный температуры МС1218Ц (по RS-485) | шт | 2 |
| 1.5 | KVM-консоль Aten CL1008M-ATA-RG | шт | 1 |
| 1.6 | АРМ Диспетчера Asus A46UAK(V272UA)-BA001D i5-8250U/8G/1T/noDVD/27" FHD/Intel UHD 620/No OS | шт | 1 |
| 1.7 | Коммуникационный контроллер «Синком-Д» | шт | 4 |
| 1.8 | УЗИП III класса hakel zs 1DSM | шт | 9 |
| 1.9 | Устройство грозозащиты MikroTik RBGESP | шт | 9 |
| 1.10 | Маршрутизатор MikroTik RB960PGS-PB | шт | 2 |
| 1.11 | Коммутатор CRS326-24G-2S+RM | шт | 2 |
| 1.12 | Коммутатор MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM | шт | 1 |
| 1.13 | Маршрутизатор MikroTik ccr1016-12s-1s+ в комплекте с SFP модулями | шт | 1 |