| - Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» ФИЛИАЛ «ПРИМОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» |  |
| --- | --- |
| ул. Командорская, 13 А, г. Владивосток, Приморский край, Российская Федерация, 690080 |  |
| doc@prim.drsk.ru; www.drsk.ru |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Расширение и чистка просек ВЛ 6 кВ Артемовского и Шкотовского РЭС

- Объект ремонта:

1.1. Чистка просеки ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Штыково (PR0002966	BЛ-6 KB Ф N32 ПC ЗAПAДHAЯ    9.03КМ) проходит по территории Шкотовского района, Артемовского городского округа Приморского края.

1.2. Чистка просеки ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Надеждинская (PR0002970	BЛ-6 KB Ф N7 ПC HAДEЖДИHCKAЯ   16.16КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.3. Читска просеки ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС Суражевка (PR0002972	BЛ-6 KB Ф N8 ПC CУPAЖЕВКА.    2.54КМ) проходит по территории Артемовского городского округа Приморского края.

1.4. Чистка просеки ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Западная (PR0002966	BЛ-6 KB Ф N32 ПC ЗAПAДHAЯ    9.03КМ) проходит по территории Артемовского городского округа Приморского края.

1.5. Чистка просеки ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Суражевка (PR0002801	BЛ  6 KB Ф N12 ПС СУРАЖЕВКА) проходит по территории Артемовского городского округа Приморского края.

1.6. Чистка просеки ВЛ 6 кВ Ф-13 ПС Западная (PR0003042	ВЛ- 6КВ Ф N13 ПС ЗАПАДНАЯ   12.49 КМ) проходит по территории Артемовского городского округа Приморского края.

1.7. Чистка просеки ВЛ 6 кВ Ф-13 ПС Соловей Ключ (PR0002988 BЛ-6KB Ф N13 ПС COЛOBEЙ KЛЮЧ  11.76КМ) проходит по территории Надеждинского района, Артемовского городского округа Приморского края.

1.8. Чистка просеки ВЛ 6 кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (PR0026175	BЛ-6 кВ от от № 75 ВЛ-6 кВ ф.8 пс "Де-Фриз" с.Шмидтовка ( ул.Сотовая,8)) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.9. Читска просеки ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС Верхняя (PR0028039           	Сооружение - электрическая воздушная линия  6 кВ  п. Смоляниново ПС "Верхняя" ф.№16, 10,800 км.) проходит по территории Шкотовского района Приморского края.

2. Объем работ:

Механическая и ручная чистка просеки ВЛ, вырубка деревьев. Полная спецификация работ находится в ведомостях дефектов и объемов работ № 3.68, 3.73, 3.71, 3.67, 3.72, 3.69, 3.74, 3.70, 3.83 (Приложения № 1 - № 9).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328н.

3.2. Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 11). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 31 декабря 2021г.

5.1	ВЛ-6 Ф-2 Штыково – июль – сентябрь, ноябрь 2021 г.;

5.2.	ВЛ-6 Ф-7 Надеждинская – октябрь 2021 г.;

5.3.	ВЛ-6 Ф-8 Суражевка – сентябрь 2021 г.;

5.4.	ВЛ-6 Ф-12 Западная – апрель – июнь 2021 г.;

5.5.	ВЛ-6 Ф-12 Суражевка – июль 2021 г.;

5.6.	ВЛ-6 Ф-13 Западная – сентябрь 2021 г.;

5.7.	ВЛ-6 Ф-13 Соловей ключ – октябрь 2021 г.;

5.8.	ВЛ-6 Ф-29 Де-Фриз - сентябрь 2021 г.;

5.9.	ВЛ-6 кВ ф-16 Верхняя – декабрь 2021 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ПЮЭС» филиала «Приморские электрические сети»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 3292,24 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 349,29 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 319,14 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 711,34 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 319,14 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 180,07 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 810,27 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 255,12 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 478,08 |  |  |  |  |  |
| Итого | 6 714,69 | 8 | 839,34 | 9 | 180 | 5 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 4 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 5 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | Ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1 В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются- (механическая и ручная чистка просеки ВЛ, вырубка деревьев) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 10).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-6 Ф-2 Штыково – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-6 Ф-7 Надеждинская – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-6 Ф-8 Суражевка – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-6 Ф-12 Западная – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-6 Ф-12 Суражевка – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-6 Ф-13 Западная – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-6 Ф-13 Соловей ключ 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-6 Ф-29 Де-Фриз - 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-6 кВ ф-16 Верхняя – 1 л. в 1 экз.;

- Справка по выполнению физических объемов выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности на 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.