## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.1
(локальная смета)
|  | на | Строительство двух кабельных ЛЭП 6 кВ, по схеме заход выход от места врезки в КЛ 6 кВ Ф-190 ПС 110 кВ БВС между ТП-22 и ТП-504 (в том числе ПИР) для технологического присоединения потребителя МУП Городские тепловые сети (Договор №ТПр 412/20 от 03.06.20), мощностью 38,8 кВт, расположенного: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Кооперативная, 14, кадастровый номер земельного участка 79:01:0500033:1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________159,556 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________76,740 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________37,630 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11,303 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________75,63 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительство двух кабельных ЛЭП 6 кВ
1 | ФЕР01-01-010-33 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 НР (162 руб.): 95% от ФОТ (171 руб.) СП (86 руб.): 50% от ФОТ (171 руб.) | 1000 м3 | 0,0318 (53*0,75*0,8) / 1000 | 49161.43 | 1154.53 | 48006.9 | 4218.12 |  | 1563 | 37 | 1526 | 134 | 10.55 | 0.34
2 | ФЕР01-01-033-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (20 руб.) | 1000 м3 | 0,024 0,0318-0,0078 | 4539.83 |  | 4539.83 | 820.19 |  | 109 |  | 109 | 20
за вычетом объемов песчаной подсыпки
3 | ФЕРм08-02-141-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 НР (1807 руб.): 95% от ФОТ (1902 руб.) СП (1236 руб.): 65% от ФОТ (1902 руб.) | 100 м | 1,04 (2*(55-2-1)) / 100 | 4293.78 | 1498.12 | 2400.46 | 330.97 |  | 4466 | 1558 | 2496 | 344 | 11.36 | 11.81
за вычетом объемов работ по п.4
4 | ФЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 НР (177 руб.): 95% от ФОТ (186 руб.) СП (121 руб.): 65% от ФОТ (186 руб.) | 100 м | 0,06 (2*(2+1)) / 100 | 4264.26 | 3038.62 | 1012 | 70.43 |  | 256 | 182 | 61 | 4 | 23.04 | 1.38
5 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 НР (658 руб.): 95% от ФОТ (693 руб.) СП (450 руб.): 65% от ФОТ (693 руб.) | 100 м | 0,52 (55-2-1) / 100 | 4102.52 | 698.97 | 3398.14 | 634.72 |  | 2133 | 363 | 1767 | 330 | 5.3 | 2.76
6 | ФЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 НР (137 руб.): 95% от ФОТ (144 руб.) СП (94 руб.): 65% от ФОТ (144 руб.) | 100 м | 0,52 (55-2-1) / 100 | 334.25 | 262.5 | 69.75 | 13.05 |  | 174 | 137 | 36 | 7 | 1.99 | 1.03
7 | ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 НР (640 руб.): 95% от ФОТ (674 руб.) СП (438 руб.): 65% от ФОТ (674 руб.) | 100 м | 0,52 (55-2-1) / 100 | 4846.97 | 687.05 | 4154.62 | 609.32 |  | 2520 | 357 | 2160 | 317 | 5.21 | 2.71
применительно к покрытию сигнальной лентой
8 | ФЕРм08-04-741-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта трехфазная концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 НР (3436 руб.): 95% от ФОТ (3617 руб.) СП (2351 руб.): 65% от ФОТ (3617 руб.) | компл | 2 | 2569.79 | 1808.61 |  |  |  | 5140 | 3617 |  |  | 13.4 | 26.8
п.8 применительно к монтажу муфты термоусаживаемой соединительной
9 | ФЕРм08-04-741-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта трехфазная концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 НР (3436 руб.): 95% от ФОТ (3617 руб.) СП (2351 руб.): 65% от ФОТ (3617 руб.) | компл | 2 | 2569.79 | 1808.61 |  |  |  | 5140 | 3617 |  |  | 13.4 | 26.8
п.9 применительно к монтажу муфты термоусаживаемой концевой
10 | ФЕРм08-02-144-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 НР (171 руб.): 95% от ФОТ (180 руб.) СП (117 руб.): 65% от ФОТ (180 руб.) | 100 шт | 0,06 6 / 100 | 3019.49 | 2996.39 |  |  |  | 181 | 180 |  |  | 22.72 | 1.36
11 | ФЕР27-09-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка столбиков сигнальных: железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 НР (141 руб.): 142% от ФОТ (99 руб.) СП (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.) | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 30806.17 | 7596.4 | 18966.71 | 2272.86 |  | 308 | 76 | 190 | 23 | 64 | 0.64
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 21990 | 10124 | 8345 | 1179 |  | 75.63
Накладные расходы | [9 empty] | 10784
Сметная прибыль | [9 empty] | 7348
Итого по разделу 1 Строительство двух кабельных ЛЭП 6 кВ | [9 empty] | 40122 |  |  |  |  | 75.63
Раздел 2. Строительство двух кабельных ЛЭП 6 кВ (материалы)
12 | ФССЦ-21.1.07.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлУ 3х120-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 | 1000 м | 0,11 (2*55) / 1000 | 520728.89 |  |  |  |  | 57280
13 | ФССЦ-20.2.09.04-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 | компл | 2 | 2941.04 |  |  |  |  | 5882
14 | ФССЦ-20.2.09.08-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 | компл | 2 | 2405.94 |  |  |  |  | 4812
15 | ФССЦ-02.3.01.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 | м3 | 7,8 (55-2-1)*0,75*0,2 | 381.95 |  |  |  |  | 2979
16 | ФССЦ-01.7.06.08-0012 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 | шт | 0,52 (55-2-1)/100 | 2039.25 |  |  |  |  | 1060
17 | ФССЦ-25.2.01.01-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бирки маркировочные пластмассовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 | 100 шт | 0,04 4 / 100 | 166.3 |  |  |  |  | 7
18 | ФССЦ-05.1.02.07-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Столбик сигнальный железобетонный СС-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 | м3 | 0,023 1*0,023 | 6459.54 |  |  |  |  | 149
19 | ФССЦ-23.3.06.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,26; ЗПМ=14,03; МАТ=5,41 | м | 2 2*1 | 1039.42 |  |  |  |  | 2079
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 74248
Итого по разделу 2 Строительство двух кабельных ЛЭП 6 кВ (материалы) | [9 empty] | 74248
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 96238 | 10124 | 8345 | 1179 |  | 75.63
Накладные расходы | [9 empty] | 10784
Сметная прибыль | [9 empty] | 7348
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 76740 |  |  |  |  | 0.98
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 37630 |  |  |  |  | 74.65
Итого | [9 empty] | 114370 |  |  |  |  | 75.63
Зимнее удорожание (Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 - 35 кВ (V зона) (ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6) 3,7% | [9 empty] | 4232
Итого | [9 empty] | 118602
Проектные работы 6% | [9 empty] | 7116
Итого | [9 empty] | 125718
Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004 п. 4.96) 1,5% | [9 empty] | 1886
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 127604
Дефлятор на 2020 год | [9 empty] | 5359
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 132963
НДС 20% | [9 empty] | 26592.6
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 159555.6 |  |  |  |  | 75.63