## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.1
(локальная смета)
|  | на | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры Поселок-00/1 (в том числе ПИР) для технологического присоединения потребителя Администрация Волочаевского городского поселения (Договор №ТПр 558/20 от 19.06.20), мощностью 125 кВт, расположенного: ЕАО, Смидовичский р-н, п. Волочаевка-2, ул. Вокзальная, д. 70
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________755,586 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________529,571 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,374 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________29,928 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________171,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительство ВЛ 10 кВ (Подготовка трассы ВЛ вырубка деревьев)
Валка деревьев с корня
1 | ФЕР01-02-099-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (864 руб.): 80% от ФОТ (1080 руб.) СП (486 руб.): 45% от ФОТ (1080 руб.) | 100 шт | 1,3 130 / 100 | 830.86 | 830.86 |  |  |  | 1080 | 1080 |  |  | 6.3 | 8.19
2 | ФЕР01-02-099-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (196 руб.): 80% от ФОТ (245 руб.) СП (110 руб.): 45% от ФОТ (245 руб.) | 100 шт | 0,18 18 / 100 | 1358.38 | 1358.38 |  |  |  | 245 | 245 |  |  | 10.3 | 1.85
3 | ФЕР01-02-099-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (106 руб.): 80% от ФОТ (133 руб.) СП (60 руб.): 45% от ФОТ (133 руб.) | 100 шт | 0,04 4 / 100 | 3336.61 | 3336.61 |  |  |  | 133 | 133 |  |  | 25.3 | 1.01
Разделка древесины
4 | ФЕР01-02-101-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (1920 руб.): 80% от ФОТ (2400 руб.) СП (1080 руб.): 45% от ФОТ (2400 руб.) | 100 деревьев | 1,3 130 / 100 | 1845.93 | 1845.93 |  |  |  | 2400 | 2400 |  |  | 15.7 | 20.41
5 | ФЕР01-02-101-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (581 руб.): 80% от ФОТ (726 руб.) СП (327 руб.): 45% от ФОТ (726 руб.) | 100 деревьев | 0,18 18 / 100 | 4032.64 | 4032.64 |  |  |  | 726 | 726 |  |  | 34.3 | 6.17
6 | ФЕР01-02-101-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (372 руб.): 80% от ФОТ (465 руб.) СП (209 руб.): 45% от ФОТ (465 руб.) | 100 деревьев | 0,04 4 / 100 | 11616 | 11616 |  |  |  | 465 | 465 |  |  | 98.8 | 3.95
Погрузка, разгрузка деревьев
Подсчет количества мусора по санобрезке и вырубке деревьев, источник обоснования : «Общесоюзные нормативы для таксации лесов».М.1992, Таблицы:19,21,22,187,206
7 | ФССЦпг-01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 37.45 | 174.86 |  | 174.86 |  |  | 6549 |  | 6549
8 | ФССЦпг-01-01-02-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 37.45 | 174.86 |  | 174.86 |  |  | 6549 |  | 6549
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 18147 | 5049 | 13098 |  |  | 41.58
Накладные расходы | [9 empty] | 4039
Сметная прибыль | [9 empty] | 2272
Итого по разделу 1 Строительство ВЛ 10 кВ (Подготовка трассы ВЛ вырубка деревьев) | [9 empty] | 24458 |  |  |  |  | 41.58
Раздел 2. Строительство ВЛ 10 кВ (Перевозка порубочных остатков)
9 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 37.45 | 172.67 |  | 172.67 |  |  | 6466 |  | 6466
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 6466 |  | 6466
Итого по разделу 2 Строительство ВЛ 10 кВ (Перевозка порубочных остатков) | [9 empty] | 6466
Раздел 3. Строительство ВЛ 10 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)
10 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (1484 руб.): 105% от ФОТ (1413 руб.) СП (848 руб.): 60% от ФОТ (1413 руб.) | шт | 10 | 686.05 | 50.37 | 635.68 | 90.91 |  | 6861 | 504 | 6357 | 909 | 0.44 | 4.4
11 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (116 руб.): 105% от ФОТ (110 руб.) СП (66 руб.): 60% от ФОТ (110 руб.) | шт | 2 | 178.91 | 28.62 | 150.29 | 26.52 |  | 358 | 57 | 301 | 53 | 0.25 | 0.5
12 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (340 руб.): 105% от ФОТ (324 руб.) СП (194 руб.): 60% от ФОТ (324 руб.) | шт | 5 | 206.09 | 34.37 | 171.72 | 30.3 |  | 1030 | 172 | 858 | 152 | 0.3 | 1.5
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 8249 | 733 | 7516 | 1114 |  | 6.4
Накладные расходы | [9 empty] | 1939
Сметная прибыль | [9 empty] | 1108
Итого по разделу 3 Строительство ВЛ 10 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе) | [9 empty] | 11296 |  |  |  |  | 6.4
Раздел 4. Строительство ВЛ 10 кВ (Установка железобетонных опор)
13 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (1096 руб.): 105% от ФОТ (1044 руб.) СП (626 руб.): 60% от ФОТ (1044 руб.) | шт | 2 | 2135.41 | 380.35 | 1456.32 | 141.56 |  | 4271 | 761 | 2913 | 283 | 3.06 | 6.12
14 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (4489 руб.): 105% от ФОТ (4275 руб.) СП (2565 руб.): 60% от ФОТ (4275 руб.) | шт | 4 | 4426.43 | 743.31 | 3384.38 | 325.5 |  | 17706 | 2973 | 13538 | 1302 | 5.98 | 23.92
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 21977 | 3734 | 16451 | 1585 |  | 30.04
Накладные расходы | [9 empty] | 5585
Сметная прибыль | [9 empty] | 3191
Итого по разделу 4 Строительство ВЛ 10 кВ (Установка железобетонных опор) | [9 empty] | 30753 |  |  |  |  | 30.04
Раздел 5. Строительство ВЛ 10 кВ (Установка разрядников и разъединителей)
15 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (2583 руб.): 105% от ФОТ (2460 руб.) СП (1476 руб.): 60% от ФОТ (2460 руб.) | компл | 2 | 2390.06 | 1047.34 | 1328.55 | 182.39 |  | 4780 | 2095 | 2657 | 365 | 7.42 | 14.84
16 | ФЕР33-04-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разрядников: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (610 руб.): 105% от ФОТ (581 руб.) СП (349 руб.): 60% от ФОТ (581 руб.) | компл | 1 | 760.64 | 544.5 | 197.38 | 35.78 |  | 761 | 545 | 197 | 36 | 4.38 | 4.38
Установка ОПН-10 кВ в начале линии
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 5541 | 2640 | 2854 | 401 |  | 19.22
Накладные расходы | [9 empty] | 3193
Сметная прибыль | [9 empty] | 1825
Итого по разделу 5 Строительство ВЛ 10 кВ (Установка разрядников и разъединителей) | [9 empty] | 10559 |  |  |  |  | 19.22
Раздел 6. Строительство ВЛ 10 кВ (Подвеска проводов в населенной местности)
17 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (2001 руб.): 105% от ФОТ (1906 руб.) СП (1144 руб.): 60% от ФОТ (1906 руб.) | км | 0,182875 0,175*1,045 | 33623.89 | 6818.02 | 24151.76 | 3601.64 |  | 6149 | 1247 | 4417 | 659 | 51.1 | 9.34
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 6149 | 1247 | 4417 | 659 |  | 9.34
Накладные расходы | [9 empty] | 2001
Сметная прибыль | [9 empty] | 1144
Итого по разделу 6 Строительство ВЛ 10 кВ (Подвеска проводов в населенной местности) | [9 empty] | 9294 |  |  |  |  | 9.34
Раздел 7. Строительство ВЛ 10 кВ (Устройство заземления опор)
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
18 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (1448 руб.): 105% от ФОТ (1379 руб.) СП (827 руб.): 60% от ФОТ (1379 руб.) | 10 м | 6,4 (4*6+2*20) / 10 | 240.38 | 213.68 | 18.56 | 1.68 |  | 1538 | 1368 | 119 | 11 | 1.8 | 11.52
Забивка вертикальных заземлителей ВЛ
19 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м 7,66 = 40,20 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (1671 руб.): 105% от ФОТ (1591 руб.) СП (955 руб.): 60% от ФОТ (1591 руб.) | шт | 20 4*3+2*4 | 104.52 | 79.55 | 22.93 |  |  | 2090 | 1591 | 459 |  | 0.67 | 13.4
Устройство заземления (траншея)
20 | ФЕР01-02-055-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (1505 руб.): 80% от ФОТ (1881 руб.) СП (846 руб.): 45% от ФОТ (1881 руб.) | 100 м3 | 0,128 (64*0,4*0,5) / 100 | 14696.43 | 14696.43 |  |  |  | 1881 | 1881 |  |  | 125 | 16
21 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (954 руб.): 80% от ФОТ (1192 руб.) СП (536 руб.): 45% от ФОТ (1192 руб.) | 100 м3 | 0,128 (64*0,4*0,5) / 100 | 9312.41 | 9312.41 |  |  |  | 1192 | 1192 |  |  | 88.5 | 11.33
Монтаж дополнительного наружного видимого спуска по телу опоры
22 | ФЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (1568 руб.): 95% от ФОТ (1650 руб.) СП (1073 руб.): 65% от ФОТ (1650 руб.) | 100 м | 0,66 (6*8+2*7+2*2) / 100 | 7171.78 | 2439.82 | 740.92 | 59.91 |  | 4733 | 1610 | 489 | 40 | 18.5 | 12.21
Применительно к стали диаметром 10мм
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 11434 | 7642 | 1067 | 51 |  | 64.46
Накладные расходы | [9 empty] | 7145
Сметная прибыль | [9 empty] | 4238
Итого по разделу 7 Строительство ВЛ 10 кВ (Устройство заземления опор) | [9 empty] | 22817 |  |  |  |  | 64.46
Раздел 8. Строительство ВЛ 10 кВ (Перевозка материалов)
23 | ФССЦпг-03-01-01-140 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 140 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 12.353 | 661.07 |  | 661.07 |  |  | 8166 |  | 8166
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 8166 |  | 8166
Итого по разделу 8 Строительство ВЛ 10 кВ (Перевозка материалов) | [9 empty] | 8166
Раздел 9. Строительство ВЛ 10 кВ (Перебазировка техники)
24 | ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (1193 руб.): 105% от ФОТ (1136 руб.) СП (682 руб.): 60% от ФОТ (1136 руб.) | маш.-ч | 6 | 1528.66 |  | 1528.66 | 189.41 |  | 9172 |  | 9172 | 1136
25 | ФСЭМ-91.06.06-011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (889 руб.): 105% от ФОТ (847 руб.) СП (508 руб.): 60% от ФОТ (847 руб.) | маш.-ч | 6 | 1122.3 |  | 1122.3 | 141.14 |  | 6734 |  | 6734 | 847
26 | ФСЭМ-91.04.01-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (1026 руб.): 105% от ФОТ (977 руб.) СП (586 руб.): 60% от ФОТ (977 руб.) | маш.-ч | 6 | 1891.07 |  | 1891.07 | 162.75 |  | 11346 |  | 11346 | 977
27 | ФСЭМ-91.14.02-002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (1026 руб.): 105% от ФОТ (977 руб.) СП (586 руб.): 60% от ФОТ (977 руб.) | маш.-ч | 6 | 1171.72 |  | 1171.72 | 162.75 |  | 7030 |  | 7030 | 977
28 | ФСЭМ-91.13.03-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автофургоны-мастерские тип Кунг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 НР (1193 руб.): 105% от ФОТ (1136 руб.) СП (682 руб.): 60% от ФОТ (1136 руб.) | маш.-ч | 6 | 2443.62 |  | 2443.62 | 189.41 |  | 14662 |  | 14662 | 1136
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 48944 |  | 48944 | 5073
Накладные расходы | [9 empty] | 5327
Сметная прибыль | [9 empty] | 3044
Итого по разделу 9 Строительство ВЛ 10 кВ (Перебазировка техники) | [9 empty] | 57315
Раздел 10. Строительство ВЛ 10 кВ (Материалы)
29 | Прайс | Стойка опоры: СВ 105-5 | шт | 10 | 11390 |  |  |  |  | 113900
30 | ФССЦ-21.2.01.02-0085 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | т | 0,106433 0,175*1,045*3*0,194 | 209626.64 |  |  |  |  | 22311
31 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | т | 0,08008 (64+66)*0,616/1000 | 34308.87 |  |  |  |  | 2747
32 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | т | 0,0948 20*3*1,58/1000 | 34308.87 |  |  |  |  | 3252
33 | Прайс | Узел крепления У-3 (3.407.1-136.3) | шт | 4 | 741 |  |  |  |  | 2964
34 | Прайс | Траверса ТМ-6 (3.407.1-143.8) МАТ=2480,50/1,2 | шт | 4 | 2067,08 2480,50/1,2 |  |  |  |  | 8268
35 | Прайс | Оголовок ОГ-14 (3.407.1-143.8) МАТ=928,40/1,2 | шт | 4 | 773,67 928,40/1,2 |  |  |  |  | 3095
36 | Прайс | Траверса ТМ-3 (3.407.1-143.8) МАТ=2310,50/1,2 | шт | 2 | 1925,42 2310,50/1,2 |  |  |  |  | 3851
37 | Прайс | Траверса ТМ-2 (3.407.1-143.8) МАТ=935,22/1,2 | шт | 1 | 779,35 935,22/1,2 |  |  |  |  | 779
38 | Прайс | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) МАТ=135,85/1,2 | шт | 10 | 113,21 135,85/1,2 |  |  |  |  | 1132
39 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | шт | 0,6 5*6/50 | 6186.47 |  |  |  |  | 3712
40 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | 100 шт | 0,3 (5*6) / 100 | 3817.92 |  |  |  |  | 1145
41 | Прайс | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШС 20-Д | шт | 29 | 500 |  |  |  |  | 14500
42 | ФССЦ-22.2.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | шт | 36 2*6+2*12 | 1110.28 |  |  |  |  | 39970
43 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ушко: однолапчатое У1-7-16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | шт | 18 36/2 | 257.94 |  |  |  |  | 4643
44 | ФССЦ-20.5.04.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим натяжной клиновый НКК-1-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | шт | 18 36/2 | 471.47 |  |  |  |  | 8486
45 | ФССЦ-20.1.01.11-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | шт | 22 2+(4*5) | 82.2 |  |  |  |  | 1808
46 | ФССЦ-20.1.01.02-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | 100 шт | 0,12 12 / 100 | 13703.84 |  |  |  |  | 1644
47 | ФССЦ-20.2.06.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейны разъединителя окрашенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | компл | 2 1*2 | 21726.72 |  |  |  |  | 43453
48 | ФССЦ-25.2.02.11-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вал привода РА-8 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)-10/400(630) У1, РЛНД(з)-10/400 У1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 6 (231): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2020года, (стр.66); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2020 года (стр.73). ОЗП=14,03; ЭМ=13,65; ЗПМ=14,03; МАТ=6,56 | шт | 6 3*2 | 3779.08 |  |  |  |  | 22674
49 | Прайс | Разъединитель РЛНД-2-10-400 УХЛ1 с приводом МАТ=24312,19/1,2 | шт | 2 1*2 | 20260,16 24312,19/1,2 |  |  |  |  | 40520
50 | Прайс | ОПН-6(10) кВ МАТ=1500/1,2 | шт. | 1 | 1250 1500/1,2 |  |  |  |  | 1250
51 | Прайс | Вязка спиральная ПВС-35/50-20 | шт | 46 23*2 | 120.8 |  |  |  |  | 5557
52 | Прайс | Вязка спиральная ПВС-35/50-20-02 | шт | 6 6*1 | 166.6 |  |  |  |  | 1000
53 | Прайс | Плакаты пластиковые размером 210х280 мм (Охранная зона воздушной линии электропередачи) | шт | 6 | 180 |  |  |  |  | 1080
54 | Прайс | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Диспетчерское наименование на опоры ВЛ) | шт | 6 | 260 |  |  |  |  | 1560
55 | Прайс | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Диспетчерское наименование на опоры ВЛ с разъединителями) | шт | 2 | 260 |  |  |  |  | 520
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 355821
Итого по разделу 10 Строительство ВЛ 10 кВ (Материалы) | [9 empty] | 355821
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 490894 | 21045 | 108979 | 8883 |  | 171.04
Накладные расходы | [9 empty] | 29229
Сметная прибыль | [9 empty] | 16822
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Строительство ВЛ 10 кВ (Подготовка трассы ВЛ вырубка деревьев) | [9 empty] | 24458 |  |  |  |  | 41.58
Итого по разделу 2 Строительство ВЛ 10 кВ (Перевозка порубочных остатков) | [9 empty] | 6466
Итого по разделу 3 Строительство ВЛ 10 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе) | [9 empty] | 11296 |  |  |  |  | 6.4
Итого по разделу 4 Строительство ВЛ 10 кВ (Установка железобетонных опор) | [9 empty] | 30753 |  |  |  |  | 30.04
Итого по разделу 5 Строительство ВЛ 10 кВ (Установка разрядников и разъединителей) | [9 empty] | 10559 |  |  |  |  | 19.22
Итого по разделу 6 Строительство ВЛ 10 кВ (Подвеска проводов в населенной местности) | [9 empty] | 9294 |  |  |  |  | 9.34
Итого по разделу 7 Строительство ВЛ 10 кВ (Устройство заземления опор) | [9 empty] | 22817 |  |  |  |  | 64.46
Итого по разделу 8 Строительство ВЛ 10 кВ (Перевозка материалов) | [9 empty] | 8166
Итого по разделу 9 Строительство ВЛ 10 кВ (Перебазировка техники) | [9 empty] | 57315
Итого по разделу 10 Строительство ВЛ 10 кВ (Материалы) | [9 empty] | 355821
Итого | [9 empty] | 536945 |  |  |  |  | 171.04
Зимнее удорожание (Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 - 35 кВ (V зона) (ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6) 3,7% | [9 empty] | 19867
Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200 | [9 empty] | 4834
Итого | [9 empty] | 561646
Проектные работы 6% | [9 empty] | 33699
Итого | [9 empty] | 595345
Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004 п. 4.96) 1,5% | [9 empty] | 8930
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 604275
Дефлятор на 2020 год 4,2% | [9 empty] | 25380
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 629655
НДС 20% | [9 empty] | 125931
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 755586 |  |  |  |  | 171.04