## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3.3
(локальная смета)
|  | на | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП 10/0,4кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения потребителя Полянский А.С. (Договор ТПр 1958/19 от 13.12.19), мощностью 15 кВт, расположенного: ЕАО, Смидовичский р-н, пос. Приамурский, ул. Промышленная, д. 14, корпус б, кадастровый номер земельного участка 79:06:2601004:276
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________314,048 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________219,558 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,578 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________40,180 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________198,29 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ
1 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 309,86 = 346,46 - 0,06 x 610,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР (3663 руб.): 105% от ФОТ (3489 руб.) СП (2093 руб.): 60% от ФОТ (3489 руб.) | шт | 2 | 4522.63 | 1213.24 | 3252.97 | 531.28 |  | 9045 | 2426 | 6506 | 1063 | 5.98 | 11.96
Обваловка опор
2 | ФЕР01-02-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство каменной наброски или призмы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР (25681 руб.): 80% от ФОТ (32101 руб.) СП (14445 руб.): 45% от ФОТ (32101 руб.) | 100 м3 | 0,6 (4*15) / 100 | 53591.44 | 53474.02 | 117.42 | 26.56 |  | 32155 | 32085 | 70 | 16 | 281 | 168.6
Раздел 2. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)
3 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 3 713,25 = 11 148,99 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 0,62 x 582,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР (1153 руб.): 105% от ФОТ (1098 руб.) СП (659 руб.): 60% от ФОТ (1098 руб.) | 1000 м | 0,047025 (50-5)*1,045/1000 | 54785.65 | 14207.85 | 40577.8 | 9138.93 |  | 2576 | 668 | 1908 | 430 | 65.24 | 3.07
4 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР (93 руб.): 95% от ФОТ (98 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (98 руб.) | 100 м | 0,05 5 / 100 | 2300.99 | 1928.64 | 142.48 | 34.58 |  | 115 | 96 | 7 | 2 | 8.96 | 0.45
5 | ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 100 шт | 0,04 4 / 100 | 2960.93 | 2944.71 |  |  |  | 118 | 118 |  |  | 13.68 | 0.55
Раздел 3. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
6 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР (443 руб.): 105% от ФОТ (422 руб.) СП (253 руб.): 60% от ФОТ (422 руб.) | 10 м | 1,2 (2*6) / 10 | 374.43 | 348.77 | 17.84 | 2.75 |  | 449 | 419 | 21 | 3 | 1.8 | 2.16
Забивка вертикальных заземлителей ВЛ
7 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м 7,66 = 40,20 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР (818 руб.): 105% от ФОТ (779 руб.) СП (467 руб.): 60% от ФОТ (779 руб.) | шт | 6 2*3 | 153.84 | 129.84 | 22.04 |  |  | 923 | 779 | 132 |  | 0.67 | 4.02
Устройство заземления (траншея)
8 | ФЕР01-02-055-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР (461 руб.): 80% от ФОТ (576 руб.) СП (259 руб.): 45% от ФОТ (576 руб.) | 100 м3 | 0,024 (2*6*0,5*0,4) / 100 | 23987.75 | 23987.75 |  |  |  | 576 | 576 |  |  | 125 | 3
9 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР (292 руб.): 80% от ФОТ (365 руб.) СП (164 руб.): 45% от ФОТ (365 руб.) | 100 м3 | 0,024 (2*6*0,5*0,4) / 100 | 15199.88 | 15199.88 |  |  |  | 365 | 365 |  |  | 88.5 | 2.12
Раздел 4. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе
10 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР (969 руб.): 105% от ФОТ (923 руб.) СП (554 руб.): 60% от ФОТ (923 руб.) | шт | 4 | 693.21 | 82.21 | 611 | 148.39 |  | 2773 | 329 | 2444 | 594 | 0.44 | 1.76
11 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР (222 руб.): 105% от ФОТ (211 руб.) СП (127 руб.): 60% от ФОТ (211 руб.) | шт | 2 | 221.15 | 56.11 | 165.04 | 49.46 |  | 442 | 112 | 330 | 99 | 0.3 | 0.6
Раздел 5. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка материалов)
12 | ФССЦпг-03-01-01-165 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 165 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 3.615 | 725.54 |  | 725.54 |  |  | 2623 |  | 2623
Раздел 6. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)
13 | Прайс | Стойка опоры: СВ 95-3,5 | шт | 4 | 9560 |  |  |  |  | 38240
14 | ФССЦ-21.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | 1000 м | 0,052 (50*1,045) / 1000 | 93670.69 |  |  |  |  | 4871
15 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | т | 0,007 2*6*0,616/1000 | 33001.36 |  |  |  |  | 231
16 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | т | 0,001 (4*0,5*2)*0,222/1000 | 33001.36 |  |  |  |  | 33
Приметильно к диаметру 6 мм
17 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | т | 0,028 2*3*3*1,58/1000 | 33001.36 |  |  |  |  | 924
18 | ФССЦ-25.2.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | компл | 4 | 1529.54 |  |  |  |  | 6118
19 | Прайс | Узел крепления У-3 (3.407.1-136.3) | шт | 2 | 741 |  |  |  |  | 1482
20 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | шт | 0,3 15/50 | 5950.71 |  |  |  |  | 1785
21 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | 100 шт | 0,15 15 / 100 | 3672.42 |  |  |  |  | 551
22 | ФССЦ-20.1.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | 100 шт | 0,03 3 / 100 | 48511.28 |  |  |  |  | 1455
23 | ФССЦ-20.1.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 48511.28 |  |  |  |  | 485
24 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | 100 шт | 0,09 9 / 100 | 1224.14 |  |  |  |  | 110
25 | ФССЦ-20.2.02.04-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колпачок изолирующий СЕСТ 16-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | 100 шт | 0,04 4 / 100 | 4814.53 |  |  |  |  | 193
26 | ФССЦ-08.1.02.13-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | м | 5 | 83.61 |  |  |  |  | 418
27 | ФССЦ-20.2.10.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 857.66 |  |  |  |  | 9
Для заземления рукава металлического к корпусу
28 | ФССЦ-20.2.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бандаж дистанционный марки SO 79.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 32818.31 |  |  |  |  | 328
Применительно к BIC 15.50
29 | ФССЦ-20.1.01.11-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | шт | 10 | 79.06 |  |  |  |  | 791
30 | Прайс | Зажим ответвительный P 71 | шт. | 4 | 208.3 |  |  |  |  | 833
31 | Прайс | Зажим для временного заземления РС 481 | шт. | 4 | 579.16 |  |  |  |  | 2317
32 | Прайс | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Охранная зона воздушной линии электропередачи) | шт | 2 | 260 |  |  |  |  | 520
33 | Прайс | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Диспетчерское наименование на опоры ВЛ) | шт | 2 | 260 |  |  |  |  | 520
34 | ФССЦ-02.2.03.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 5 (218): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на I квартал 2019 года, (стр.56); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за I квартал 2019 года (стр.63). ОЗП=22,9; ЭМ=13,12; ЗПМ=22,9; МАТ=6,31 | м3 | 60 | 878.23 |  |  |  |  | 52694
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 167068 | 37973 | 14041 | 2207 |  | 198.29
Накладные расходы | [9 empty] | 33907
Сметная прибыль | [9 empty] | 19161
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор) | [9 empty] | 87082 |  |  |  |  | 180.56
Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов) | [9 empty] | 4966 |  |  |  |  | 4.07
Итого по разделу 3 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор) | [9 empty] | 5471 |  |  |  |  | 11.3
Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе) | [9 empty] | 5086 |  |  |  |  | 2.36
Итого по разделу 5 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка материалов) | [9 empty] | 2623
Итого по разделу 6 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы) | [9 empty] | 114908
Итого | [9 empty] | 220136 |  |  |  |  | 198.29
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 115054
Машины и механизмы | [9 empty] | 14041
ФОТ | [9 empty] | 40180
Накладные расходы | [9 empty] | 33907
Сметная прибыль | [9 empty] | 19161
Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200 | [9 empty] | 5159
Зимнее удорожание (Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 - 35 кВ (V зона) (ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6) 3,7% | [9 empty] | 8145
Итого | [9 empty] | 233440
Проектные работы 6% | [9 empty] | 14006
Итого | [9 empty] | 247446
Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004 п. 4.96) 1,5% | [9 empty] | 3712
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 251158
Дефлятор на 2020 год 4,2% | [9 empty] | 10549
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 261707
НДС 20% | [9 empty] | 52341.4
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 314048.4 |  |  |  |  | 198.29