## Т
СВОДКА ЗАТРАТ
На строительство, реконструкцию ТП, ЛЭП 35-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС
(наименование стройки)
Объекты: ТОР Михайловский. Строительство ВЛ 10 кВ от ПС Дубки и Строительство ВЛ 10 кВ от ПС России
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость,тыс. руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Расчет МРСК | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС Дубки |  | 2898970 | 107980 |  | 3006950
2 | Расчет МРСК | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС России |  | 97770 | 3970 |  | 101740
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 2996740 | 111950 | 0 | 3108690
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | [5 empty] | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 2996740 | 111950 | 0 | 3108690
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 2996740 | 111950 | 0 | 3108690
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Расчет МРСК | Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному страхованию работников и имущества, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства) |  | 529748 |  |  | 529748
4 | Смета № 09-01-01 | Изготовление технического плана ВЛ 10 кВ от ПС России |  |  |  | 42652 | 42652
5 | Смета № 09-01-02 | Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории ВЛ 10 кВ от ПС России |  |  |  | 13039 | 13039
6 | Смета № 09-02-01 | Изготовление технического плана ВЛ 10 кВ от ПС Дубки |  |  |  | 82912 | 82912
7 | Смета № 09-02-02 | Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории ВЛ 10 кВ от ПС Дубки |  |  |  | 13052 | 13052
8 | Смета № 09-02-03 | Изготовление межевых планов частей земельных участков |  |  |  | 19600 | 19600
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 529748 | 0 | 171255 | 701003
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 3526488 | 111950 | 171255 | 3809693
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" | [5 empty] | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
9 | Расчет МРСК | ПИР | 279587 |  |  |  | 279587
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 279587 | 0 | 0 | 0 | 279587
| Итого по Главам 1-12 |  | 279587 | 3526488 | 111950 | 171255 | 4089280
| НДС 20% |  | 55917 | 705298 | 22390 | 34251 | 817856
| Итого в ценах 4 кв. 2020 года |  | 335504 | 4231786 | 134340 | 205506 | 4907136

## МРСК
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.
Перевод в текущие цены, 4 квартал 2020 г., осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020, №45484-ИФ/09 от12.11.2020.
Строительство ЛЭП 10 кВ от фидера 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Россия и от фидера 10 кВ № 9 ПС 35/10 кВ Дубки для электроснабжения «микрорайона фермерский комплекс»
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 4 кв. 2020 г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе:
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | Прочие, руб. |  | ПИР
Раздел 1. Строительство ЛЭП 10 кВ от фидера 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Россия
1 | ВЛ 10 кВ СИП3 1-70 1 цепь, км | табл. 2 | 319.2 | 0.05 | 1.18 | 18.83 | 97770 | 3970 | 0 | 31390 | 133130 | 9319
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 97770 | 3970 | 0 | 31390 | 133130 | 9319
Раздел 2. Строительство ЛЭП 10 кВ от фидера 10 кВ № 9 ПС 35/10 кВ Дубки
2 | ВЛ 10 кВ СИП3 1-70 1 цепь, км | табл. 2 | 319.2 | 1.36 | 1.18 | 512.25 | 2898970 | 107980 | 0 | 854020 | 3860970 | 270268
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 2898970 | 107980 | 0 | 854020 | 3860970 | 270268
Итого в ценах 4 кв. 2020 год без НДС | [6 empty] | 2996740 | 111950 | 0 | 885410 | 3994100 | 279587
Итого НДС 20 % | [6 empty] | 599348 | 22390 | 0 | 177082 | 798820 | 55917.4
Итого в ценах 4 кв. 2020 год с НДС | [6 empty] | 3596088 | 134340 | 0 | 1062492 | 4792920 | 335504.4
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1. | Для подстанций:
1.1. | по п.4.7: |  | К=((1+1+3,9+7,5+7+3)/100+1)=1,234
- | 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- | 1,0-4,0% - благоустройство;
- | 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2. | Для воздушных линий:
2.1. | по п.2.7: | К=((1,5+2,5+7,5+5+1,5)/100+1)=1,18
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.2. | по п. 3.7.:
- | 1,022 - коэффициент учитывающий условия городской застройки
2.3. | по п.3,4
К=1,8 - коээфициент, учитывающий прокладку каждой последующей трубы.
2. | Для воздушных линий:
2.1. | по п.2.7: | К=((1,5+3,3+9+3,18+8+10)/100+1)*1,013=1,367
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.2. | по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
2.2. | по п. 2.9.:
- | 1,013 - коэффициент учитывающий условия городской застройки

## 09-01-01
Утверждаю:
Руководитель подразделения
__________________Фамилия И.О.
"____" ________________20__ года
Смета №09-01-01
на изготовление технического плана
Объект: Строительство ЛЭП 10 кВ от фидера 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Россия для электроснабжения «микрорайона фермерский комплекс»
Смета составлена по ОНТЗ Роскомзема 1996 г.
1. Подготовительные работы |  | 4e-05 | табл. 74 | n
| "а" | 668 | объект
| "в" | 49 | 1 тыс. га общей площади
К"в"=1,0-0,40(2-n)площадь < 2 га | К"а" | 0.20002 | Прим.2 | 4e-05
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 133.61
C=(668*0,200016+49)*2,22 |  |  |  |  | 296.61
2. Описание и согласование границ землепользования |  | 0.116 | табл. 77 | n
| "а" | 882 | землепользование
| "в" | 11 | 1 км границы
К"а"=1.0-0.02*(40-n) дл. < 40 км | К"а" | 0.2 | Прим.2 | 0.116
К"в"=1,0+0,05(n-1) кол. меж. зн. | К"в" | 3.45 | Прим.4 | 50
1,5; Сличение координат | К"в" | 1.5 | Прим.7
Кприродно-экономич. 2,22 | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 183
C=(882*0,2+11*0,116*3,45*1,5)*2,22 |  |  |  |  | 406.26
3. Вычисление общей площади землепользования |  | 4e-05 | табл. 35 | n
| "а" | 56 | землепользование
| "в" | 34 | 1 тыс.га общей площади
К"а"=1.0-0.9*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 4e-05
К"в"=1.0-0.7*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"в" | 0.3 | Прим.3 | 4e-05
К"а"=1.0+0,20*(n-1) кол. участков | К"а" | 10.8 | Прим.4 | 50
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 60.48
C=(56*0,1*10,8+34*0,3)*1,99 |  |  |  |  | 120.36
4.Подготовка технического плана |  | 4e-05 | табл. 73
| "а" | 1363 | объект
| "в" | 3431 | 1 тыс. га общей площади
К"а"=1.0-0.90*(1-n) пл-дь < 1 тыс. га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 4e-05
К"а"=1.0+0,10*(n-1) кол-во участков | К"а" | 5.9 | Прим.6 | 50
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 804.31
C=(1363*0,1*5,9+3431)*2,22 |  |  |  |  | 1785.5682
С=120,36+406,26+296,61+1785,5682 |  |  |  |  | 2608.7982
ИТОГО (коэффициент-дефлятор на 2020 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 21.10.2019 №684) |  |  | 15.5059 |  | 40452
Запрос сведений ГКН: КВЗУ - 1 шт. |  |  |  | 2200 | 2200
|  |  | Всего |  | 42652
Note on F18: ИТОГО п.2
Note on F27: ИТОГО п.2

## 09-01-02
Расчет №09-01-02 стоимости изготовления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по объекту: "Строительство ЛЭП 10 кВ от фидера 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Россия для электроснабжения «микрорайона фермерский комплекс»"
Расчет произведен согласно сборника цен и ОНЗТ на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель
Площадь, га: |  | 0.04
Количество точек с геоданными на 1 км: |  | 33
Количество сторонних землепользователей: |  | 1
Количество видов территорий с особым режимом: |  | 1
Количество схем на объект |  | 1
Количество запросов |  | 1
№ п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм. | Кол-во | Показатели стоимости, руб. |  | Коэффициенты к показателям |  |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | А | В
1 | Подготовительные работы для выдачи свидетельств на право пользования | табл.74 | тыс.га | 4e-05 | 668 | 49 | прим.2 к табл 74 | Ка= | 0.2 | 292.45
[7 empty] | прим.4 к табл 74 | К= | 1.1
[7 empty] | п.14 ОУ | К= | 1.99
[7 empty] | Кол-во схем | К= | 1
[7 empty] | Кприр-экон. | К= | 2.22 | 649.239
2 | Переезд к месту и обратно | п.7 ОУ | % | 10 | [5 empty] | 29.245
3 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования, М1:500 (2 схемы) | табл.75 | тыс.га | 4e-05 | 355 | 22 | прим.2 к табл 75 | Ка= | 0.1 | 81.61
[7 empty] | прим.4 к табл 75 | Ка= | 1.05
[7 empty] | прим.3 к табл 75 | Кв= | 3.8
[7 empty] | прим.6 к табл 75 | Кв= | 1.6
[7 empty] | прим.5 к табл 75 | К= | 1.1
[7 empty] | п.14 ОУ | К= | 1.99
[7 empty] | Кол-во схем | К= | 1
[7 empty] | Кприр-экон. | К= | 1.99 | 162.4039
4 | Итого | [8 empty] | 840.8879
5 | С учетом письма Минфина от 27 ноября 2009 г. N 03-11-11/216 216 и от 11 февраля 2011 г. N 03-11-09/6 и коэффициента-дефлятора на 2020г (приказ Минэкономразвития России от 21.10.2019 №684) | [5 empty] | К= | 15.5059 |  | 13039
7 | Всего | [8 empty] | 13039

## 09-02-01
Утверждаю:
Руководитель подразделения
__________________Фамилия И.О.
"____" ________________20__ года
Смета №09-02-01
на изготовление технического плана
Объект: Строительство ЛЭП 10 кВ от фидера 10 кВ № 9 ПС 35/10 кВ Дубки для электроснабжения «микрорайона фермерский комплекс»
Смета составлена по ОНТЗ Роскомзема 1996 г.
1. Подготовительные работы |  | 0.001088 | табл. 74 | n
| "а" | 668 | объект
| "в" | 49 | 1 тыс. га общей площади
К"в"=1,0-0,40(2-n)площадь < 2 га | К"а" | 0.20044 | Прим.2 | 0.001088
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 133.94
C=(668*0,2004352+49)*2,22 |  |  |  |  | 297.35
2. Описание и согласование границ землепользования |  | 2.736 | табл. 77 | n
| "а" | 882 | землепользование
| "в" | 11 | 1 км границы
К"а"=1.0-0.02*(40-n) дл. < 40 км | К"а" | 0.25 | Прим.2 | 2.736
К"в"=1,0+0,05(n-1) кол. меж. зн. | К"в" | 5.95 | Прим.4 | 100
1,5; Сличение координат | К"в" | 1.5 | Прим.7
Кприродно-экономич. 2,22 | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 489.11
C=(882*0,25+11*2,736*5,95*1,5)*2,22 |  |  |  |  | 1085.82
3. Вычисление общей площади землепользования |  | 0.001088 | табл. 35 | n
| "а" | 56 | землепользование
| "в" | 34 | 1 тыс.га общей площади
К"а"=1.0-0.9*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 0.001088
К"в"=1.0-0.7*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"в" | 0.3 | Прим.3 | 0.001088
К"а"=1.0+0,20*(n-1) кол. участков | К"а" | 20.8 | Прим.4 | 100
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 116.49
C=(56*0,1*20,8+34*0,3)*1,99 |  |  |  |  | 231.82
4.Подготовка технического плана |  | 0.001088 | табл. 73
| "а" | 1363 | объект
| "в" | 3431 | 1 тыс. га общей площади
К"а"=1.0-0.90*(1-n) пл-дь < 1 тыс. га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 0.001088
К"а"=1.0+0,10*(n-1) кол-во участков | К"а" | 10.9 | Прим.6 | 100
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 1489.4
C=(1363*0,1*10,9+3431)*2,22 |  |  |  |  | 3306.468
С=231,82+1085,82+297,35+3306,468 |  |  |  |  | 4921.458
ИТОГО (коэффициент-дефлятор на 2020 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 21.10.2019 №684) |  |  | 15.5059 |  | 76312
Запрос сведений ГКН: КВЗУ - 3 шт. |  |  |  | 2200 | 6600
|  |  | Всего |  | 82912
Note on F18: ИТОГО п.2
Note on F27: ИТОГО п.2

## 09-02-02
Расчет №09-02-02 стоимости изготовления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по объекту: "Строительство ЛЭП 10 кВ от фидера 10 кВ № 9 ПС 35/10 кВ Дубки для электроснабжения «микрорайона фермерский комплекс»" с учетом земельном участке с кадастровым номером 25:09:320101:196 находящегося в собственности АО «ПримАгро»
Расчет произведен согласно сборника цен и ОНЗТ на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель
Площадь, га: |  | 1.088
Количество точек с геоданными на 1 км: |  | 33
Количество сторонних землепользователей: |  | 1
Количество видов территорий с особым режимом: |  | 1
Количество схем на объект |  | 1
Количество запросов |  | 1
№ п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм. | Кол-во | Показатели стоимости, руб. |  | Коэффициенты к показателям |  |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | А | В
1 | Подготовительные работы для выдачи свидетельств на право пользования | табл.74 | тыс.га | 0.001088 | 668 | 49 | прим.2 к табл 74 | Ка= | 0.2 | 292.57
[7 empty] | прим.4 к табл 74 | К= | 1.1
[7 empty] | п.14 ОУ | К= | 1.99
[7 empty] | Кол-во схем | К= | 1
[7 empty] | Кприр-экон. | К= | 2.22 | 649.5054
2 | Переезд к месту и обратно | п.7 ОУ | % | 10 | [5 empty] | 29.257
3 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования, М1:500 (2 схемы) | табл.75 | тыс.га | 0.001088 | 355 | 22 | прим.2 к табл 75 | Ка= | 0.1 | 81.91
[7 empty] | прим.4 к табл 75 | Ка= | 1.05
[7 empty] | прим.3 к табл 75 | Кв= | 3.8
[7 empty] | прим.6 к табл 75 | Кв= | 1.6
[7 empty] | прим.5 к табл 75 | К= | 1.1
[7 empty] | п.14 ОУ | К= | 1.99
[7 empty] | Кол-во схем | К= | 1
[7 empty] | Кприр-экон. | К= | 1.99 | 163.0009
4 | Итого | [8 empty] | 841.7633
5 | С учетом письма Минфина от 27 ноября 2009 г. N 03-11-11/216 216 и от 11 февраля 2011 г. N 03-11-09/6 и коэффициента-дефлятора на 2020г (приказ Минэкономразвития России от 21.10.2019 №684) | [5 empty] | К= | 15.5059 |  | 13052
7 | Всего | [8 empty] | 13052

## 09-02-03
С М Е Т А №09-02-03
на выполнение кадастровых работ по изготовлению межевых планов частей земельных участков по объекту: Строительство ЛЭП 10 кВ от фидера 10 кВ № 9 ПС 35/10 кВ Дубки для электроснабжения «микрорайона фермерский комплекс», планируемого к расположению на земельном участке с кадастровым номером 25:09:320101:196 находящегося в собственности АО «ПримАгро»
Смета рассчитана на отдельные земельные участки:
для ЛЭП - 10кВ: |  | Площадью 8*1000=8000/10000 = 0,8 га
Ограничения и обременения на данном участке отсутствуют
№ п/п | Характеристика сооружения или выды работ |  |  | №№ частей, глав, таблиц пар-ов и пунктов указаний к разделу или главе сборников | Расчет стоимости | Стоимость, руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Вычисление общей площади землепользований |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 35
| Объем: | 1 | землепользование
|  | 0.0008 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 56 | руб. |  | 56хK2aхK4a= | 5.6403
| в | 34 | руб. |  | 34хSхK3в= | 0.0081752
| К2а | 0.10072 | К=1,0-0,9х(1-n)
| К4а | 1 | К=1+0,2х(1-n)
| К3в | 0.30056 | К=1,0-0,7х(1-n)
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  | 11.2405
| Всего: |  |  |  |  | 11.2405
2 | Подготовка Межевого плана по отводу земель |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 73
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.0008 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 1363 | руб. |  | 1363хК2ахК6ахК8ах1= | 137.2814
| в | 3431 | руб. |  | 3431хК4вхS= | 2.7448
| К2а | 0.10072 | К=1,0-0,9х(1,0-n)
| К6а | 1 | К=1,0+0,1х(1-n)
| К8а | 1 | К=1,0+0,1х(3-n)
| К4в | 1 | К=1,0+0,01х(5-n)
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  | 310.8581
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 9% | 27.9772
| Всего: |  |  |  |  | 338.8353
3 | Составление и вычерчивание чертежа земельных участков |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 75
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.0008 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 355 | руб. |  | 355хK1aхК2ахК4ахК5ахК8ах1= | 42.7534
| в | 22 | руб. |  | 22х1хК5вхК6вхS= | 0.02816
| К1а | 1 | К=1,0+0,15х(1-n)
| К2а | 0.10036 | К=1,0-0,45х(2-n)
| К4а | 1 | К=1,0+0,05*n
| К5а | 1 | К=1,0+0,1хn
| К8а | 1.2 | К=1,0+0,1х(3-n)
| К3в | 1 | К=1,0+0,1х(5-n)
| К5в | 1 | К=1,0+0,1хn
| К6в | 1.6 | К=1,6
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  | 85.1352
| Всего: |  |  |  |  | 85.1352
4 | Описание и согласование границ землепользований |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 77
| Объем: | 1 | объект
|  | 2.016 | 1 км. границы
|  | 0 | 1 км. границы огр-ий и обр-ий
|  | 0 | 1 км. границы налож-ий 3-их лиц
| а | 882 | руб. |  | 882хК2ах1= | 211.9622
| в | 11 | руб. |  | 11хК4вхК5вхК7вхS= | 47.9002
| К2а | 0.24032 | К=1-0,02х(40-n)
| К4в | 1.2 | К=1,0+0,05х(5-n)
| К5в | 1.2 | К=1+0,1х(3-n)
| К7в | 1.5 | К=1,5
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  | 576.8945
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 9% | 51.9205
| Всего: |  |  |  |  | 628.815
5 | Изготовление "Межевого плана", согласно приказа №412 от 24.11.2008 года |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Прил. 12
| Объем: | 1 | чел. дней
|  | 200 | руб. |  | 200х1= | 200
| 1 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  | 200
| Всего: |  |  |  |  | 200
6 | Итого за землеустроительные работы: |  |  |  |  | 1264.0261
7 | С учетом письма Минфина от 27 ноября 2009 г. N 03-11-11/216 216 и от 11 февраля 2011 г. N 03-11-09/6 и коэффициента-дефлятора на 2020г (приказ Минэкономразвития России от 21.10.2019 №684) |  |  | К= | 15.5059 | 19600
Всего по смете: | [5 empty] | 19600